ANEXA Nr.1

privind   noile valori ale unor bunuri din domeniul public al judeţului 

	Nr.

Crt.
	Denumirea bunului
	Elemente 

de identificare
	Anul dării în folosinţă
	Valoarea de inventar  

-  lei RON-
	Situaţia juridică 

	1
	Alimentare cu apă comuna SĂCĂLĂŞENI

· sat Săcălăşeni

· sat Culcea

· sat Coruia
	Aducţiune de la punctul B – D – rezervor 100 mc şi de la punctul B – revervor 250 mc lungime totală de 6011,7ml. Reţele distribuţie 19862,1 ml, Rezervor 100 –250mc  

 Cişmele stradale 63 buc. 

Staţii de pompare 2 buc
	2003
	2.302.116,70


	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr. 81/2004

	2
	Alimentare cu apă comuna COLTĂU

· sat Coltău

· sat Cătălina
	Aducţiune de la punctul de racord la sistemul Baia Mare – CAp1- punct A- rezervor 450 mc. – punct B în lungime totală=5827,6 ml.Rez.450 mc 

Reţele distribuţie 6751,5 ml

Cişmele stradale 25 buc
	2003
	1.649.452,76
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr. 81/2004

	3
	Alimentare cu apă comuna COAŞ

· sat Coaş
	Reţele distribuţie de la 20(cap2) lungime 9394 ml

 Rezervor 150 mc

Staţie pompare 1 buc 

Cişmele stradale 38 buc
	2003
	1.179.873,95
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr. 81/2004

	4
	Alimentare cu apă comuna DUMBRĂVIŢA

 - sat Dumbrăviţa
	Aducţiune 10164 m  Distribuţie 6563 m

 Rezervor 250 mc; 15 mc

Staţie pompare 1 buc Cişmele stradale 27 buc Staţie clorare 1 buc
	2003
	2.694.741,95
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004
H.C.J. nr.28/2004


	5
	Alimentare cu apă comuna DUMBRĂVIŢA

 - sat Cărbunari
	Aducţiune 2950  m  Distribuţie 7428 m

 Rezervor 150 mc

Staţie pompare 1 buc Cişmele stradale 29 buc 
	2003
	883.234,66
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr.28/2004


	6
	Alimentare cu apă comuna DUMBRĂVIŢA

· sat Rus

· sat Şindreşti

· sat Unguraş
	Aducţiune 2786  m  Distribuţie 15732 m

 Rezervor 500 mc

Cişmele stradale 63 buc 
	2003
	1.861.527,46
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr.28/2004


	7
	Alimentare cu apă comuna DUMBRĂVIŢA

· sat Chechiş
	Aducţiune 2612 m Distribuţie 7539 m Rezervor 250 mc

 Cişmele stradale 34 buc
	2004
	892.061,04
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr.65/2004

	8
	Alimentare cu apă comuna BOIU MARE

· sat Boiu Mare
	Aducţiune 1822 m Distribuţie 8056 m 

Rezervor 300 mc  

 Cişmele stradale 28 buc. Staţie tratare 1 buc. Camare captare 2 buc.

 Puţ colector 1 buc.
	2004
	1.612.004,07
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr.65/2004

	9
	Alimentare cu apă comuna BOIU MARE

 - sat Prislop
	Distribuţie 7748 m

Staţie pompare 1 buc Cişmele stradale 24 buc
	2004
	502.315,90
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J. nr.65/2004

	10
	Alimentare cu apă   oraşul Ulmeni

· Ulmeni

· Arduzel

· Mânău
	Aducţiune 194 ml

Distribuţie – conducte :

· Dn. 160 mm  - 3781 ml

· Dn 125 mm  - 2619 ml

· Dn 110 mm  - 1325 ml

· Dn 90 mm – 1399 ml

· Dn 63 mm – 7812 ml

Rezervor 500 mc – 1 buc.

Cişmele stradale 43 buc.

Staţie tratare 1 buc.

Foraje 3 buc.

Staţie pompare 1 buc.

Staţie clorare 1 buc.
	2004
	2.658.300,82
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004

H.C.J nr.4/2005


ANEXA Nr.2

privind   bunurile care se transmit din domeniul public al judeţului în domeniul public al unor unităţi administrativ - teritoriale
	Nr.

Crt.
	Denumirea bunului
	Elemente 

de identificare
	Anul dării în folosinţă
	Valoarea de inventar  

-  lei RON-
	Unitatea

Administrativ-teritorială la care se transmite bunul

	1
	Alimentare cu apă comuna SĂCĂLĂŞENI

· sat Săcălăşeni

· sat Culcea

· sat Coruia
	Aducţiune de la punctul B – D – rezervor 100 mc şi de la punctul B – revervor 250 mc lungime totală de 6011,7ml. Reţele distribuţie 19862,1 ml, Rezervor 100 –250mc  

 Cişmele stradale 63 buc. 

Staţii de pompare 2 buc
	2003
	2.302.116,70


	Consiliul local

SĂCĂLĂŞENI



	2
	Alimentare cu apă comuna COLTĂU

· sat Coltău

· sat Cătălina
	Aducţiune de la punctul de racord la sistemul Baia Mare – CAp1- punct A- rezervor 450 mc. – punct B în lungime totală=5827,6 ml.Rez.450 mc 

Reţele distribuţie 6751,5 ml

Cişmele stradale 25 buc
	2003
	1.649.452,76
	Consiliul local

COLTĂU

	3
	Alimentare cu apă comuna COAŞ

· sat Coaş
	Reţele distribuţie de la 20(cap2) lungime 9394 ml

 Rezervor 150 mc

Staţie pompare 1 buc 

Cişmele stradale 38 buc
	2003
	1.179.873,95
	Consiliul local

COAŞ

	4
	Alimentare cu apă comuna BOIU MARE

· sat Boiu Mare
	Aducţiune 1822 m Distribuţie 8056 m 

Rezervor 300 mc  

 Cişmele stradale 28 buc. Staţie tratare 1 buc. Camare captare 2 buc.

 Puţ colector 1 buc.
	2004
	1.612.004,07
	Consiliul local

BOIU MARE

	5
	Alimentare cu apă comuna BOIU MARE

- sat Prislop
	Distribuţie 7748 m

Staţie pompare 1 buc Cişmele stradale 24 buc
	2004
	502.315,90
	Consiliul local

BOIU MARE



	6
	Alimentare cu apă   oraşul Ulmeni

· Ulmeni

· Arduzel

· Mânău
	Aducţiune 194 ml

Distribuţie – conducte :

· Dn. 160 mm  - 3781 ml

· Dn 125 mm  - 2619 ml

· Dn 110 mm  - 1325 ml

· Dn 90 mm – 1399 ml

· Dn 63 mm – 7812 ml

Rezervor 500 mc – 1 buc.

Cişmele stradale 43 buc.

Staţie tratare 1 buc.

Foraje 3 buc.

Staţie pompare 1 buc.

Staţie clorare 1 buc.
	2004
	2.658.300,82
	Consiliul local 

ULMENI


