Anexă la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.21  din 25 februarie 2015
CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii

Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”
BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Maramureş

AMPLASAMENT: judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare totală investiție: 

	
	Valoarea fără TVA

(lei)
	Valoarea cu TVA

(lei)

	Total valoarea investiție, din care:
	69.397.591,74
	85.910.518,35

	Construcții - montaj
	59.745.926,47
	74.084.948,82


LUCRARILE DE INTERVENȚIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

LUCRARI DE STRUCTURA

o
Reabilitare structură de rezistenţă conform recomandării din expertiza tehnică
LUCRARI DE ARHITECTURA

o
Reabilitare Zonă principală de acces

o
Crearea de facilităţi pentru persoane cu handicap

o
Instalarea de balustrade exterioare

o
Instalarea de rampe de acces scări

o
Instalarea de uşi duble acces la accesul principal în clădire

o
Crearea accesului pentru pompieri în clădire

o
Zonarea anti-incendiu orizontală

o
Înlocuirea lifturilor

o
Reabilitare scări interioare

o
Izolare termică faţade

LUCRARI DE INSTALATII

o
Înlocuirea și izolarea termică coloanelor tehnice

o
Crearea zonelor de protecție anti-incendiu, instalarea de uși anti-incendiu, instalarea sistemului de iluminat de siguranţă 

o
Zonarea anti-incendiu verticală

o
Instalarea de trape interioare de aerisire

o
Înlocuirea tablourilor electrice și a cablajului electric vertical de distribuție

o
Reabilitarea instalației de gaze medicale și aer comprimat

Caracteristici constructive:

Nivel de înălțime Corpul de construcție A: D+P+12 E – corp de construcție spital și ambulatoriu

Tip construcție: Sistem monobloc-ansamblu volumetric compact

Sistem constructiv: Structură mixtă – cadre din beton armat și diafragme

Sistem static:

Infrastructură: 

fundații continue, diafragme din beton armat

Structura: 

cadre și diafragme beton armat

Planșee: 

din beton armat monolit

Acoperiș: 

tip terasă
Durata de realizare a investiției: 57 de luni.

Finanțarea investiției:

- fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din total costurilor eligibile

- fonduri din bugetul Consiliului Județean Maramureș: 2% din costurile eligibile, la care se  vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.
