Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.198  /2022

   

                                                                                          Anexa 1 la HCJ Nr.198 /2022

SINTEZĂ
DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Reabilitare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației
str. Tisei, nr. 1, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş

1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii

REABILITARE CENTRU ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SIGHETU MARMAȚIEI

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

Adresa: str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, judeţul Maramureş

Telefon: 0262-212 110

Fax: 0262-213 945

E-mail: office@cjmaramures.ro

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Adresa: str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, judeţul Maramureş

Telefon: 0262-212 110

Fax: 0262-213 945

E-mail: office@cjmaramures.ro

1.4.Beneficiarul investiţiei

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SIGHETU MARMAȚIEI

Adresa: str. Tisei, nr. 1, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş

Telefon: 0262-317 308

Fax: 0262-317 308

E-mail: scgencopiidefsighet@yahoo.com

1.5.Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

SC 4 NATURE PROJECT SRL - proiectant general și instalații termice, sanitare, electrice 

Adresa: str. Cireșilor, nr. 12A, Satu Nou de Jos, com. Groși, jud. Maramureș 

Telefon: 0799 - 020 486 

E-mail: 4natureproject@gmail.com 

Obiect de activitate: 

Cod CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Strategia Europa 2020

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

Strategia naţională pentru infrastructura de educaţie
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș pentru perioada
Strategia de dezvoltare a municipiului Sighetu Marmației
2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Misiunea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației este asigurarea continuității școlarizării elevilor cu cerințe educative speciale în aceeași unitate, în concordanță cu posibilitățile elevilor dar și cu cerințele pieții muncii din zonă, cât și cunoașterea clară a trăsăturilor și calităților individuale ale elevilor în vederea promovării culturii, strategiei și practicii educaționale din învățământul special, având ca scop formarea și dezvoltarea personalității autonome și creative a copilului, care să permită integrarea lui în societate. 

Unul dintre obiectivele majore ale educaţiei speciale este stimularea ariilor principale de dezvoltare (fizică, perceptivă, intelectuală personală şi socială) ale copilului. Pe acesta se axează şi structura primară a curriculei şcolare, urmând ca obiectivele şi componentele ei constitutive să fie adaptate în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor, a gradului deficienţei mentale şi a nivelului de şcolarizare. 

O mare pondere din activitatea desfăşurată în şcoală o au activităţile terapeutice (stimulare cognitivă, ludoterapia, terapia ocupaţională, terapia senzorială, psihoterapia de expresie, terapia psihomotricităţii şi abilităţii manuale, dezvoltarea autonomiei personale și sociale) ce urmăresc dezvoltarea, ameliorarea sau compensarea dizabilităţilor care apar la copii. 

Consilierea, recuperarea şi compensarea, sunt procese în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin, asigurând exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin pentru un nivel optim de dezvoltare a resurselor personale. 

În perspectiva optimizării serviciilor aduse copiilor aflaţi în dificultate, modalitatea principală prin care se realizează recuperarea deficienţelor fizice este, indiferent de numele utilizat, kinetoterapia, CFM sau corectarea deficienţelor fizice. 

Specialiştii din şcoală acţionează prin diverse modalităţi, sprijinind integrarea copiilor şi asigurând diverse servicii de expertiză, diagnosticare şi recuperare, prin Planuri de Intervenție Personalizate.

În momentul de față, centrul oferă servicii educaționale elevilor înscriși în grădiniță și în clasele 0-XII; având înscriși cca. 130 de copii. În condițiile în care cererea de educare specială și specializată copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități este în creștere, este necesară extinderea, recompartimentarea și amenajarea imobilului, în vederea creării unor spații suplimentare, respectiv conformarea celor existente la normele în vigoare (siguranța la incendiu, sănătatea populației.
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectiv general: 

Obiectivul principal urmărit este extinderea pe verticală și orizontală a clădirii, recompartimentarea și amenajarea spațiilor, atât la interior cât și la exterior, astfel încât să corespundă din toate punctele de vedere unui centru de educație incluzivă. 

3.Descrierea construcţiei existente
3.1.Particularităţi ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

În prezent, pe teren există trei corpuri de construcţie alipite, și anume: 

62202 – C1 – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, având regim de înălțime Sp+P+1E; suprafața construită la sol 879 mp, construită desfășurată 1838 mp; edificată în anul 1975; 

62202 – C2 – Anexă gospodărească (Centrala termică și atelier), cu regim de înălțime P; suprafața construită la sol/desfășurată 76 mp; edificată în anul 1975; 

62202 – C3 – Garaj, cu regim de înălțime P; suprafața construită la sol/desfășurată 29 mp; edificată în anul 1975; 

Folosinţă actuală: Construcţii administrative și social culturale, construcții anexe și teren aferent acestora.
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Parcela studiată, în suprafață de S = 3040,00 mp, este situată în cvartal delimitat de blocuri, iar distanțele față de clădire sunt următoarele:

• la Sud: str. Tisei și acces incintă;

• la Est: construcție proprietate privată - Leonte Constantin, la cca. 6,48 m;

• la Vest: limită de proprietate - Tiplea Vasile, la cca. 11,40 m;

• la Nord: teren viran, proprietate privată - Fangli Alex, la cca. 5,96 m.

c)datele seismice şi climatice;

Conform Codului de proiectare seismică partea I-a, Indicativ P 100-1/2013, municipiul Sighetu Marmației se încadrează astfel: 

- valoarea de vârf a accelerației terenului, pentru IMR = 225 ani, a.g.= 0,15g, perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc= 0,70 sec. 

Conform SR11.100/1/93 ”Zonarea seismică – Macrozonarea Teritoriului României”, intensitatea seismică este de VI grade MSK-64. 

Perimetrul se încadrează în sectorul de climă temperat continentală moderată, cu influențe predominant oceanice (vestice) și mai puțin scandinavo-baltice (nordice).
d)studii de teren:

(i)studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

La un total de 9 puncte, lucrarea se încadrează conform tabelului A1.5, în “CATEGORIA GEOTEHNICA 1” - RISC GEOTEHNIC REDUS
(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Amplasamentul investiției a fost stabilit pe baza studiului topografic elaborat pentru acest proiect de către Ing. Nan Gheorghe Pavel, planul de situație aferent fiind vizat de OCPI Maramureș.
e)situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;

Alimentare cu apă și canalizare menajeră: în zona studiată există un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, dispus pe strada Tisei (o conductă de apă si o conductă de canalizare). Alimentare cu energie electrică: în zona studiată există un sistem de alimentare cu energie electrică dispus pe strada Tisei. Alimentare cu gaze naturale: în zona studiată există o rețea de alimentare cu gaze naturale dispusă pe str. Unirii. Alimentare cu energie termică: în zonă studiată există o rețea de distribuție a energiei termice. Încălzirea spatiilor existente, în momentul de față, se realizează prin intermediul unei centrale pe combustibil solid (lemn). Se are în vedere schimbarea centralelor și refacerea/ adaptarea instalațiilor pentru încălzirea spațiilor cu ajutorul combustibilului gazos. Alimentare cu rețele de telecomunicații: în zona studiată există rețele de distribuție de rețele de telecomunicații.
f)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Riscurile antropice, tehnologice, sociale, naturale, geomorfomogice, climatice, hidrografice.
g)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

Nu este cazul.
3.2.Regimul juridic:

a)natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

Imobilul se află în proprietatea Consiliului Județean Maramureș, cu drept de administrare în favoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, conform CF nr. 62202 Sighetu-Marmaţiei, formă neregulată, cu o suprafață totală de 3040 mp (suprafață din acte S = 3040,00 mp, suprafață măsurată S = 3040,00 mp).
b)destinaţia construcţiei existente;

Conform extrasului CF, destinația construcției existente, și anume Centrul Școlar de Educație Incluzivă, este de Construcții administrative și social culturale.
c)includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Intervențiile propuse prin acest proiect nu se fac asupra unor construcții încadrate ca monumente istorice. 

d)informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Imobilul se află în proprietatea Consiliului Județean Maramureș, cu drept de administrare de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației.
3.3.Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

a)categoria şi clasa de importanţă;

Încadrarea clădirii în clase, grupe şi categorii de importanţă este: 

- categoria de importanţă ,,C”– construcţie de importanţă normală (conf. HG 766 / 97) 

- clasa de importanţă ,,II ” – construcții de importanță deosebită (conf. P100/1 – 13) 

- grupa de construcții ,,A 3” clădiri proiectate în perioada 1963 - 1981.
b)cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul, proiectul nu implică intervenții asupra monumentelor istorice.
c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Sighetu Marmaţiei funcţionează pe str. Tisei, nr. 1, într-o clădire din zona periferică a oraşului. Activitatea se desfășoară într-o clădire special amenajată pentru persoane cu dizabilități. Clădirea a fost construită în anii 1970-1975.
d)suprafaţa construită;

Situaţia existentă: suprafaţa construită la sol = 984 mp
e)suprafaţa construită desfăşurată;

Situaţia existentă: suprafaţa construită desfăşurată = 1943 mp
f)valoarea de inventar a construcţiei;

-

g)alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Suprafaţa utilă demisol 66,50 mp 

Suprafaţa utilă parter 769,19 mp 

Suprafața utilă etaj 690,56 mp 

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ = 1526,25 mp 

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL = 984 mp 

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFAȘURATĂ = 1943 mp
3.4.Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Din informații locale s-a aflat că în perioada 1996-2003 clădirea a fost supusă unor intervenții reparatorii prin schimbarea învelitorii și aplicarea unei protecții termice din polistiren pe exteriorul clădirii. Din experiența perioadei de execuție se poate afirma că lucrările au fost bine executate, cu respectarea legislației în vigoare la data edificării clădirii.
3.5.Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

- clădirea se prezintă bine întreținută, nu sunt vizibile fisuri sau crăpături care să indice cedări structurale sau tasări diferențiale ale fundațiilor. Această stare este justificată de calitatea foarte bună a terenului de fundare. 

- clădirea a fost termoizolată pe exterior în anul 2003, prin aplicarea polistirenului peste stratul de terasit al tencuielii exterioare, fără a fi efectuată o expertiză a stării tehnice pereților, cu identificarea eventualelor degradări locale, conform procedurii legale. 

- starea de utilizare a clădirii și nivelul ridicat al întreținerii nu au permis o identificare detaliată a elementelor de confinare a zidăriei, dar prezența stâlpișorilor la colțurile corpurilor li a stâlpilor pe zona de rezemare a grinzilor este certă. 

- la nivelul demisolului și a pereților canalelor tehnice sunt vizibile zone cu beton segregat și armături aparente, cu precădere la intradosul plăcii planșeului superior. 

- elementele de lemn ale șarpantei prezintă degradările specifice elementelor vechi: crăpături longitudinale, putreziri, zone afectate de găuri de insecte sau îmbinări deformate.
3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz.

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Definiția legală reprodusă mai sus ne arată că forța majoră este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care nu poate fi prevăzută sau evitată.
4.Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

a)clasa de risc seismic;

Rs IV

b)prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Au fost propuse doua solutii de interventie grupate in doua pachete, minimal si maximal.

c)soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Extinderea pe orizontala si verticala a cladirii, schimbarea invelitorii. 

d)recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

Lucrările de intervenție asupra clădirii expertizate se vor executa numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie realizate în fazele următoare de proiectare, cu respectarea soluțiilor de intervenție prevăzute în cap. 5 din prezentul raport și a exigenţelor normativelor de specialitate actuale – P100/1-2013, CR 6-2013, verificat conform prevederilor legale şi vizat de expertul tehnic pentru certificarea respectării soluţiilor de intervenţie propuse.
5.Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora

5.1.Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:

a)descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

Prin proiect se propune reabilitarea, recompartimentarea și extinderea pe orizontală, respectiv pe verticală a clădirii precum și amenajarea curții interioare a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației. Au fost propuse doua scenarii de interventie asupra cladirii.

b)descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

Sistem termoizolant aferent planșeului sub pod cu vată bazaltică de 25 cm.

Sistem termoizolant aferent planșeului terasă cu vată bazaltică de 25 cm.

Sistem termoizolant pereți exteriori cu vată bazaltică 10 cm.

Sistem termoizolant planșeu demisol cu polistiren de 10 cm.

Schimbarea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie având R>=0.9 W/m2K.

c)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Riscul de depășire a costurilor estimate, riscul de întârziere/depășire a duratei de execuție stabilite, riscul meteorologic, risc patrimonial în implementare, riscul de interfață, risc patrimonial în exploatare, risc financiar.
d)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

Terenul destinat investiției nu se află în zona de protecție a monumentelor istorice.
e)caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

Au fost descrise: Bilanțul de suprafețe create/amenajate prin proiect, suprafețele reabilitate prin proiect, dotările propuse prin proiect, echipamentele tehnice propuse prin proiect (pentru ambele scenarii).
5.2.Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumul zilnic de apă s-a calculat conform anexa 3 la Normativul I9/2013, privind necesarul de apă potabilă, pentru un număr de 129 copii și 61 angajați. Necesarul zilnic de apă estimat este de 3,8 mc, respectiv cel anual este 729 mc/an3.

Asigurarea consumurilor de energie electrică necesare suplimentar se va face prin solicitare de majorare a puterii cerute, la solicitare aviz de amplasament.
5.3.Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

Durata totală de realizare a investiției este de 24 luni, din care 18 luni reprezintă durata lucrărilor de construcții și instalații. Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat ca anexă.
5.4.Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

- devizul general este prezentat ca anexa;

 5.5.Sustenabilitatea realizării investiţiei:

a)impactul social şi cultural;

Investiția propusă va avea un important impact social, incluzând măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament. 

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată). 

Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității reprezintă o condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

În perioada implementării proiectului s-a considerat ca fiind necesar un număr mediu de 26 locuri de muncă. 

În faza de operare nu se vor crea noi locuri de muncă, activitatea educațională fiind asigurată și în continuare prin personalul existent.
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a sitarilor protejate, după caz.

Lucrările propuse prin prezentul proiect vor avea un impact minim asupra factorilor de mediu. Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. Impactul potențial este redus și acceptabil în perioada de execuție, atât asupra mediului cât și asupra factorului uman, având o durată relativ scăzută, la finalizarea lucrărilor cadrul natural și zonele sistematizate vor fi refăcute.
5.6.Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:

a)prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă;

Analiza financiară și economică s-a realizat pe baza metodologiei de elaborare a analizei cost-beneficiu stabilite conform regulamentelor și ghidurilor relevante ale Comisiei Europene, documentelor naționale de programare și legislației aferente la nivel național. Ca parte a analizei cost-beneficiu, acestea se utilizează pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării anumitor acțiuni și/sau proiecte.
b)analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;

Pe termen lung se urmărește creșterea calității serviciilor puse la dispoziția elevilor prin îmbunătățirea condițiilor în care are loc activitatea educațională și reducerea, astfel, a absenteismului la orele de curs.
c)analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate (cu excepţia perioadei de implementare) demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei.
d)analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar, iar obiectivele urmărite prin acest proiect sunt, în principal, de ordin social, necuantificabile sub forma unor venituri concrete, se impune realizarea analizei economice. 

Scopul principal vizează extinderea pe verticală și orizontală a clădirii, recompartimentarea și amenajarea spațiilor atât la interior cât și la exterior, astfel încât să corespundă din toate punctele de vedere unui centru de educație incluzivă.

Analiza cost-eficacitate reprezintă un instrument de analiză a fezabilităţii unei investiţii în cazul unor beneficii/obiective, de ordin social, necuantificabile. 

Prin proiect se urmărește crearea unor condiții superioare în ceea ce privește activitatea educațională a elevilor cu cerințe educative speciale, ca urmare implementării investiției de reabilitare, recompartimentare, respectiv extindere pe orizontală și verticală a clădirii, precum și amenajare curte interioară Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației. Ambele variante studiate răspund cerinţelor beneficiarului.
e)analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii: evitarea riscului, transferul riscului, reducerea riscului, planul de contingenta.
6.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
6.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomand at(e)

Scenariul selectat este scenariul 1. 
Justificarea alegeri scenariului 1 se bazează pe următoarele: 

- valoarea de investiție este mai mică; 

- din punct de vedere tehnic este mai ușor de realizat; 

- timpul de realizare a lucrărilor de execuție pentru realizarea investiției este mai scurt.

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în iei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

	Valoarea investiției 


	
	Valoare 
(fără TVA) 
	TVA 
	Valoare 
(cu TVA 

	
	lei 
	lei 
	lei 

	TOTAL GENERAL 
	6809822,61 
	1282576,08 
	8092398,69 

	din care: C+M 
	4874738,01 
	926200,22 
	5800938,23 


b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Bilanț de suprafețe create/amenajate prin proiect:

	Indicator 
	Existent 
	Propus 
	Diferențe 

	Suprafaţa utilă totală 
	1526,25 mp 
	2167,04 mp 
	640,79 mp 

	Suprafaţa construită la sol 
	984,00 mp 
	1211,40 mp 
	227,40 mp 

	Suprafaţa construită desfăşurată 
	1943,00 mp 
	2731,60 mp 
	788,60 mp 


c)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de implementare a investiției este de 24 luni, din care 18 reprezintă lucrările de execuție.
6.4.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finanţarea investiţiei se va realiza prin surse de la bugetul local sau prin accesarea unei finanțări nerambursabile.
7.Urbanism, acorduri şi avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificat de urbanism nr. 423 din 06.10.2021
7.2.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Studiul topografic a fost elaborat de către ing. NAN Gheorghe Pavel, 2018.

7.3.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras CF nr. 62202 Sighetu Marmației.
7.4.Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente

Aviz amplasament Distribuție Energie Electrică România nr. 6030211008660/05.11.2021 

Aviz amplasament SC Berg Sistem Gaz SA nr. 85/21.10.2021

DSP, Autorizatie ISU.
7.5.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică

Clasarea notificării nr. 10220/25.10.2021.
7.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:

a)studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Elaborat de ing. Hosu Alexandru Nicolae - auditor energetic pentru clădiri gradul II CI, 2022.
b)studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;

Nu este cazul.
c)raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.
d)studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.
e)studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei
Studiu geotehnic - elaborat de PFA VELE Ionica, 2022. 

Audit energetic - elaborat de ing. Moldovan Mihai Liviu - auditor energetic pentru clădiri gradul I CI și ing. Hosu Alexandru Nicolae - auditor energetic pentru clădiri gradul II CI, 2021. 

Expertiza tehnică - elaborat de expert tehnic: ing. ȚAPU Mihai Liviu, 2022.
