
                                                                        Anexa la HCJ nr. 325 /11 octombrie 2022
Descrierea sumara a investitiei propusă prin proiect
”Reabilitare Centrul Școlar pentru educație incluzivă Vișeu de Sus”,
orașul Vișeul de Sus, strada 22 Decembrie, nr. 30, strada Libertății, nr. 4-6
Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

CLĂDIREA INTERNAT I:

1.
CLASA DE RISC SEISMIC:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.
2.
DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

· Perioada de executie a a cladirii: 1950;

· Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 824,36 m2;

· Regimul de înălțime: S+P+1E;
· Tâmplăria: tamplarie PVC;

· Tip acoperiș: Sarpanta;

· Tip învelitoare: tigla ceramica;

3.
INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:
Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Viseu de Sus - Internat I sunt prezentați mai jos:
	Indicatori de eficiență energetică 
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)
	341,92
	98,07

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an)
	638,13
	112,92

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)
	592,56
	56,49

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)
	45,57
	56,43

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	157,50
	12,42

	Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)
	· 
	71,32%

	Reducerea consumului de energie primară (%)
	· 
	82,30%

	Reducerea emisiilor de CO2 (%)
	· 
	92,11%


	Alti indicatori
	Valoare indicator

	Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)
	362.718,40

	Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)
	0

	Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)
	25.000,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)
	387.718,40

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)
	1.908.621,37


4.
LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

· Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; 

· Izolarea termică a intradosului etajului I, în zona gangului cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm; 

· Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate;

· Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm;

· Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm;

· Izolarea termică a pereţilor DE LA SUBSOL PE FAȚADA PRINCIPALĂ - Se vor izola pereții de la subsol, la fața interioară, cu plăci minerale de 10 cm;

· Izolarea termică a pereților exteriori la interior de pe fațada principală prin placarea peretelui exterior, la partea interioară a acestuia, cu plăci minerale de 10 cm;

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
· Înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare;

· Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;

· Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem de producere a agentului termic dotat cu pompe de căldură reversibile aer - apă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

· Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – sisteme individuale;

Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri

· Reabilitarea instalației de iluminat

· Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

	· Alte lucrări:

	- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

	- Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

	- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

	- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

	- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

	- Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;


CLĂDIREA INTERNAT II - Bloc alimentar:

1. CLASA DE RISC SEISMIC:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

· Perioada de executie a a cladirii: 1950;

· Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 288,00 m2;

· Regimul de înălțime: Parter;
· Tâmplăria: tamplarie PVC;

· Tip acoperiș: Sarpanta;

· Tip învelitoare: azbociment;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Viseu de Sus - Internat II - Bloc alimentar sunt prezentați mai jos:
	Indicatori de eficiență energetică 
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)
	327,08
	93,05

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an)
	571,64
	110,97

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)
	535,81
	58,06

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)
	35,83
	52,91

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	146,55
	12,14

	Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)
	· 
	71,55%

	Reducerea consumului de energie primară (%)
	· 
	80,59%

	Reducerea emisiilor de CO2 (%)
	· 
	91,72%


	Alti indicatori
	Valoare indicator

	Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)
	126.720,00

	Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)
	0

	Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)
	0,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)
	126.720,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)
	623.804,54


4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

· Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; 

· Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate;

· Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm.

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
· Înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare;

· Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;

· Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem de producere a agentului termic dotat cu pompe de căldură reversibile aer - apă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc. 

Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

· Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – sisteme individuale.

Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri

· Reabilitarea instalației de iluminat

· Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață (dotata cu senzori de prezență în holuri și în grupurile sanitare).

	· Alte lucrări:

	- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

	- Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

	- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

	- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

	- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

	- Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;


CLĂDIREA ATELIERE
1. CLASA DE RISC SEISMIC:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

· Perioada de executie a a cladirii: 1950;

· Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 101,00 m2;

· Regimul de înălțime: parter;
· Tâmplăria: tamplarie PVC;

· Tip acoperiș: sarpanta;

· Tip învelitoare: tigla metalica;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Viseu de Sus - C2 - Ateliere, localitatea Vișeu de Sus, judetul Maramures, sunt prezentați mai jos:
	Indicatori de eficiență energetică 
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)
	396,79
	119,85

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an)
	573,05
	99,22

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)
	553,67
	53,10

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)
	19,38
	46,12

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	165,02
	11,93

	Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)
	· 
	69,79%

	Reducerea consumului de energie primară (%)
	· 
	82,69%

	Reducerea emisiilor de CO2 (%)
	· 
	92,77%


	Alti indicatori
	Valoare indicator

	Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)
	44.440,00

	Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)
	0

	Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)
	0,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)
	44.440,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)
	218.764,78


4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

· Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; 

· Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate;

· Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm;

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
· Înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare;

· Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem de producere a agentului termic dotat cu pompe de căldură reversibile aer - apă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.
· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, PANOURI SOLARE ELECTRICE, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

· Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – sisteme individuale;

Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri

· Reabilitarea instalației de iluminat

· Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață (dotata cu senzori de prezență în holuri).

	Alte lucrări:

	-
	Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

	-
	Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

	-
	Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

	-
	Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

	-
	Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;


	
	Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;


Nu se finanțează prin PNRR investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii.

