Anexa  1  la HCJ nr. 458 / 29 decembrie 2022 

Titlu proiect: Realizarea unor capacități de producere energie electrică din sursă solară, pentru comercializare, în județul Maramureș
1. Descrierea proiectului

Proiectul de față propune utilizarea resursei solare locale, cu scopul de a produce energie electrică pentru comercializare prin amplasarea unor panouri fotovoltaice pe terenurile aparținând Județului Maramureș, situate în localitățile Baia Sprie, Recea și Târgu Lăpuș, identificate în conformitate cu lista de mai jos:

	DENUMIRE
	LOCALIZARE
	CF
	SUPRAFAȚĂ
	INTRAVILAN/

EXTRAVILAN

	CEF BAIA SPRIE
	UAT Baia Sprie
	56023
	95.777 mp
	Extravilan

	CEF RECEA
	UAT Recea
	56367
	60.000 mp
	Intravilan

	
	UAT Recea
	56368
	80.138 mp
	Intravilan

	CEF TÂRGU LĂPUȘ
	UAT Târgu Lăpuș
	58165
	150.000 mp
	Extravilan


Dimensionarea capacităților instalate a fost realizată luând în considerare terenurile disponibile și varianta optimă din punct de vedere tehnic.
Datele tehnice caracteristice investiției sunt următoarele (consolidat):

	Puterea instalată [kW]
	Durată utilizare [ore/an]
	Producție energie regenerabilă [kWh/an]

	20.943
	1.138
	23.833.134

	Echipamente:
	53.700 buc. panouri fotovoltaice (pi/ panou=390W)

	
	210 buc. invertoare (pi/ invertor=100 kW), inclusiv data manager

	
	21 buc. posturi de transformare 20/0,4 kV

	
	2 buc. stații de transformare de 110 / 20 kV – 10MVA

	
	2 buc. stâlpi metalici de 110 kV

	
	2 buc. puncte de alimentare PA20KV

	
	2 buc. celule CEL20KV


În ceea ce privește caracterizarea tehnică a fiecărei locații în parte, respectiv datele energetice, menționăm următoarele:

	Denumire 
	Consum 2021
[MWh]
	Putere instalata
[MW]
	Panouri 390 W 
[buc.]
	Invertoare
[buc.]
	Producție energie electrică anual [MWh]

	CEF BAIA SPRIE
	7.834
	4,98
	12.780
	50 buc. x 100 kW
	5.672

	CEF RECEA
	82.589
	7,97
	20.440
	80 buc. x 100 kW
	9.072

	CEF TÂRGU LĂPUȘ
	29.420
	7,98
	20.480
	80 buc. x 100 kW
	9.089


Cantitatea anuală de energie electrică generată, consolidat, în urma implementării (23.833,13 MWh) va fi livrată în sitemul electroenergetic național, prin racordarea celor 3 centrale electrice fotovoltaice la liniile electrice de 110 kV, existente în zonă.
2. Indicatori aferenți proiectului

	ID
	Indicatori obligatorii la nivel de proiect
	Unitate de măsură

	CO30
	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile
	MW

	CO34
	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră
	Echivalent tone de CO2


Proiectul va demonstra contribuţia la indicatorul de rezultat și la ținta prevăzută în POIM:

	2S145
	Producţia primară de energie din surse regenerabile 
	Mii tep/an


Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora

CO30 = Creșterea capacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse regenerabile construite/dotate prin proiect. Include electricitate și energie termică.

Formula de calcul: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile care fac obiectul OS 11.2 exprimată în MW. În cazul producției de energie din surse regenerabile, estimarea are la bază cantitatea de energie primară produsă de unitățile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizării proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizării proiectului). Energia din surse regenerabile ar trebui să fie neutră în ce privește gazele cu efect de seră și să înlocuiască producția de energie care nu este din surse regenerabile. 

CO30 = 20,94 MW

Aferent fiecărui obiectiv, indicatorul CO30 va avea următoarele valori:

	Denumire obiectiv
	Indicator CO30

	CEF BAIA SPRIE
	4,98

	CEF RECEA
	7,97

	CEF TG. LĂPUȘ
	7,98


CO34 = estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile care fac obiectul OS 11.2.

Formula de calcul: Capacitatea ce urmează a fi instalată din regenerabile x perioada de utilizare maximă anuală = producția anuală de energie (termică sau electrică). Perioada de utilizare maximă anuală este: 4000h/an pentru electricitate si 1800h/an pentru încălzire. Fiecare MWe sau MWt din regenerabile are corespondență cu emisii de CO2 astfel: 1 MWe = 0,33 tone CO2/MWhe; 1 MWt = 0,202 tone CO2/MWh pentru înlocuire gaz; 1 MWt = 0,364 tone CO28/MWh pentru înlocuire cărbune.

CO34 = 7.864,93 t/ an CO2 echivalent

Aferent fiecărui obiectiv, indicatorul CO34 va avea următoarele valori:

	Denumire obiectiv
	Indicator CO34

	CEF BAIA SPRIE
	1871,77

	CEF RECEA
	2993,65

	CEF TG. LĂPUȘ
	2999,51


2S145 = Producţia primară de energie din surse regenerabile. În descrierea proiectului, fiecare solicitant va estima contribuția cantitativă la indicatorul de rezultat.
Formula de calcul: Producția de energie electrică rezultată x factorul de conversie pentru energie electrică în t.e.p. (1 MWh = 0,086 mii t.e.p.).
2S145 = 2.049,65 mii tep/ an
Aferent fiecărui obiectiv, indicatorul CO34 va avea următoarele valori:

	Denumire obiectiv
	Indicator 2S145

	CEF BAIA SPRIE
	487,79

	CEF RECEA
	780,16

	CEF TG. LĂPUȘ
	781,69


3. Rezumat indicatori tehnico-economici

	Indicator
	Denumire
	Unitate de măsură
	Valoare rezultata din Analiza energetica

	Investiție
	valoarea totală a investiției
	Lei cu TVA
	199.408.644,80

	VAS
	cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect (valoarea ajutorului de stat)
	Euro (la cursul de 4.9481 lei/euro)
	14.976.448,31

	Pi*
	putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții
	kW
	20.943,00

	E/Q
	producția anuală de energie din SRE (E – electrică, Q – termică) realizată cu ajutorul echipamentelor de producție sau a capacităților de producție realizate prin intermediul investițiilor 
	mii tep/an
	2.049,65

	RCO2
	reducerea de emisii de CO2 rezultată prin implementarea proiectului în primul an de operare 
	tCO2/an
	7.864,93

	Cp*
	capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției realizate
	kW
	20.943,00


Notă:

Indicatorul Pi (putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții) reprezintă puterea produsă efectiv la limita instalației. Indicatorul Cp (capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției realizate) va avea aceeași valoare cu Pi.
