
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliuilui judeţean Maramureş nr. 202 din 27 septembrie 2017
NOTĂ DE PREZENTARE
1.Date generale:

1.1  Obiectiv de investiţii :  “INSTALARE LIFT EXTERIOR CORP CLADIRE A ” 
1.2  Ordonator de credite : CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
1.3  Beneficiar : SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE 
                            BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
1.4  Proiectant : S.C.9 OPŢIUNE S.R.L. BAIA MARE, STR. CETĂŢII NR.2, AP.1-2
1.5  Proiect nr.   35 / 2017   faza: DTAC, PTh+DE
1.6  Amplasamentul obiectivului: BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investiţiei    244,00000 mii lei (cu TVA) , respectiv 53,10120 mii euro
  din care: C +  M      99,63253 mii lei (cu TVA) , respectiv 21,68281 mii euro
  




    (la cursul BNR din 25.09.2017 de 4.5950 lei/euro)
2.2. Capacităţi

Instalare 1 buc LIFT EXTERIOR cu 4 statii.

Sc extindere = 4,00mp
2.4.Durata de realizare a investiţiei:  3 luni calendaristice
3.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
· In conformitate cu art.31, alin.(11) din OMS 914/2006  “ transportul deşeurilor în incinta unităţii se va realiza pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor pe cât posibil”.
   Locuri de muncă nou-create 

· Nu este cazul.
Justificarea oportunităţii investiţiei 
· In conformitate cu art.31, alin.(11) din OMS 914/2006  “ transportul deşeurilor în incinta unităţii se va realiza pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor pe cât posibil”.
        
4.Conţinutul documentaţiei:

4.1.Descrierea investiţiei:
Prezentarea investiţiei;
Pentru a răspunde cerințelor temei de proiectare, a fost elaborată documentația tehnică pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Se propune extinderea tronsonului sudic al Corpului de cladire A din incinta Spitalului de boli infectioase si psihiatrie, spre curtea interioara, in coltul nord-estic, cu 1 lift exterior cu 4 statii.
Tinand cont de spatiul limitat avut la dispozitie (pentru a nu depasi inaltimea cladirii) se propune un lift fara camera masinii utilizand o tehnologie avansata cu un consum redus de energie (datorita motorului de tip ecodisc-motor cu magneti permanenti, fara bobinaj)
Liftul se propune cu patru statii : demisol, parter, etaj 1 si etaj 2, cu urmatoarele caracteristici tehnice :
· Sarcina
6 persoane / 480 kg
· Opriri/intrari
4/4 (toate intrarile pe aceeasi parte)

· Viteza
1 m/s

· Putere nom.
2.8 kW

· Cursa
10,5m

· Gabarit put
1650 x 1650 mm

· Gabarit total
1950 x 1750 mm

 Caracteristici cabina :

· Gabarit
1000 x 1250 x 2100 mm  
· Deschideri
1 deschidere – acces simplu    
· Finisaj interior
inox satinat

· Pardoseala
covor cauciuc

· Usi cabina
automate, cu deschidere laterala, inox, cu fotocelula, 900 x 2000mm

· Usi palier
automate, cu deschidere laterala, inox, 900 x 2000mm

LUCRARI PROPUSE

A. STRUCTURA SI ARHITECTURA
Fundatii : fundatii din ba sub structura metalica a putului
Suprastructura : put lift din structura metalica

Inchiderile exterioare : panouri termoizolante cu gr. 5cm
B.INSTALAŢII ELECTRICE 

Instalația electrică de alimentare cu energie electrică și instalația electrică de distribuție
Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul de distributie general al cladirii. 
Instalația electrică de distribuție interioară se realizează conform Normativului I 7/2011 cap. 3 prin schema TN-S.

Tensiune de alimentare: 400/240V
Concluziile evaluării impactului de mediu.
Nu este cazul.

4.2.Costurile estimative:

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
Costurile estimative pentru realizarea lucrărilor de investitie propuse, sunt conform“Deviz general” – anexă la prezenta notă de prezentare.
Indicatori de eficienţă tehnico-economică.
4.3.Avize şi acorduri:
Conform Certificatului de Urbanism
5.Surse de finanţare:
Sursele de finanţare ale investiţiei  se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în :

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 244,0000  mii lei (cu TVA) , respectiv 53,10120 mii euro


