
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 202 din 27 septembrie 2017
RAPORT SINTETIC DE ANALIZĂ
1.Date generale:

1.1  Obiectiv de investiţii :  “INSTALARE LIFT EXTERIOR CORP CLADIRE A” 

1.2  Ordonator de credite : CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
1.3  Beneficiar : SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE 
                            BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
1.4  Proiectant : S.C.9 OPŢIUNE S.R.L. BAIA MARE, STR. CETĂŢII NR.2, AP.1-2
1.5  Proiect nr.   35 / 2017   faza: DTAC, PTh+DE
1.6  Amplasamentul obiectivului: BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
2.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
· In conformitate cu art.31, alin.(11) din OMS 914/2006  “ transportul deşeurilor în incinta unităţii se va realiza pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor pe cât posibil”.
3.Proiect tehnic / Documentaţia tehnica pentru obținerea autorizației de construire:
3.1.Soluţii tehnice propuse prin proiectul tehnic:

Prezentarea investiţiei;
Pentru a răspunde cerințelor temei de proiectare, a fost elaborată documentația tehnică pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Se propune extinderea tronsonului sudic al Corpului de clădire A din incinta Spitalului de boli infecțioase si psihiatrie, spre curtea interioara, in coltul nord-estic, cu 1 lift exterior cu 4 stații.

Ținând cont de spațiul limitat avut la dispoziție (pentru a nu depăși înălţimea clădirii) se propune un lift fără camera mașinii utilizând o tehnologie avansata cu un consum redus de energie (datorita motorului de tip ecodisc-motor cu magneți permanenți, fără bobinaj)

Liftul se propune cu patru stații : demisol, parter, etaj 1 si etaj 2, cu următoarele caracteristici tehnice :

Sarcina
6 persoane (480 kg)

Opriri/intrări
4/4 (toate intrările pe aceeași parte)

Viteza
1 m/s

Putere nom.
2.8 kW

Cursa
10,5m

Gabarit put
1650 x 1650 mm

Gabarit total
1950 x 1750 mm

 Caracteristici cabina :

Gabarit
1000 x 1250 x 2100 mm  

Deschideri
1 deschidere – acces simplu    

Finisaj interior
inox satinat

Pardoseala
covor cauciuc

Uşi cabina
automate, cu deschidere laterala, inox, cu fotocelula, 900 x 2000mm

Uşi palier
automate, cu deschidere laterala, inox, 900 x 2000mm


A. STRUCTURA SI ARHITECTURA
Fundații : fundații din ba sub structura metalica a puțului
Suprastructura : put lift din structura metalica

Închiderile exterioare : panouri termoizolante cu gr. 5cm
B.INSTALAŢII ELECTRICE 

Instalația electrică de alimentare cu energie electrică și instalația electrică de distribuție

Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul de distribuție general al clădirii. 

Instalația electrică de distribuție interioară se realizează conform Normativului I 7/2011 cap. 3 prin schema TN-S.

Tensiune de alimentare: 400/240V

Concluziile evaluării impactului de mediu.
Nu este cazul.

3.2.Principalele caracteristici tehnice:
DATE TEHNICE extindere propusa
Sc ext = 4,00 mp

Scd ext=4,00 mp

3.3.Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
- Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 






244,00000 mii lei (cu TVA) , 
din care C + M          99,63253 mii lei (cu TVA)

- Capacităţi 
    Extindere corp clădire A pentru instalare lift exterior:
- 1 lift exterior 4 statii
Total extindere Sc = Scd = 4mp

- Finanţarea investiţiei
Sursele de finanţare ale investiţiei  se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în :

- contribuţii proprii  din bugetul consiliului judeţean,  

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 244,00000 mii lei (cu TVA) , respectiv 53,10120 mii euro
- Durata de realizare a investiţiei: 3 luni calendaristice
- Alţi indicatori economici, după caz:
4.Avize şi acorduri:  
Conform Certificatului de Urbanism

5.Concluzii şi propuneri:
_


