
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 203 din 27 septembrie 2017
RAPORT SINTETIC DE ANALIZĂ
1.Date generale:

1.1  Obiectiv de investiţii :  “EXTINDERE CORP CLADIRE PSIHIATRIE BARBATI ” 

1.2  Ordonator de credite : CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
1.3  Beneficiar : SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE 
                            BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
1.4  Proiectant : S.C.9 OPŢIUNE S.R.L. BAIA MARE, STR. CETĂŢII NR.2, AP.1-2
1.5  Proiect nr.   32 / 2017   faza: DTAC, PTh+DE
1.6  Amplasamentul obiectivului: BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
2.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
Asigurarea numărului de paturi pentru spitalizare de zi in cadrul secției Psihiatrie – psihiatrie bărbaţi în vederea respectării cerințelor din planul de conformare.
3.Proiect tehnic / Documentaţia tehnica pentru obținerea autorizației de construire:
3.1.Soluţii tehnice propuse prin proiectul tehnic:

A. STRUCTURA SI ARHITECTURA
Fundaţii : fundații continuie din ba sub ziduri

Închiderile exterioare şi compartimentările interioare 
Închiderile perimetrale se realizează zidărie din cărămidă GVP de gr.30cm

Compartimentări interioare  - din zidărie de cărămidă GVP de gr. 20cm, iar la bai compartimentări ușoare din gipscarton rezistent la umezeala.

Termo - și hidroizolații:

Pentru asigurarea confortului termic în interiorul spațiilor s-au prevăzut termoizolaţii după cum urmează:

- polistiren extrudat de   5 cm grosime - sub placa pardoselii 

- polistiren extrudat de 10cm grosime peste placa de beton a acoperișului

- polistiren expandat de 10cm grosime la pereții exteriori  

Pentru asigurarea gradului de izolare hidrofugă a clădirii au fost prevăzute după cum urmează:

- sub pardoseli s-a propus așternerea unui strat de pietriș de 15cm grosime pentru ruperea capilarității, respectiv o hidroizolație din 2straturi de membrane termosudabile de 4mm grosime armată cu poliester.

- pe placa de beton a acoperișului terasa necirculabila hidroizolație din 2straturi de membrane termosudabile protejata cu strat de pietriș de 3cm grosime

- hidroizolaţie vertical la soclu si sub trotuarul de protecție
Finisajele interioare 

- zugrăveli lavabile de culoare alb-mat

- pardoseli din gresie antiderapanta la bai

- pardoseli din covor PVC tip tarkett in sala de tratamente, salon spitalizare de zi si SAS

- uși interioara din PVC alb cu geam  

Finisajele exterioare 
- tâmplării din PVC de culoare gri închis, prevăzute cu geam termopan 

- tencuieli decorative de culoare alba la pereții si de culoare gri închis la soclu

- sort de tabla de culoare gri închis
Acoperișul și învelitoarea

Acoperișul construcției proiectate este tip terasa necirculabila. Hatic = 3.32m

B.INSTALAŢII ELECTRICE 

Instalația electrică de alimentare cu energie electrică și instalația electrică de distribuție

Instalația de racorduri

Instalația de iluminat general si iluminat de siguranta
Instalația de legare la pământ

Instalaţie de apel sora-bolnav

C. INSTALAŢII SANITARE

Alimentarea cu apa rece si apa calda se va realiza prin cuplarea la instalațiile din clădirea existenta
Canalizarea menajera se va realiza prin racordarea la instalațiile din clădirea existenta
D. INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE

Încălzirea spatiilor nou proiectate se va realiza din circuitul de încălzire al clădirii (alimentat de la centrala termica proprie). 

3.2.Principalele caracteristici tehnice:
DATE TEHNICE extindere propusa
Sc propusă = 76,00 mp

Scd propusă =76,00 mp

Su propusă  =57,79 mp

Regim de înălțime :  P

Hatic = +3,32 față de cota terenului amenajat

Hutil = 2,80m
3.3.Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
- Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 






240,00000 mii lei (cu TVA) , 
din care C + M        219,15635 mii lei (cu TVA)

- Capacităţi 
    Extindere cu un corp clădire pentru a asigura pentru:
- 1 sala de tratamente

- 1 salon spitalizare de zi, si încăperile conexe aferente.

  Total extindere Sc = Scd = 76mp
- Finanţarea investiţiei
Sursele de finanţare ale investiţiei  se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în :

- contribuţii proprii  din bugetul consiliului judeţean,  

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 240,00000 mii lei (cu TVA) , respectiv 52,23069 mii euro
- Durata de realizare a investiţiei: 3 luni calendaristice
- Alţi indicatori economici, după caz:
4.Avize şi acorduri:  
Conform Certificatului de Urbanism

5.Concluzii şi propuneri:


