Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 215/23.11.2020 

Atribuții specifice pentru angajații care desfășoară activități de risc

I. Activități cu risc care se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare


1.  Activități de intervenții în caz  de incendiu; 

2.
Activități care implică utilizarea, manipularea și depozitarea echipamentelor și recipientelor cu risc de explozie; 


3. Activități care implică curățarea, decontaminarea zonelor cu risc de contaminare chimică, biologică; 


4. Activități care implică gestionarea riscului de iradiere; 
II. Atribuții specifice pentru angajații care desfășoară activități cu risc

1. Personal responsabil cu reacția în caz de incendiu


Pentru îndeplinirea misiunilor de prevenire și stingere a incendiilor, la nivelul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, va fi activată ad hoc o structură cu denumirea generică ”Serviciul propriu privat de categoria I. (C1) pentru Situaţii de Urgenţă ” - care funcționează în baza unui Regulament propriu. Este constituit prin decizie a managerului unității, din personal voluntar, angajat al unității pentru funcții specifice unităților sanitare (în principal personal aparținând Serviciului de securitate a muncii, PSI, protectie civilă și situatii de urgenta - ca și coordonare și personal de întreținere din cadrul Serviciului Tehnic – pentru atribuții de intervenție rapidă în caz de incendiu), activitatea fiind reglementata de prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii nr. 48/2008 privind protecția civilă și O.M.A.I. nr.75/2019.  Această structură nu este o structură funcțională a spitalului cu caracter permanent,  având activitate doar de intervenție în caz de incendiu.   
Coordonatorul structurii de intervenție în caz de incendiu are următoarele obligaţii principale: 

a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar;

b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar; 

c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; 

d) organizează activitatea de prevenire; 

e) verifică întreţinerea materialelor din dotare; 

f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite; 

g) întocmeşte rapoartele de intervenţie. 

h) răspunde, potrivit competenţei pe care o are, de îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al întregii activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul locaţiilor
i) verifică aplicarea in practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

j) studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul locațiilor, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;
k) îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipelor specializate  de intervenţie din cadrul serviciului, întocmind programul de instruire al acestora;
l) verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul voluntar;  ţine evidenţa instalaţiilor, şi a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul unitatii;
m) urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune;
n) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul unității, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea societăţii asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;
o) participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul unității, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii.
p) participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă din cadrul unitatii şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;
q) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de înlăturare a urmărilor unor situaţii de urgenţă (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de I.S.U. Maramureş sau de alte organe abilitate prin lege;
r) urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv - educative în domeniul situaţiilor de urgenţă, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;
s) asigură activitatea de dotare cu mijloace specifice activităţii de prevenire şi intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă(incendiu, cutremur, accidente chimice, etc.).


SPECIALISTUL PENTRU PREVENIRE 

· verifică respectarea actelor normative privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor ;

· identificarea şi evaluarea riscurilor;

· verificarea modului de aplicare a concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile ;

· controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care pot fi implicate substanţe periculoase ;

· verifică periodic (lunar/trim./sem./anual) starea tehnica a instalațiilor și mijloacelor de stins incendii. Întocmire raport în scris despre starea lor.
Modul de lucru:

· membrii compartimentului de specialişti îşi desfăşoară activitatea în colectiv, sub conducerea şefului Serviciului privat ;

· tematica controalelor : pe baza situaţiilor de risc identificate, tematica este întocmită de către şeful serviciului şi prezentată spre aprobare managerului;

· periodicitatea controalelor : trimestrial ; semestrial, anual.

· înaintea începerii activităţii de control, membrii compartimentului de specialişti se vor întruni în vederea studierii şi însuşirii bazei legale pentru obiectivele pe care şi le-au propus pentru controlul planificat, precum şi pentru studierea documentelor de control încheiate de organele de la I.S.U. Maramureş şi a notelor de control intern 

· pe timpul controalelor se va urmări înlăturarea imediată a neregulilor, iar la sfârşitul acestora se vor întocmi note de control ce vor fi aduse la cunoştinţa conducerii.

Membrii echipei specializate:

Electricianul de serviciu (3 schimburi)

Este șeful echipei de intervenție specializată. 

Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:

- se echipează cu echipamentul de protectie din dulapul de intervenție în cazul unei intervenții.

- se deplasează la locul de intervenție comunicat de către telefonist / centrala de semnalizare

- se interesează şi verifică dacă la locul de intervenţie există conductori, instalaţii sau aparate electrice sub tensiune, care ar pune în pericol viaţa celor ce intervin, ia măsuri de marcare, izolare sau întrerupere a acestora şi asigură condiţii speciale de intervenţie pe această linie;

- stabileşte şi realizează legăturile electrice de funcţionare a tehnicii şi echipamentelor de intervenţie acţionate electric;

- asigură iluminatul la locul intervenţiei (după caz);

- intervine efectiv la stingerea incendiului cu stingătoare/ hidranți.

- verifică după fiecare intervenţie cablurile electrice, tehnica şi aparatura acţionate electric, care au fost folosite la intervenţie;

- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;

- informează șeful serviciului privat despre măsurile luate;

- marchează si asigură zonele periculoase;

- participă la salvarea persoanelor şi bunurilor materiale.

Instalator de serviciu (3 schimburi) 

Se subordoneaza șefului echipei de intervenție specializată. 

Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:

- se echipează cu echipamentul de protecție din dulapul de intervenție.

- se deplasează la locul de intervenție comunicat.

- se interesează şi verifică dacă la locul de intervenţie există instalatii de gaze naturale care ar pune în pericol viaţa celor ce intervin, ia măsuri de întrerupere a acestora şi asigură condiţii de intervenţie pe această linie;

- intervine efectiv la stingerea incendiului cu stingătoare/ hidranți.

- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;

- informează coordonatorul structurii de intervenție în  caz de incendiu despre măsurile luate;

- marchează și asigură  zonele periculoase;

- participă la salvarea persoanelor şi bunurilor materiale 
Telefonist de serviciu (3 schimburi)

Se subordonează șefului echipei specializată. 

Pe  timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:

I. În cazul în care incendiu a fost detectat de instalația de detectie și avertizare:

- operează în panoul centralei instalației de detectie si semnalizare incendiu (……….

- înștiințează șeful echipei specializate (electrician) prezent la serviciu asupra locului incendiului . 
Avem o alarmă de  incendiu în corpul …. etajul…… camera….. sensor …..

- înștiințează coordonatorul structurii de intervenție în  caz de incendiu (locul producerii incendiului) pe telefonul mobil

- anuntă în cazul unui incendiu real conducerea unității

II. În cazul în care incendiul este semnalat telefonic:

- înștiințează șeful echipei specializate prezent la serviciu asupra locului incendiului . Avem un incendiu în corpul …. etajul…… camera….. 

- înștiințează coordonatorul structurii de intervenție în caz de incendiu (locul producerii incendiului)

- în cazul unui incendiu real, confirmat, anunță conducerea unității

- răspunde de transmiterea corecta și la timp a anunțului sau semnalului de incendiu și de alarmarea imediată a personalului echipei specializate, a coordonatorul structurii de intervenție în caz de incendiu și a conducerii unității

Are următoarele sarcini: 

- verifică, la intrarea în serviciu, funcționarea sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare, anunțare incendii și asigură, la terminarea serviciului, predarea lor în bună stare; 

- verifică echipa cu care este în schimb, se asigură pentru o comunicare perfecta cu aceștia
- supraveghează permanent sistemele de anunțare, semnalizare, avertizare și alarmare în caz de incendiu existente și raportează ierarhic, imediat ce se constata, orice defecțiune survenită; 
- consemnează corect și complet anunțurile primite, verifică, după caz, exactitatea acestora și alarmează imediat șeful echipei specializate și șeful serviciului privat; 


Coordonarea, controlul și îndrumarea structurii 
”Serviciul privat de categoria I (C1) pentru situații de  urgență”
· întreaga activitate a structurii este coordonată de către şeful serviciului de securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență 
· controlul activităţii structurii se asigură de către :

· intern
-  manager ;

- şeful structurii ;

· extern
- departamentele de control din cadrul  ISU Maramures ;

· îndrumarea şi cooperarea în caz de situaţii de urgenţă se realizează de către I.S.U.

Maramures.
2. Personal responsabil cu utilizarea, manipularea si depozitarea echipamentelor și recipientelor cu risc de explozie
2.1  Atribuții specifice Instalatori – Formația Exploatare, supraveghere și intervenții operative.

În privința echipamentelor și recipientelor cu risc de explozie, instalatorul are urmatoarele atributii : 
- verifică la intrarea în schimb  stocul de oxigen din stocator, starea recipientului și a robineților (vizual si auditiv) , consemnând observațiile  în registrul  de evidență de la Dispecerat ;
- verifică periodic starea buteliilor de oxigen medicinal din Stația de oxigen și a robineților , pentru a nu exista scăpari de gaz, iar în preajma lor să nu fie depozitate alte  materiale combustibile sau incompatibile pentru a nu dezvolta reacții violente.
- manipulează recipientele încarcate cu oxigen conform reglementarilor în vigoare, cu grija, luând măsuri împotriva lovirii, căderii sau murdăririi acestora. Personalul care manipulează recipiente încărcate cu gaze oxidate trebuie să aibă mâinile, îmbracămintea și sculele curate și fără urmă de ulei sau alte grăsimi.
- în cazul instalațiilor ce necesită folosirea apartului de sudură oxiacetilenică, la utilizarea buteliior de oxigen tehnic și acetilena  trebuie să folosească cărucioare special construite, cu dispozitiv de fixare a buteliei  și material despărțitor între butelii, pentru a evita căderile . În zona de lucru buteliile se vor folosi numai în poziție verticală evitând expunerea lor la acțiunea focului spre a nu provoca explozie. Depozitarea lor se va face în spațiu amenajat adecvat pentru butelii, separat de Statia de oxigen.
2.2. Atribuții specifice Electrician – Formația Exploatare, supraveghere și intervenții operative.
În privinta echipamentelor și recipientelor cu risc de explozie, Electricianul are următoarele atribuții: 
· întreţinerea instalaţiilor electrice ;
· inspectia vizuala zilnica a echipamentelor electrice si a locatiilor acestora : Statia de 0.4 kv,PT 58, camerele UPS, generatoarele de curent electric, încăperi cu echipament electric de calcul, măsura, control și automatizare, precum și încăperile speciale cu cabluri electrice;
· în scopul prevenirii  situațiilor de avarie și menținerii acestora în parametri optimi, constatările se consemnează în Registrul unic de predare - preluare schimb din Dispecerat.
- verificarea combustibilului în grupurile electrogene (motorină) prin punerea sub tensiune și încercarea acestora în eventuala întrerupere accidentală a alimentării cu energie electrică a unității;
3. Atributii personal responsabil cu curățarea, decontaminarea zonelor cu risc de contaminare chimică, biologică
La nivelul Laboratorului de analize medicale se desemnează un Responsabil cu securitatea laboratorului. Acesta furnizează, menține și monitorizeză un program eficient de securitate al laboratorului, care cuprinde educarea, orientarea și instruirea, auditul și evaluarea și programele care favorizează practica de laborator în condiții de securitate. Responsabilul este autorizat să oprescă activitățile care nu prezintă siguranță.

Procedurile de operare conțin instrucțiuni amănunțite cu privire la toate riscurile presupuse și la modul de realizare a procedurii cu un risc minim. S-a elaborat un plan scris care cuprinde protocoale pentru comunicarea riscurilor și include:
· proceduri de supraveghere a inventarului pentru identificarea substanțelor chimice, materialelor periculoase

· proceduri pentru manipularea materialelor periculoase

· proceduri pentru decontaminarea și întreținerea echipamentului în condiții de securitate

· îndepărtarea deșeurilor clinice

· dispozitii pentru vizitatori/ contractanți

· supravegherea stării de sănatate a personalului

3.1. Identificare pericole

Zonele periculoase se identifică iar materialele cu risc specific se identifică cu claritate. Toate intrările și ieșirile din zonele de lucru au fost marcate corespunzător privind pericolele pe are le prezinta. 

Personalul din cadrul Laboratorul de analize medicale identifică pericolele cunoscute sau potențiale, precum și procedurile și practicile specifice pentru eliminarea sau reducerea la minim a acestor pericole. Tehnicile microbiologice corecte sunt fundamentale pentru siguranța activităților din cadrul laboratorului și necesită respectarea următoarelor criterii:
· sigla internațională de avertizare și inscripția <<Pericol biologic>> sunt afișate pe ușile încăperilor unde sunt manipulate microorganisme aparținand grupului de risc 2 sau mai mare;
· accesul interzis în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;
· accesul copiilor și animalelor este interzis în zonele de lucru ale laboratorului;
· ușile laboratorului trebuie să stea închise.

Toti membrii personalului au fost instruiti privind riscurile potențiate asociate cu activitatea în orice spatiu al laboratorului medical, semnând în acest sens documente care confirma instruirea (FCI). Personalul este sfătuit să informeze medicul de familie/ medicul personal asupra faptului că lucrează într-un laborator de analize medicale, să fie consiliat să se vaccineze în vederea prevenirii infecțiilor asociate cu microorganismele la care pot fi expuși (de ex. Vaccinul împotriva hepatitei B).
Personalul angajat al laboratorului de analize medicale, în cadrul procedurilor de intervenție, respectă următoarele norme de protecție individuală:
1. poartă tot timpul cât lucrează în laborator halat sau salopetă de laborator;

2. folosesc manuși de protecție în timpul tuturor procedurilor care pot implica contactul direct sau accidental cu sânge sau alte fluide ale organismului, cu alte materiale potențial infecțioase. După utilizare mănuțile se scot aseptic și se spală mâinile cu apă și săpun.

3. personalul se spală pe mâini după manipularea materialelor infecțioase și înainte de părăsirea zonelor de lucru ale laboratorului;

4. este interzisă purtarea îmbracăminții protectoare de laborator în afara laboratorului;

5. încălțămintea decupată în partea din față este improprie purtării în laborator;

6. consumul de alimente, băuturi, machiajul și lentilele de contact sunt interzise în zonele de lucru ale laboratorului;

7. depozitarea de alimente sau băuturi în zona de lucru a laboratorului este interzisă;

8. este interzis accesul în laborator cu îmbracamintea de stradă.

9. în laborator este interzisă pipetarea cu gura;

10.  nici un material nu trebuie dus la gură;

11. etichetele nu trebuie umezite cu limba înainte de lipire;

12.  toate procedurile tehnice se efectuează astfel încțt să se reducă formarea de aerosoli și picături;

13.  toate stropirile accidentale și expunerile evidente sau posibile cu material infecțios sunt raportate responsabilului laboratorului și se păstrează o evidență scrisă a acestor accidente și se elaborează și se aplică o procedură pentru curățarea – inactivarea substanțelor vărsate;

14.  lichidele contaminate sunt decontaminate (chimic sau fizic) înaintea evacuării lor în rețeaua de canalizare.

În zonele de lucru ale laboratorului sunt respectate următoarele reguli:

· păstrarea curățeniei și ordinii;

· suprafetele de lucru sunt decontaminate după fiecare vărsare de materiale periculoase, precum și la sfârșitul zilei de lucru;

· toate materialele contaminate (probele, culturile) sunt decontaminate înainte de a fi aruncate sau curățate pentru refolosire;

· ambalarea și transportul respectă reglementările naționale/internaționale în vigoare.

3.2. Managementul biosigurantei în cadrul procedurilor de intervenți este asigurat astfel:

· Personalul este avertizat asupra pericolelor speciale și are obligația să respecte procedurile și practicile standard; 

· Şeful laboratorului se asigură că toți membrii personalului și-au însușit aceste reguli;

· Se asigură, în caz de necesitate, pentru întregul personal, o evaluare medicală adecvată, supraveghere și tratament, și sunt ținute evidențe medicale adecvate.

3.3. Spațiul pentru desfășurarea activităților trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

· Pereții, tavanele și pavimentele sunt netede, ușor de curățat, impermeabile la lichide și rezistente la substanțele chimice și dezinfectante și folosite usual în laborator. Pavimentele nu sunt alunecoase.

· Suprafețele meselor de lucru sunt impermeabile la apă, rezistente la dezinfectante, acizi, baze, solvenți organici și la căldură;

· Iluminatul este adecvat pentru desfășurarea tuturor activităților. Reflexiile și strălucirile nedorite sunt evitate.

· Mobilierul este rezistent. Spațiile deschise între și sub mese, hote și echipamente sunt accesibile pentru curățenie.

· Sunt prevăzute spații de depozitare adecvate pentru materialele de folosință imediată, prevenind astfel aglomerarea lor pe mesele de lucru și în spațiile libere dintre acestea.

· Spațiile pentru păstrarea îmbrăcăminții și încălțămintei de stradă și a obiectelor personale sunt asigurate în afara zonelor de lucru.

· Spațiile pentru mâncat, băut și odihnă sunt asigurate în afara zonelor de lucru.

· Chiuvete cu apă curentă pentru spălarea mâinilor există în fiecare încăpere a laboratorului.

· Ușile au geamuri și sunt conforme cu normele de protecție contra incendiilor.

· Laboratorul are un autoclav pentru decontaminarea materialelor periculoase.

· Laboratorul are o sursă sigură și adecvată de curent și un generator de rezervă pentru susținerea echipamentelor esențiale.

· Laboratorul are o sursă sigură și adecvată de gaz.

Echipamentele esențiale pentru asigurarea biosigurantei sunt reprezentate de:  

· dispozitivele de pipetare automate pentru a evita pipetarea cu gura; 

· hotele de biosiguranță, care trebuie folosite ori de câte ori se manipulează materiale infecțioase și există risc crescut de infecții aerogene;

· anse de transfer de unică folosință din plastic;

· tuburi și flacoane cu capace prevăzute cu filet;

· autoclave sau alte mijloace folosite pentru decontaminarea materialului infecțios;

Autoritatea angajatoare este responsabilă de asigurarea unei supravegheri adecvate a stării de sănătate a personalului. Obiectivul acestei supravegheri este monitorizarea stării de sănătate în relație cu factorul ocupațional. În acest sens trebuie desfășurate următoarele:

· imunizarea activă și pasivă ori de câte ori acest lucru este indicat;

· facilitarea depistării precoce a infecțiilor dobândite în laborator;

· excluderea indivizilor cu susceptibilitate crescută (femei însărcinate sau persoanele imunodeprimate) din locurile sau activitățile de laborator cu periculozitate crescută;

· asigurarea personalului cu echipamente de protecție și proceduri eficace.

În laboratoarele de analize medicale, în urma desfășurării activității cotidiene, toate materialele rezultate sunt deșeuri potential infectate. Toate acestea înainte de eliminarea finală sunt decontaminate și autoclavate în laborator. Principalele probleme care se pun înaintea eliminării sunt:
1. Au fost elementele sau materialele respective eficient decontaminate sau dezinfectate printr-o procedură autorizată?

2. Dacă nu, au fost ele ambalate într-un mod autorizat pentru transfer în altă locație cu posibilități de incinerare?

Decontaminarea se face prin autoclavarea cu abur pentru toate procesele de decontaminare. Materialele care urmeaza să fie decontaminate și eliminate sunt depozitate în containere adecvate (saci din plastic autoclavabili cu coduri de culori care indică destinația conținutului acestora).
Laboratorul adopta un sistem de identificare si separare a materialelor infecțioase și a containerelor respectțnd reglementările naționale și internaționale în domeniu. Categoriile în care se includ sunt următoarele:

· deșeurile necontaminate, reciclate sau eliminate ca deșeuri generale sau menajere;

· obiectele ascuțite (tăietoare, înțepătoare) contaminate sunt colectate în containere rezistente la înțepare-tăiere, prevăzute cu capace și sunt tratate ca infecțioase;

· materialul contaminat destinat decontaminării prin autoclavare, urmată de spălare și refolosire sau reciclare;

· materialul contaminat destinat autoclavării și eliminării;

· materialul contaminat destinat incinerarii directe.

Personalul din laborator poate fi expus și unor substanțe chimice periculoase. Substanțele chimice periculoase sunt însoțite de fișa tehnică de securitate și sunt împărțite în funcție de gradul de reactivitate, instabilitate, riscul de incendiu, riscul pentru sănatate sau în funcție de efectele toxice. 

Căile de expunere la substantele chimice periculoase sunt următoarele: inhalarea, contactul direct, ingestia, înțeparea sau prin leziunile cutanate. 

În laborator se depozitează doar o cantitate minimă de chimicale, necesară pentru uzul zilnic. Substanțele inflamabile sunt depozitate separat. Substanțele chimice nu se depoziteaza în ordine alfabetică, pentru că astfel substante chimice incompatibile pot ajunge în proxima vecinătate, iar unele substanțe periculoase pot fi plasate pe rafturi mai înalte. Toate recipientele mari din sticlă și toate recipientele contințnd acizi / baze puternice sunt depozitate la nivelul pardoselii și plasate în tavi (pentru prevenirea împrăștierii accidentale).

Unele substante chimice au efecte adverse asupra sănătații persoanelor care le manipulează sau care inhalează vaporii acestora. Aparatul respirator, sângele, ficatul, rinichii și aparatul gastro-intestinal, ca și alte organe și țesuturi, pot fi afectate în diverse grade. Unele substante chimice sunt cunoscute pentru efectele carcinogene și teratogene. În afară de efectele toxice propriu-zise, expunerea la vaporii toxici poate determina și efecte secundare, ca de exemplu, lipsa de coordonare și slăbiciune, care pot duce la producerea de accidente. Expunerea prelungită sau repetată la solvenți organici în faza lichidă poate duce la afectiuni ale pielii, datorită degresării acesteia; au mai fost semnalate reacții alergice sau efecte corozive.
3.4. Responsabilităţi în cadrul procedurilor de intervenție
a) Şeful de laborator analize medicale
· Elaborează împreună cu Responsabilul resurse umane un plan de instruire periodică a personalului laboratorului în domeniul biosigurantei - în cadrul programului anual de instruire;
· Avertizarea personalului din cadrul laboratorului asupra pericolelor.
· Asigurarea evaluării medicale a personalului laboratorului medical.
b) Responsabili analiză

· Însuşirea regulilor de biosiguranţă din cadrul laboratorului de analize medicale.
3.5. Dezinfectia, dezinsectia, deratizarea plafoanelor false casetate
       Agenul  D.D.D., angajat  al unității, are următoarele atribuții specifice postului:

· realizează acțiuni de dezinfecție, dezinsecție, deratizare a plafoanelor false casetate, trimestrial sau la nevoie; 

· participă la organizarea și desfășurarea activităților cu caracter preventiv : acțiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, precum și la alte actiuni dispuse de coordonatorul S.P.C.I.N.;

· stabilește și aplică în limitele competentei și sub coordonarea coordonatorului S.P.C.I.N., măsurile antiepidemice în focarul de boala transmisibilă;

· întocmeste, sub semnatură, documentele legate de activitatea de profil, din proprie initiativă sau la solicitarea personalului ierarhic superior;

· întocmește evidențe și prelucrează date statistice conform competențelor;

· participă la procesul de pregatire profesională continuă;

· respectă regulamentul de ordine interioara;

· desfasoară și alte activitati la solicitarea coordonatorului S.P.C.I.N. în limita competentelor profesionale;

· preia și își însușește toate responsabilitățile prevazute de Sistemul de Management al Calitatii (S.M.C.)

· Execută orice alte servicii legale primite din partea Conducerii spitalului sau a Serviciului Administrativ;

· asigură utilizarea eficientă a tuturor resurselor și menținerea lor în stare de funcționare
· asigură stocul minim necesar de substante dezinfectante, insecticide și raticide.
4.Atributii pentru personalul responsabil cu gestionarea riscului de iradiere

4.1.Laboratorul de Radioterapie cu Energii Inalte


Activitatea Laboratorului de Radioterapie cu Energii Inalte din cadrul SJU BM se realizează în baza unui Program de radioprotecție care cuprinde acțiunile și responsabilitățile specifice pentru asigurarea radioprotecției personalului expus profesional, persoanelor din populație precum și radioprotecția în expunerile medicale, cu respectarea legislației în vigoare. Acest Program cuprinde procedurile de radioprotecție operațională și include un program de management al calității. 

Activitatea Laboratorului de radioterapie este coordonată de șeful de laborator – medic primar radioterapeut. 

Din punct de vedere al securității radiologice, întreaga responsabilitate privind modul de aplicare a programului de radioprotecție revine responsabililor cu protecția radiologică – medici specialiști / primari de radioterapie sau fizicieni medicali (domeniul Radioterapie) specialitatea terapie cu acceleratori de particule – desemnați în scris de către titularul de autorizație pentru fiecare zonă controlată.

Managerul (titular de autorizație) desemnează un expert acreditat în protecție radiologică / fizică medicală (care deține permis de exercitare nivel 3, domeniul Acceleratori de particule, specialitățile radioterapie, manipulare, alte aplicații) aflat în relație contractuală cu unitatea sanitară, care asigură consultanța privind întocmirea documentațiilor și respectarea măsurilor impuse prin programele de radioprotecție și de management al calității. 

Persoane cu responsabilități în aplicarea normelor de radioprotecție și securitate, utilizarea sau manipularea instalațiilor radiolgice: 

· Responsabilul cu protecția radiologică; 

· Practicieni medicali care lucrează în radioterapie (radioterapeuti) – medici primari sau specialiști în radioterapie; 

· Personalul mediu de radioterapie: asistenți medicali, tehnicieni radiologi;

· Fizicieni medicali;

· Expertul în fizică medicală;

· Expertul în protecție radiologică;

· Ingineri de service – personal tehnic care îndeplinește sarcini speciale cum ar fi manipularea instalațiilor de radioterapie (instalarea, montarea, verificare, întreținere, service, repararea) sau testarea instalțiilor de radioterapie (testele de control al calității); 

· Furnizorii de instalații, produse și servicii pentru radioterapie;

· Comitetele etice;

· Alte categorii de personal implicate în desfășurarea practicii de radioterapie.

Fiecare angajat cu responsabilități în acest domeniu semnează de luare la cunoștință a responsabilităților care le-au fost trasate. Se desemnaează cu responsabilități în utilizarea instalațiilor de radioterapie și a surselor de radiații numai persoanele cu calificările și acreditările corespunzătoare.

Toate persoanele implicate în radioprotecția și securitatea instalațiilor radiologice sunt pregătite și calificate corespunzător, conform Procedurii privind școlarizarea și pregătirea contină a personalului, astfel încât acestea să-și înțeleagă responsabilitățile și să-și îndeplinească sarcinile conștient și cu respectarea procedurilor stabilite.

Programul de radioprotecție în practica de radioprotecție stabilește Clasificarea zonelor din cadrul Laobratorului de radioterapie în Zona controlată și Zona supravegheată  precum și regulile administrative aplicabile acestora. 

De asemenea, prin Programul de radioprotecție se stabilesc Reguli locale și supravegherea, dispozitivele colective de radioprotecție, echipamentul individual de protecție împotriva radiației, monitorizarea dozimetrică a locurilor de muncă, monitorizarea dozimetrică individuală precum și reguli de cooperare între titularii de autorizație, supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional. 

4.2.  Atribuții specifice privind riscul de iradiere în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală – CT – RMN


4.2.1.Tehnician radiologie – este responsabil cu securitatea radiologica și are următoarele atribuții privind riscul de iradiere.

- Să se asigure de securitatea radiologică;
- Să supravegheze și să stabilească proceduri de evaluare a dozei pacientului, să analizeze și să întocmească tabele cu datele culese (sistemul de raportare);
- Să întocmească proceduri de lucru și reguli locale;
- Să asigure verificarea periodică a aparaturii din dotarea Laboratorului (aparate Rontgen fixe și mobile, ecografe, masini developare, becuri, lămpi etc.)
- Să asigure întocmirea și aplicarea procedurii de urgență radiologică;
- Să întocmească documentațiile de autorizare, reautorizare deținere, casare a instalațiilor radiologice
- Să analizeze și să întocmească evidența cu evaluarea personalului expus radiologic;
- Să participe la investigarea și la evaluarea incidentelor și accidentelor radiologice;
- Să întocmească și să revizuiască periodic procedurile de lucru și regulile locale;


4.2.2. Medicul din cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală are următoarele atribuții privind riscul de iradiere:
- respectarea prevederilor și normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
- purtarea echipamentului individual de monitorizare a radiației, în timpul în care se află în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în incinta laboratorului de radiologie;
- supravegherea investigațiilor radiologice și de imagistică executate de cadrele medii, iar la nevoie efectuarea lor;
- controlarea și răspunderea privind întreaga activitate desfășurată de personal mediu, auxiliar și sanitar cu care lucrează;
- aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice, precum și a normelor de protecția muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 


4.2.3 Fizicianul medical
- este specialist în fizica și tehnologia radiațiilor folosite în tehnicile medicale, care își dă avizul în dozimetria pacientului, în dezvoltarea și utilizarea tehnicilor și a echipamentelor complexe, în optimizare, în asigurarea calității, incluzând controlul de calitate și în alte probleme legate de radiorotecție privind expunerile medicale la radiații ionizante, asigură suportul științific, tehnic și administrativ pentru tehnologia medicală nouă;
- poartă echipamentul individual de monitorizare a radiației, în timpul în care se află în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în incinta laboratorului de radioterapie;
- limitează accesul persoanelor neautorizate în zona supravegheată și controlată a Laboratorului de radiologie;
- informează responsabilul cu securitatea radiologică despre orice modificare intervenită în exploatarea aparaturii specifice;
- verifică procedurile zilnice, săptămânale, lunare și anuale definite în manualul de verificare a calitășii, partea care revine fizicianului;
- discută cu medicul specialist folosirea echipamentului din dotarea laboratorului, astfel încât rezultatul să fie optim;
- își dă avizul în dozimetria pacientului astfel încât dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare și pentru ca procedurile să fie eficiente și nepericuloase;
- asigură suport științific, tehnic și administrativ pentru tehnologia medicală nouă.


4.2.4.Asistent medical de radiologie
- verifică buna funcționare atât a aparatelor din dotarea cabinetului cât și a surselor de curent electric și de apă; pornește și calibrează aparatura;
- curăță și dezinfectează aparatele de radiodiagnostic, casetele și foliile întăritore de imagine;
- igienizează suprafețele și monitoarele din camerele de comandă;
- solicită intervenția personalului calificat din cadrul serviciului tehnic în cazul constatării unor defecțiuni;
- primește bolnavii repartizați, preia biletele de trimitere, verifică datele înscrise pe bilet și fișa de iradiere, consemnându-le în registrul de consultații: datele personale, diagnosticul, regiunea de examinat, doza de iradiere și concluziile rezultatului;
- înregistrează pe cel care susțien pacientul și doza încasată, după caz;
- reglează instrumentele de măsură și control ale mesei de comandă;
- asează caseta corespunzătoare ca dimensiuni regiunii de examinat;
- protejează cu șorțuri de cauciuc plumbat susțințătorii bolnavilor;
- efectuează explunerea radiologică, întrebuințând o tehnică de precizie pentru a nu repeta examinarea și solicită ajutorul medicului radiolog pentru completarea incidentelor, după caz;
- ajută la scoaterea bolnavilor grav din mediul de iradiere și ajută la îmbrăcarea lor;
- efectuează radiografii cu aparatul portativ la patul bolnavului pentru pacientii imobilizați;
- respectă normele de igienă și securitate a radiațiilor;
- poartă echipament de protecție.
PAGE  
11

