Secțiunea I  ---  ANEXĂ - Specificații tehnice

ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL IV

Tabel 1.4

- TRUSA ORL

| SPECIFICATII TEHNICE |  |  | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENSA KILIAN | 40 BUC |  |  |  |
|  | OGLINDA LARINGIANA | 40 BUC |  |  |  |
|  | PENSA AURICULARA | 5 BUC |  |  |  |
|  | MICRO PENSA | 3 BUC |  |  |  |
|  | PENSA HARTMAN | 5 BUC |  |  |  |
|  | CANULA ASPIRATIE 1,5MM | 10 BUC |  |  |  |
|  | CANULA ASPIRATIE 5 MM | 10 BUC |  |  |  |
|  | PENSA LUCAE | 4 BUC |  |  |  |
| - Standardele DIN, EN, ISO reprezinta numai cerinte minimale. Pentru valorile indicatorilor de performanta, care nu se regasesc in standarde nationale sau internationale (DIN, EN, ISO), vor fi prezentate documente separate care sa ateste indeplinirea respectivelor cerinte tehnice. |  |  |  |  |  |
| - La valorile solicitate se accepta tolerante de +/- 1% |  |  |  |  |  |
| Producatorul instrumentarului chirurgical trebuie sa aiba un sistem de management al calitatii certificat, conform standardului EN ISO 13485 :2009 |  |  |  |  |  |
| - Instrumentarul chirurgical trebuie sa aiba CERTIFICAT CE - Sistem Integral de Asigurare a Calităţii. (anexa II, secţiunea 3 a directivei 93/42/CEE cu privire la Aparatură Medicală |  |  |  |  |  |
| - Instrumentarul chirurgical trebuie sa indeplineasca standardul ISO EN 7153-1:2017: Instrumente chirurgicale – Materiale metalice – Oţel inoxidabil |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele trebuie sa poarte marcajul specific şi vizibil CE |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele trebuie sa poarte marcajul specific şi vizibil al ţării de origine / sau al ţării de origine a oţelului inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Materialul din care sunt realizate instrumentele, oţelul inoxidabil de uz chirurgical, trebuie sa fie în conformitate cu norma DIN EN 10088 părţile 1 – 3. |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele ultra uşoare realizate din titan trebuie sa fie produse din aliaje de titan în conformitate cu DIN ISO 5832-3 |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele chirurgicale trebuie să fie rezistente la coroziune, în conformitate cu DIN EN ISO 13402 (referitor la determinarea rezistenţei la autoclavare, coroziune şi expunere termică a instrumentelor chirurgicale) |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele chirurgicale articulate, netăietoare (pense, port-ace, etc.) trebuie sa fie realizate în conformitate cu ISO 7151 – referitor la cerinţele şi metodele generale de testare pentru acest tip de instrumente) |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele chirurgicale articulate, tăietoare (foarfeci) trebuie sa fie realizate din oţel inoxidabil cu rezistente la sterilizări repetate |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele chirurgicale articulate, tăietoare (foarfeci) trebuie sa fie realizate in conformitate cu ISO 7741:1986 (Instruments for surgery – Scissors and shears – General requirements and test methods) |  |  |  |  |  |
| - Instrumentele sa fie marcate vizibil şi permanent cu marcajul numelui producătorului |  |  |  |  |  |
| Instrumentele sa fie marcate vizibil şi permanent cu marcajul codului de produs |  |  |  |  |  |
| Instrumentele sa fie marcate vizibil şi permanent pentru trasabilitate, cu codul Lotului |  |  |  |  |  |
| Instrumentele sa fie marcate vizibil şi permanent cu un cod unic de identificare Data Matrix Code – dimensiuni maxime 2.5x2.5mm, compatibil cu un sistem automat de citire/ identificare/ numărare, la cererea beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| Compania producătoare sa ofere informaţii actualizate despre modul de întreţinere şi reprocesare a instrumentelor, electronic şi online, conform DIN EN ISO 17664 |  |  |  |  |  |
| - Inserţiile de carbura de tungsten de pe suprafeţele active ale foarfecelor, penselor, port-acelor si altor instrumente sa aiba rată redusă de uzură mecanică. |  |  |  |  |  |
| - Port-acele sa fie realizate din oţel chirurgical inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Port-acele cu inserţii de carbură tungsten sa aiba texturi diferite a părţilor active, in functie de tipul si dimensiunea acelor si materialului de sutură |  |  |  |  |  |
| Pentru a creşte rezistenţa la coroziune, suprafeţele instrumentelor de oţel inoxidabil sa fie pasivizate chimic. |  |  |  |  |  |
| Foarfecele cu acoperire nonreflexiva, pentru a menţine o durată de viaţă prelungită a faţetelor de tăiere, sa fie prevăzute cu inserţii de carbura de tungsten. |  |  |  |  |  |
| Microinstrumentele cu constructie modulara sa fie usor de curatat si reprocesat |  |  |  |  |  |
| D. GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE |  |  |  |  |  |
| - perioada: minim 24 luni |  |  |  |  |  |
| - firma care asigura service-ul in perioada de garantie sa aiba un sistem de management al mediului, certificat, conform ISO 14001:2004 |  |  |  |  |  |
| Firma care asigura service-ul in perioada de garantie si post-garantie, sa aiba certificat sistemul de management al calitatii, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 13485:2012 (standard de asigurare al calitatii pentru domeniul reglementat al dispozitivelor medicale). |  |  |  |  |  |
| SERVICE POSTGARANTIE |  |  |  |  |  |
| - perioada minima: 5 ani |  |  |  |  |  |
| - firma care asigura service-ul in perioada post garantie sa aiba un sistem de management al mediului, certificat, conform ISO 14001:2004 |  |  |  |  |  |
| Firma care asigura service-ul in perioada de garantie si post-garantie, sa aiba certificat sistemul de management al calitatii, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 13485:2012 (standard de asigurare al calitatii pentru domeniul reglementat al dispozitivelor medicale). |  |  |  |  |  |

- OGLINDA FRONTALA ORL

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oglinda are diametrul de 90 mm. |  |  |  |
| -Sistem de fixare prin bila |  |  |  |
| -Ajustare prin banda |  |  |  |

- SERINGA GUYON METALICA

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| metalica |  |  |  |
| Capacitate 150ml |  |  |  |
| Dispune de 2 canule |  |  |  |
| Dispune de 3 inele |  |  |  |

- Pensa auriculara Lubet-Barbon

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricata din inox |  |  |  |
| Are lungimea de 15cm |  |  |  |

- SPECUL  NAZAL ADULTI

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricat din inox |  |  |  |
| Destinat adultilor |  |  |  |

- SPECUL NAZAL COPII

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricat din inox |  |  |  |
| Destinat COPIILOR |  |  |  |

- OTOSCOP

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Otoscopul sa aiba iluminare directa de 2,5V Xenon (3200K) |  |  |  |
| Lupa sa mareasca de 3 ori |  |  |  |
| Sa functioneze cu baterii |  |  |  |
| Pachetul sa contina: otoscop, 10 buc. speculi auriculari reutilizabili - 5 buc. de 2,5 mm si 5 buc. de 4 mm |  |  |  |
| Garantie: minim 24 luni |  |  |  |

- AUDIOMETRU

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Audiometrul sa fie stationar si mobil |  |  |  |
| Audiometrul sa ofere conductie aeriana, testarea conductiei osoase si mascare |  |  |  |
| Iesire: conductie aeriana (AC) stanga, dreapta / conductie osoasa(BC) stanga, dreapta, inserare mascare |  |  |  |
| Gama de frecvente: AC: 125Hz-8kHz/BC: 250Hz-8kHz |  |  |  |
| Precizia frecventei:<1% |  |  |  |
| Gama de nivel iesire(AC): -10dBHL la 120dBHL (max) |  |  |  |
| Gama de nivel iesire(BC): -10dBHL la 70dBHL (max) |  |  |  |
| Iesire inserare mascare: 90dBHL max (250-4kHz) |  |  |  |
| Precizia nivelului la iesire: max. 3dB |  |  |  |
| Dimensiunea pasului de nivel la iesire: 5dB |  |  |  |
| Prezentarea tonului: singular, pulsat, modulat |  |  |  |
| Test AC: manual sau automat |  |  |  |
| Mascare: banda ingusta |  |  |  |
| Comunicare: facilitate de convorbire integrala |  |  |  |
| Interfata: transferul rezultatului de test de la AC si BC |  |  |  |
| Afisaj: 2 linii cu 24 caractere |  |  |  |
| Memorie interna |  |  |  |
| Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz |  |  |  |
| Accesorii standard incluse la livrare: - casti audiometrice standard - casti de conducere osoasa - comutator raspuns pacient - stick USB - software PC de sine statator - modul de audiometrie - alimentator - carduri de audiograma (50 buc.) - geanta de transport |  |  |  |
| Standarde de referinta: EN 60645-1/ANSI S3.6, EN 60601-1, EMC EN 60601-1-2 |  |  |  |
| Garantie: minim 24 luni |  |  |  |