Secțiunea I  -  ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL V

Tabel 1.5

- GONIOMETRU

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Goniometrul sa fie utilizat pentru a masura gradul de miscare a articulatiilor |  |  |  |
| Scara circulara pentru a verifica dimensiunea articulatiilor soldului si unghiul gatului femural pe radiografii. |  |  |  |
| Dimensiuni: min. 200 x 40 mm |  |  |  |
| Garantie: minim 24 luni |  |  |  |

- DINAMOMETRU

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamometru din plastic |  |  |  |
| Sa fie un aparat de masurat a fortei mainilor - forta de apucare. |  |  |  |
| Domeniul de masurare: 0-75 kg |  |  |  |
| Garantie: minim 24 luni |  |  |  |

- CIOCAN REFLEXE

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sa fie dotat cu ac si periuta |  |  |  |
| Sa aiba maner din aliaj de zinc cromat |  |  |  |
| Sa aiba cap din PVC |  |  |  |
| Dimensiuni: max. 190 x 60 mm |  |  |  |
| Garantie: minim 24 luni |  |  |  |

- TRUSA DE ABESLANGURI

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| sa fie fabricate din lemn |  |  |  |
| Produsele sa aiba margini finisate |  |  |  |
| Sa fie sterile |  |  |  |
| Sa fie ambalate individual |  |  |  |
| Dimensiuni: max 150 x 20 x 2 mm |  |  |  |
| Sa se livreze in pachete de 50 de bucati |  |  |  |