ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL IX

Tabel 1.9

- OSCILOMETRU

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Oscilometru |  |  |  |
| Caracteristici: - carcasa este din otel cromat - dimensiuni: 144x45mm - diametrul scalei: 45mm - masa aparatului: 1600gr - domeniul de masurare: 0-300mmHg - presiunea maxima: 350mmHg - eroarea maxima: +/- 3mmHg |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale. |  |  |  |
| Conditii de garantie sau postgarantie |  |  |  |
| Garantie minim 24 luni |  |  |  |
| Alte conditii cu caracter tehnico-economic |  |  |  |
| Pretul aparatului include transport, instalare, punere in functiune si instruirea personalului utilizator la sediul beneficiarului |  |  |  |

- DOPPLER VASCULAR

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Doppler periferic cu o sonda de 8Mhz |  |  |  |
| Sa aiba display color |  |  |  |
| Sa aiba forma de unda bidirectionala cu autocalibrare si posibilitate de revizualizare |  |  |  |
| Sa aiba mod de lucru: arteriala si venoasa |  |  |  |
| Sa se poata stoca date pe card de memorie |  |  |  |
| se va livra cu un Software cu licenta pentru 1 PC |  |  |  |
| Configuraţia standard include o sonda pentru aplicatii vasculare de 8 Mhz, accesorii pentru determinarea ABI |  |  |  |