[image: image1.emf]ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Str. Gh. Şincai nr. 46, RO -  430311 Baia Mare

Tel. 0262-215090; 0262-212110; Fax: 0262-213945,

                     www.maramures.ro

Necesități minim obligatorii
Privind inchierea unui contract: achiziția publică de “Materiale reparatii si intretinere electrice”
I. Introducere:
      Necesitățile minim obligatorii fac parte integrată din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

II. Obiectul achiziției publice: 
este asigurarea de materiale reparatii si intretinere electrice pentru buna functionare a activitatii din cadrul Consiliul Județean Maramureș. 
III. Descrierea produselor ce se doreste a fi achizitionate:  
	Nr.crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Caracteristici produs

	1
	Tuburi neon 36W – 1200 mm
	buc
	lumina calda

	2
	Tuburi neon 18W – 600 mm
	buc
	lumina calda

	3
	Starter 22W
	buc
	starter 230V, 4-22W

	4
	Starter 65W
	buc
	starter 230V, 4-65W

	5
	Becuri 53W economice
	buc
	bec economic E27, 53W, tip halogen, 850 lumeni, lumina calda

	6
	Corp iluminat  2*18W cu tub neon 600mm
	buc
	dimensiune 660*160*105, 2*18W, IP 65, cu condensator

	7
	Corp iluminat 2* 36 cu tub neon 1200mm
	buc
	dimensiune 1275*160*105, 2*36W, IP 65, cu condensator

	8
	Priza dubla - alb
	buc
	incastrata, cu pamantare, material PVC alb

	9
	Intrerupator dublu- alb
	buc
	incastrat, material PVC alb

	10
	Stecher PVC - alb
	buc
	model CP, material PVC alb

	11
	Cablu electric 3x2.5mm
	ml
	tip NYM-J

	12
	Canal protectie cabluri 2.0ml/buc, 20mm
	buc
	material PVC alb, montaj autoadeziv

	13
	Doze aparataj ST 60 mm
	buc
	diametru 60 mm, material PVC

	14
	Gips constructii 5kg/buc
	buc
	gri, ambalaj sac 5 kg

	15
	Dulii E 27
	buc
	material ebonita , negru

	16
	Banda izolatoare
	buc
	0.15*19*2000mm

	17
	Sir cleme curent PVC pt. fir 2,5 mm
	set
	12 buc/sir, material PVC

	18
	Creion faza 
	buc
	Creion tensiune, izoleaza, indica curentul prin luminarea becului, tensiune 125-250V IP54

	19
	Lanterna reincarcabila - led
	buc
	  lanterna reincarcabila, ce functioneaza pe baza de LED si cu o autonomie de aproximativ 7 ore. 

	20
	Siguranta tetrapolara automata 40A, 4,5 KA
	buc
	40 A, 4,5 KA, 1 P

	21
	Cleme legatura sine legatura nr. 3, 3 poli
	buc
	material ebonita sau similar protejat le foc

	22
	Sina cleme legatura 
	ml
	material metal compatibil cu clemele tip omega

	23
	Cablu FY 2.5mm
	ml
	ambalaj colac 100 ml/buc

	24
	Priza aplicata exterior
	buc
	aplicata pe tencuiala cu capac protectie etans

	25
	Siguranta automata 20 A
	buc
	20 A, 4.5 KA, 1 P


IV. Nota: acolo unde sunt specificate marci / denumiri de produse, se va citi „sau echivalent”
V. Valoarea estimată:
      Valoarea estimată a produselor ce fac obiectul achiziției este de 2686 lei fără TVA.

      Prețul va include cheltuelile cu livrarea la sediul achizitorului („franco depozit achizitor”).

      Se va încheia un contract valabil pana la epuizarea stocurilor, dar nu mai tarziu de 30.06.2017.
VI. Condiții de livrare:
       Termen de livrare: maxim 5 zile de la plasarea comenzii.

        Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46 – Serviciul Ad-tiv.
VII. Redactarea ofertei:
· Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
· Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
· In cazul in care din propunerea tehnica nu se pot identifica produsele ofertate (descriere produs, inclusiv marca, tip, producător ş.a.m.d.) si / sau nu se poate identifica nivelul calitativ raportat la cel minim solicitat, oferta este declarata neconforma, fara sa se solicite clarificari suplimentare.
· Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA;
· Oferta se va redacta în limba română;
· Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are preţul total cel mai scăzut fără TVA.

� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image2.png]


_1412061478.doc
[image: image1.png]






