Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice

FORMULARE - model
Fiecare operator economic care  participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în  prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) şi ştampilate în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate, mai apoi scanate şi trimise la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro .

Împreună cu formularele de mai jos, sub sanctiunea excluderii din evaluare, fara a se cere clarificari, se va depune „conform cu originalul”, scanat, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial - valabil la data depunerii ofertei, din care sa rezulte domeniul de activitate principal / secundar si codurile CAEN aferente – în conformitate cu cele solicitate în Anunţul de publicitate – secţiunea „Condiţii de participare”
	Formular 1
	Scrisoare de înaintare

	Formular C
	Formular oferta financiară

	Formular C1
	Detalierea ofertei financiare 

	Propunerea tehnica
	Specificatii minime propuse


FORMULAR 1

     OFERTANTUL 
       ..................... 

    (denumirea/numele)

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E

Către ...................................................……….......……………………………………………....

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de publicitate publicat in SEAP sub nr. ___________, privind aplicarea modalităţii de Achiziţie directă pentru atribuirea contractului de Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice, noi ____________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic)
vă  transmitem alăturaturmatoarele documente:
a) oferta tehnică şi oferta financiară;
b) documentele care însoţesc oferta.

Persoana de contact (pentru această achizitie)

	Nume 
	

	Adresa
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


Participanţii  la achizitia publică şi calitatea acestora:

	Calitatea de participant
	Numele operatorului economic
	CUI
	Adresă/Nr. telefon şi fax

	Ofertant 
	
	
	

	Ofertant asociat
	
	
	

	Subcontractant
	
	
	


 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........…… 

Cu stimă,
Ofertant,

.......................

(semnătura autorizată)

FORMULAR C

 .........................................

 (denumire/oferte ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunţul de publicitate, să Furnizăm materiale reparatii si intretinere electrice pentru suma de ................. lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia produselor furnizate, la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm să livrăm produsele solicitate în termen de ____ zile de la data emiterii comenzii de către achizitor.

5. Precizăm că:

    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

    |_| nu depunem ofertă alternativă.

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire (dacă este cazul).
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

.........................................














FORMULAR C.1

(denumire ofertant)
DETALIEREA OFERTEI FINANCIARE

	Nr.
crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant.
	Valoare unitara

(lei fara TVA)
	Valoare

(lei fara TVA)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Tuburi neon 36W – 1200 mm
	buc
	50
	
	

	2
	Tuburi neon 18W – 600 mm
	buc
	50
	
	

	3
	Starter 22W
	buc
	50
	
	

	4
	Starter 65W
	buc
	50
	
	

	5
	Becuri 53W economice
	buc
	20
	
	

	6
	Corp iluminat  2*18W cu tub neon 600mm
	buc
	2
	
	

	7
	Corp iluminat 2* 36 cu tub neon 1200mm
	buc
	2
	
	

	8
	Priza dubla - alb
	buc
	5
	
	

	9
	Intrerupator dublu- alb
	buc
	5
	
	

	10
	Stecher PVC - alb
	buc
	2
	
	

	11
	Cablu electric 3x2.5mm
	ml
	50
	
	

	12
	Canal protectie cabluri 2.0ml/buc, 20mm
	buc
	15
	
	

	13
	Doze aparataj ST 60 mm
	buc
	2
	
	

	14
	Gips constructii 5kg/buc
	buc
	1
	
	

	15
	Dulii E 27
	buc
	5
	
	

	16
	Banda izolatoare
	buc
	5
	
	

	17
	Sir cleme curent PVC pt. fir 2,5 mm
	set
	2
	
	

	18
	Creion faza 
	buc
	1
	
	

	19
	Lanterna reincarcabila - led
	buc
	1
	
	

	20
	Siguranta tetrapolara automata 40A, 4,5 KA
	buc
	4
	
	

	21
	Cleme sir 32 A
	buc
	100
	
	

	22
	Sina cleme legatura 
	ml
	15
	
	

	23
	Cablu FY 2.5mm
	ml
	100
	
	

	24
	Priza aplicata exterior
	buc
	5
	
	

	25
	Siguranta automata 20 A
	buc
	5
	
	

	Total  
	


Ofertant

(semnatura autorizată si stampila) 






Data completării .........................................................
.........................................
(denumire ofertant)

PROPUNEREA TEHNICĂ
	Nr.crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Specificaţii tehnice minime obligatorii
	Specificaţii tehnice PROPUSE

(descriere produs, inclusiv marca, tip, producător ş.a.m.d.)

	1
	Tuburi neon 36W – 1200 mm
	buc
	lumina calda
	

	2
	Tuburi neon 18W – 600 mm
	buc
	lumina calda
	

	3
	Starter 22W
	buc
	starter 230V, 4-22W
	

	4
	Starter 65W
	buc
	starter 230V, 4-65W
	

	5
	Becuri 53W economice
	buc
	bec economic E27, 53W, tip halogen, 850 lumeni, lumina calda
	

	6
	Corp iluminat  2*18W cu tub neon 600mm
	buc
	dimensiune 660*160*105, 2*18W, IP 65, cu condensator
	

	7
	Corp iluminat 2* 36 cu tub neon 1200mm
	buc
	dimensiune 1275*160*105, 2*36W, IP 65, cu condensator
	

	8
	Priza dubla - alb
	buc
	incastrata, cu pamantare, material PVC alb
	

	9
	Intrerupator dublu- alb
	buc
	incastrat, material PVC alb
	

	10
	Stecher PVC - alb
	buc
	model CP, material PVC alb
	

	11
	Cablu electric 3x2.5mm
	ml
	tip NYM-J
	

	12
	Canal protectie cabluri 2.0ml/buc, 20mm
	buc
	material PVC alb, montaj autoadeziv
	

	13
	Doze aparataj ST 60 mm
	buc
	diametru 60 mm, material PVC
	

	14
	Gips constructii 5kg/buc
	buc
	gri, ambalaj sac 5 kg
	

	15
	Dulii E 27
	buc
	material ebonita , negru
	

	16
	Banda izolatoare
	buc
	0.15*19*2000mm
	

	17
	Sir cleme curent PVC pt. fir 2,5 mm
	set
	12 buc/sir, material PVC
	

	18
	Creion faza 
	buc
	Creion tensiune, izoleaza, indica curentul prin luminarea becului, tensiune 125-250V IP54
	

	19
	Lanterna reincarcabila - led
	buc
	  lanterna reincarcabila, ce functioneaza pe baza de LED si cu o autonomie de aproximativ 7 ore. 
	

	20
	Siguranta tetrapolara automata 40A, 4,5 KA
	buc
	40 A, 4,5 KA, 1 P
	

	21
	Cleme sir 32 A
	buc
	clema universala in tablouri electrice de distributie montate

 pe sina metalica, din material izolator incombustibil ,diverse culori
	

	22
	Sina cleme legatura 
	ml
	material metal compatibil cu clemele tip omega
	

	23
	Cablu FY 2.5mm
	ml
	ambalaj colac 100 ml/buc
	

	24
	Priza aplicata exterior
	buc
	aplicata pe tencuiala cu capac protectie etans
	

	25
	Siguranta automata 20 A
	buc
	20 A, 4.5 KA, 1 P
	


Notă: În cazul în care nu se regăsesc completate toate rândurile / coloanele şi / sau nu pot fi identificate cantitativ/calitativ produsele, oferta nu este luată în considerare.
În cazul în care ofertantul copiază Specificaţiile minime obligatorii în coloana 3 – Specificaţii tehnice propuse, fără a detalia produsele conform cerinţelor, oferta va fi declarată neconformă fără să se solicite clarificări, indiferent de preţ.
Ofertant

(semnatura autorizată si stampila) 






Data completării .........................................................
6

