Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice-CMJ MM

FORMULARE - model
Fiecare operator economic care  participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în  prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) şi ştampilate în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate, mai apoi scanate şi trimise la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro .

Împreună cu formularele de mai jos, sub sanctiunea excluderii din evaluare, fara a se cere clarificari, se va depune „conform cu originalul”, scanat, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial - valabil la data depunerii ofertei, din care sa rezulte domeniul de activitate principal / secundar si codurile CAEN aferente – în conformitate cu cele solicitate în Anunţul de publicitate – secţiunea „Condiţii de participare”
	Formular 1
	Scrisoare de înaintare

	Formular C
	Formular oferta financiară

	Formular C1
	Detalierea ofertei financiare 

	Propunerea tehnica
	Specificatii minime propuse


FORMULAR 1

     OFERTANTUL 
       ..................... 

    (denumirea/numele)

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E

Către ...................................................……….......……………………………………………....

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de publicitate publicat in SEAP sub nr. 132070/ 25.10.2017  , privind aplicarea modalităţii de Achiziţie directă pentru atribuirea contractului de Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice, noi ____________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic)
vă  transmitem alăturaturmatoarele documente:
a) oferta tehnică şi oferta financiară;
b) documentele care însoţesc oferta.

Persoana de contact (pentru această achizitie)

	Nume 
	

	Adresa
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


Participanţii  la achizitia publică şi calitatea acestora:

	Calitatea de participant
	Numele operatorului economic
	CUI
	Adresă/Nr. telefon şi fax

	Ofertant 
	
	
	

	Ofertant asociat
	
	
	

	Subcontractant
	
	
	


 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........…… 

Cu stimă,
Ofertant,

.......................

(semnătura autorizată)

FORMULAR C

 .........................................

 (denumire/oferte ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunţul de publicitate, să Furnizăm materiale reparatii si intretinere electrice pentru suma de ................. lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia produselor furnizate, la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm să livrăm produsele solicitate în termen de ____ zile de la data emiterii comenzii de către achizitor.

5. Precizăm că:

    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

    |_| nu depunem ofertă alternativă.

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire (dacă este cazul).
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

.........................................














FORMULAR C.1

(denumire ofertant)
DETALIEREA OFERTEI FINANCIARE

	Nr.
crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant.
	Valoare unitara

(lei fara TVA)
	Valoare

(lei fara TVA)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Baterii R20
	buc.
	12
	
	

	2
	Baterii R6
	buc.
	20
	
	

	3
	Baterii R3
	buc.
	10
	
	

	4
	Tub neon 18W Philips
	buc.
	24
	
	

	5
	Tub neon 36W Philips
	buc.
	10
	
	

	6
	Startere Philips S2
	buc.
	12
	
	

	7
	Startere Philips SIO
	buc.
	12
	
	

	8
	Corp neon pt. exterior 2X36W
	buc.
	3
	
	

	9
	Corp neon pt. exterior 2X18W
	buc.
	5
	
	

	10
	Corp neon 2x 18W cu montaj aplicat
	buc.
	2
	
	

	11
	Bec economic 30W
	buc.
	10
	
	

	12
	Lanterna
	buc.
	2
	
	

	13
	Prelungitor priza
	buc.
	3
	
	

	14
	Stecher PVC - alb
	buc.
	5
	
	

	15
	Cablu electric 3x2.5mm
	ml.
	35
	
	

	16
	Canal protectie cabluri 2.0ml/buc, 20mm
	buc.
	5
	
	

	17
	Priza cu capac pentru exterior
	buc.
	5
	
	

	18
	Banda izolatoare
	buc.
	2
	
	

	Total  
	


Ofertant

(semnatura autorizată si stampila) 






Data completării .........................................................
.........................................
(denumire ofertant)

PROPUNEREA TEHNICĂ
	Nr.crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Specificaţii tehnice minime obligatorii
	Specificaţii tehnice PROPUSE

(descriere produs, inclusiv marca, tip, producător ş.a.m.d.)

	1
	Baterii R20
	buc.
	Alkaline, 1,5V 1500mA
	

	2
	Baterii R6
	buc.
	Alkaline, 1,5V
1500mA
	

	3
	Baterii R3
	buc.
	Alkaline, 1,5V 1500mA
	

	4
	Tub neon 18W Philips
	buc.
	Tub fluorescent 18W T8 G13 830 lumina calda, 16000h
	

	5
	Tub neon 36W Philips
	buc.
	Tub fluorescent 36W T8 830 TL-D lumina calda, 16000h
	

	6
	Startere Philips S2
	buc.
	Pentru corp de neon de max. 22 W, tensiune 220-240V
	

	7
	Startere Philips SIO
	buc.
	Pentru corp de neon de max. 65 W, tensiune 220-240V
	

	8
	Corp neon pt. exterior 2X36W
	buc
	Corp neon pt. exterior, cu protectie umiditate, IP65, 2X36W, 220-240V, echipat cu balast electromagnetic si starter.
	

	9
	Corp neon pt. exterior 2X18W
	buc.
	Corp neon pt. exterior, cu protectie umiditate, IP65, 2X18W, 220-240V, echipat cu balast electromagnetic si starter.
	

	10
	Corp neon 2x 18W cu montaj aplicat
	buc.
	Reflector:dublu parabolic;Echipare: balast electromagnetic si starter; Sursa: tub fluorescent T8; Soclu: G13; Montaj: aplicat; Tensiune alimentare:—220-240V/50Hz; Dimensiuni(mm): aprox. 610x300x80
	

	11
	Bec economic 30W
	buc.
	Bec economic 30W, dulieE27,spirala, lumina rece sau calda
	

	12
	Lanterna
	buc.
	Lanterna carcasa ABS plastic cu acumulator tip: 18650 3,7V , 2000mA, bec 1x3W+12X5mm LED,EMOS
	

	13
	Prelungitor priza
	buc.
	Prelungitor priza, cu intrerupator, 6 prize, lungime cablu

5m.
	

	14
	Stecher PVC - alb
	buc.
	Stecher Shucko ceramic cu inel de extragere
	

	15
	Cablu electric 3x2.5mm
	ml.
	Cablu cu 3 conductoare din cupru cu sectiunea de 2,5mmp, cu izolatie pvc.
	

	16
	Canal protectie cabluri 2.0ml/buc, 20mm
	buc.
	material PVC alb, montaj autoadeziv
	

	17
	Priza cu capac pentru exterior
	buc.
	Priza cu capac, montaj pe tencuiala, cu nul de protectie, culoare alba, cu un grad ridicat de protectie la praf si umiditate, tensiune maxima 250V.
	

	18
	Banda izolatoare
	buc.
	0,15*19*2000mm
	


Notă: În cazul în care nu se regăsesc completate toate rândurile / coloanele şi / sau nu pot fi identificate cantitativ/calitativ produsele, oferta nu este luată în considerare.

În cazul în care ofertantul copiază Specificaţiile minime obligatorii în coloana 3 – Specificaţii tehnice propuse, fără a detalia produsele conform cerinţelor, oferta va fi declarată neconformă fără să se solicite clarificări, indiferent de preţ.
Ofertant

(semnatura autorizată si stampila) 






Data completării .........................................................
6

