1

[image: image1.png]


[image: image2.png]



Caiet de sarcini
Verificare proiect tehnic 
” Revizie proiect - Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Șugatag (DJ109F) – Călinești (DJ185) – Bârsana (DJ185)”

Generalități

În conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții, asigurarea unui nivel de performanță corespunzător pentru revizia proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Șugatag (DJ109F) – Călinești (DJ185) – Bârsana (DJ185)” implică verificarea tehnică de calitate de către specialiști verificatori atestați.
Descrierea documentației tehnice supuse verificării
Traseul de drum județean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Șugatag (DJ109F) – Călinești (DJ185) – Bârsana (DJ185) are o lungime totală de 56,02km, din care: DJ 184 Baia Sprie – Cavnic, pe o lungime de 22,578km de la km 0+000 la km 22+578, DJ 109F Cavnic – Budeşti – Ocna Şugatag pe o lungime de 20,151km de la km 74+837la km 94+988, DJ185 Ocna Şugatag – Călineşti - Văleni – Bârsana, în lungime de 13,291km de la km 7+933 la km 21+224.
În timpul executării lucrărilor au apărut, pe lângă problemele din teren legate de implementarea proiectului, şi situaţii neprevăzute, cum ar fi: alunecări locale de teren, cedări de platformă, colmatarea podeţelor datorită torenţilor de pe versanţi, coborârea talvegului cursurilor de apă, calamităţi etc., fenomene amplificate şi datorită  cantităţilor de precipitaţii căzute peste media multianuală în zonă. Aceste chestiuni sunt obiectul unor dispoziţii de şantier elaborate în cadrul contractului de asistenţă tehnică din partea proiectantului.

Proiectul tehnic revizuit cuprinde atât problemele apărute în teren în timpul implementării proiectului aprobat, cât și cele datorate unor situații neprevăzute cunoscute sau care au fost identificate pe parcursul revizuirii. Dispoziţiile de șantier elaborate au fost inserate în proiectul tehnic revizuit. 
Proiectul cuprinde:

a) Piese scrise: memoriu tehnic, descrierea situaţiei existente si starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;descrierea soluţiei propuse. Se vor prezenta liste de cantităţi pe categorii de lucrari, grafic de realizare a investiţiei si costurile estimative ale investiţiei, valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general. 
b) Piese desenate: plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000); plan de situaţie (1:500) profil longitudinal (1:1000/1:100), profile transversale curente (1:100) şi profile transversale tipizate (1:50) cu domeniile de aplicare,
Obiectul contractului

Obiectul contractului de prestări servicii constă în verificarea proiectului tehnic revizuit de către specialiști verificatori legal atestați, alții decât specialiștii care au întocmit proiectul, în conformitate cu prevederile următoarelor acte legislative:

· Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcții;

· H.G. nr. 925 din 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ți expertizare tehnică de calitate a proiectelor a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

· H.G. nr. 28 din 2008 privind conținutul cadru al documentației tehnic-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

· Ordinul nr. 863 din 2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008;

· Proiect tehnic revizuit de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.
În conformitate cu HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor se supune verificării tehnice documentația tehnică de proiectare, detaliile de execuție caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege. 

Condiții

Pentru verificarea proiectului tehnic ” Revizie proiect - Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Șugatag (DJ109F) – Călinești (DJ185) – Bârsana (DJ185)”, verificatorul de proiecte trebuie să fie atestat pentru construcții rutiere drumuri în următoarele domenii:

· A4 – Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tunele;

· B2 – Siguranțaîn exploatare pentru construcțiile rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri;

· D -  Igienă, sănătate și mediu, pentru toate domeniile
Obligații și răspunderi
Verificatorul de proiect atestat va efectua verificări numai pentru cerințele și în specialitățile în care este atestat.

Activitatea verificatorilor de proiecte poate fi efectuată numai de către specialiști atestați, care își pot desfășura activitatea în una dintre următoare forme:

· angajat al unei persoane juridice care are prevăzut în statut activități de verificare sau de expertizare, cu respectarea prevederilor legale;

· autorizat ca persoană fizică să desfășoare activități în mod independent conform legii;

· angajat al beneficiarului cu contract de muncă sau cu convenție civilă , potriovit legii.

Verificatorul de proiecte atestat va semna și va ștampila piesele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația transmisă de proiectant este corespunzător din punct de vedere al cerințelor stabilite în lege.

Verificatorul de proiect atestat are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

· datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;

· modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanță a drumului.
Comunicarea între părți
Verificatorul tehnic va primi proiectul tehnic revizuit, și modificările la acestea în scopul verificării acestora doar prin Autoritatea contractantă.

Returnarea proiectului tehnic revizuit, cu observațiile și recomandările cuprinse în raportul de verificare elaborat de verificatorul de proiecte se va face de către Autoritatea contractantă. 

	Director Executiv D.T.I.,

	ing. Cristian Chendea


Întocmit,

ing. Călin Dragomir
Str. Gh. Şincai  nr. 46, RO-430311Baia Mare 


Tel. 0262-215524; Fax: 0262-213244; email: office@maramures.ro








