Materiale și consumabile pentru instalația electrică

FORMULARE - model
Fiecare operator economic care  participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în  prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate, mai apoi scanate şi trimise la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro .

	Formular 1
	Scrisoare de înaintare

	Formular C
	Formular oferta financiară

	Formular C1
	Detalierea ofertei financiare 

	Propunerea tehnica
	Specificatii minime propuse


FORMULAR 1

     OFERTANTUL 
       ..................... 

    (denumirea/numele)

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E

Către ...................................................……….......……………………………………………....

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de publicitate publicat in SEAP sub nr. ___________, privind aplicarea modalităţii de Achiziţie directă pentru furnizarea de materiale și consumabile pentru instalația electrică, noi ____________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic)
vă  transmitem alăturaturmatoarele documente:
a) oferta tehnică şi oferta financiară;
b) documentele care însoţesc oferta.

Persoana de contact (pentru această achizitie)

	Nume 
	

	Adresa
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


Participanţii  la achizitia publică şi calitatea acestora:

	Calitatea de participant
	Numele operatorului economic
	CUI
	Adresă/Nr. telefon şi fax

	Ofertant 
	
	
	

	Ofertant asociat
	
	
	

	Subcontractant
	
	
	


 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........…… 

Cu stimă,
Ofertant,

.......................

(semnătura autorizată)

FORMULAR C

 .........................................

 (denumire/oferte ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunţul de publicitate, să Furnizăm materiale și consumabile pentru instalația electrică pentru suma de ................. lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia produselor furnizate, la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), reprezentând:

- ................. lei pentru lot 1 Consiliul Județean Maramureș la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei;
- ................. lei pentru lot 2 Centrul Militar Maramureș la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei;

- ................. lei pentru lot 3 Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei;

2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm să livrăm produsele solicitate în termen de ____ zile de la data emiterii comenzii de către achizitor.

5. Precizăm că:

    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

    |_| nu depunem ofertă alternativă.   (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire (dacă este cazul).
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

.........................................














FORMULAR C.1

(denumire ofertant)
DETALIEREA OFERTEI FINANCIARE

Lot 1 - Consiliul Județean Maramureș
	Nr.
crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant.
	Valoare unitară
(lei fără TVA)
	Valoare

(lei fără TVA)

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Corp neon 4x18W cu montaj încastrat
	buc.
	5
	
	

	2
	Corp neon 2x18W cu montaj aplicat
	buc.
	5
	
	

	3
	Corp de iluminat 1x18 W
	buc.
	10
	
	

	4
	Corp de iluminat 2x18 W
	buc.
	10
	
	

	5
	Corp de iluminat 1x36 W
	buc.
	10
	
	

	6
	Corp de iluminat 2x36 W
	buc.
	10
	
	

	7
	Tub neon 36W – 1200 mm
	buc.
	150
	
	

	8
	Tub neon 18W – 600 mm
	buc.
	150
	
	

	9
	Becuri incandescente 60W
	buc.
	50
	
	

	10
	Starter 22W
	buc.
	150
	
	

	11
	Starter 65W
	buc.
	150
	
	

	12
	Prelungitor 3m cu 5 prize
	buc.
	10
	
	

	13
	Prelungitor 5m cu 5 prize
	buc.
	10
	
	

	14
	Prelungitor 10m cu 6 prize
	buc.
	10
	
	

	15
	Intrerupator simplu, incastrat
	buc.
	10
	
	

	16
	Intrerupator dublu,incastrat
	buc.
	10
	
	

	17
	Priza dubla,incastrata
	buc.
	10
	
	

	18
	Intrerupator simplu,aparet(PT)
	buc.
	3
	
	

	19
	Intrerupator dublu aparent(PT)
	buc.
	3
	
	

	20
	Priza dubla,aparenta
	buc.
	3
	
	

	21
	Tub neon LED 18 W,1200 mm
	buc.
	10
	
	

	22
	Doza OBO aparentă
	buc.
	5
	
	

	23
	Canal (pat) cablu cu adeziv
	buc.
	50
	
	

	24
	Bandă electroizolatoare
	buc.
	20
	
	

	25
	Bandă dublu adezivă
	buc.
	2
	
	

	26
	Stecher
	buc.
	10
	
	

	27
	Surubelnita creion tensiune
	buc.
	2
	
	

	28
	Bec LED E27 12W
	buc.
	110
	
	

	29
	Diblu universal cu surub 6x40
	buc.
	500
	
	

	30
	Diblu universal cu surub 8x60
	buc.
	500
	
	

	31
	Diblu universal cu surub 10x50
	buc.
	100
	
	

	32
	Prelungitoare 1,5 m,3X1,5 mm,contact de protectie
	buc.
	10
	
	

	Total valoare lei  ( fără TVA)
	


Lotul 2: Centru Militar Județean Maramureș

	Nr.
crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant.
	Valoare unitară

(lei fără TVA)
	Valoare

(lei fără TVA)

	0
	1
	2
	3
	
	

	1
	Baterii R6
	buc
	40
	
	

	2
	Baterii R3
	buc
	20
	
	

	3
	Tub neon 18w Philips
	buc
	30
	
	

	4
	Tub neon 36 w Philips
	buc
	10
	
	

	5
	Startere Philips S2
	buc
	20
	
	

	6
	Startere Philips S10
	buc
	20
	
	

	7
	Plafonieră led 40W
	buc
	5
	
	

	8
	Tub led T8 L600 sticlă 360 grade
	buc
	10
	
	

	9
	Tub led T 8 L1200 sticlă 360 grade
	buc
	10
	
	

	10
	Bec led 9-14w E 27
	buc
	10
	
	

	11
	Lanternă
	buc
	2
	
	

	12
	Prelungitor priză
	buc
	7
	
	

	13
	Sonerie wireless
	buc
	1
	
	

	14
	Cablu electric 3x2,5 mm
	m
	25
	
	

	15
	Întrerupător sonerie exterior
	buc
	1
	
	

	16
	Sonerie de incendiu
	buc
	1
	
	

	17
	Priza cu capac pt.exterior
	buc
	5
	
	

	18
	Bandă izolatoare
	buc
	2
	
	

	Total valoare lei  ( fără TVA)
	


Lotul 3: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești”

	Nr.
crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant.
	Valoare unitară

(lei fără TVA)
	Valoare

(lei fără TVA)

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Tuburi neon 36W
	buc
	9
	
	

	2
	Corpuri neon 2x36W
	buc
	2
	
	

	3
	Becuri 12W
	buc
	8
	
	

	4
	Aplice
	buc
	6
	
	

	
	Total valoare lei  ( fără TVA)
	


LOT1 + LOT 2+ LOT 3 = 

Ofertant

(semnatura autorizată) 






Data completării .........................................................
.........................................
(denumire ofertant)

PROPUNEREA TEHNICĂ
Lot 1 - Consiliul Județean Maramureș
	Nr.crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Specificaţii tehnice minime obligatorii
	Specificaţii tehnice PROPUSE

(descriere produs, inclusiv marca, tip, producător ş.a.m.d.)

	1
	Corp neon 4x18W cu montaj încastrat
	buc.
	Carcasă: otel vopsit alb; Reflector: dublu parabolic; Echipare: balast electromagnetic și starter; Sursa: tub fluorescent T8; Soclu: G13; Montaj: încastrat; Ambalaj: individual; Tensiune alimentare:~220-240V/50Hz;

Dimensiuni: 595x595x75
	

	2
	Corp neon 2x18W cu montaj aplicat
	buc.
	Reflector: dublu parabolic; Echipare: balast electromagnetic și starter; Sursa: tub fluorescent T8; Soclu: G13; Montaj: aplicat; Tensiune alimentare:~220-240V/50Hz; Dimensiuni(mm): aprox. 610x300x80
	

	3
	Corp de iluminat 1x18 W
	buc.
	Tip sursă: tub fluorescent; Putere maximă (W): 18; Dulie: G13; Tip montaj: PT(aparent); Număr de surse: 1;Culoare:alb
	

	4
	Corp de iluminat 2x18 W
	buc.
	Tip sursă: tub fluorescent; Putere maximă (W): 18; Dulie: G13; Tip montaj: PT(aparent); Număr de surse: 2;Culoare:alb
	

	5
	Corp de iluminat 1x36W
	buc.
	Tip sursă: tub fluorescent; Putere maximă (W): 36; Dulie: G13; Tip montaj: PT(aparent); Număr de surse: 1Culoare:alb.
	

	6
	Corp de iluminat 2x36W
	buc.
	Tip sursă: tub fluorescent; Putere maximă (W): 36; Dulie: G13; Tip montaj: PT(aparent); Număr de surse: 2;Culoare:alb
	

	7
	Tuburi neon 36W – 1200 mm
	buc.
	Lumină rece
	

	8
	Tuburi neon 18W – 600 mm
	buc.
	Lumină rece
	

	9
	Becuri incandescente 60W 
	buc.
	Dulie: E27, finisaj bec: clar
	

	10
	Starter 22W
	buc.
	Starter 230V, 4-22W
	

	11
	Starter 65W
	buc.
	Starter 230V, 4-65W
	

	12
	Prelungitor 3m cu 5 prize
	buc.
	Lungime cablu: 3m, număr prize: 5, putere(W): max. 3500W, cu întrerupător protecție și clasă protecție: I, 3x1,5mmp
	

	13
	Prelungitor 5m cu 5 prize
	buc.
	Lungime cablu: 5m, număr prize: 5, putere(W): max. 3500W, cu întrerupător protecție și clasă protecție: I, 3x1,5mmp
	

	14
	Prelungitor 10m cu 6 prize
	buc.
	Lungime cablu: 10m, număr prize: 6, putere(W): max. 3500W, cu întrerupător protecție și clasă protecție: I, 3x1,5mmp
	

	15
	Intrerupator iluminat
	buc.
	Tip:Intrerupator simplu;Tip montaj:incastrat;Culoare:alb;Rama inclusa:da;Tensiune alim:250 V;Grad 
rotective:Ip 20
	

	16
	Intrerupator iluminat
	buc.
	Tip:intrerupator dublu;Tip montaj:incastrat;Culoare:alb;Rama inclusa:da;
	

	17
	Priza dubla
	buc.
	Tip:priza dubla;Tip montaj:incastrat;Culoare:alb;Rama inclusa Tensiune alim:250 V;Grad 
rotective;IP 20;Contact 
rotective:da
	

	18
	Întrerupător iluminat
	buc.
	Tip: Întrerupător simplu; Tip montaj: PT(aparent); Ramă inclusă: Da.;Culoare:alb
	

	19
	Intrerupator iluminat
	buc.
	Tip:Intrerupatordublu;Tipmontaj:PT(aparent);Culoare:alb;Rama inclusa:Da
	

	20
	Priză electrică
	buc.
	Tip:Prizadublă;Tipmontaj:PT(aparent);Alimentare:230V;Rama inclusa:Da;Culoare:alb;Contact de protectie:Da
	

	21
	Tub neon LED 18W,1200 mm
	buc.
	Lumină rece minim 1600 lm,G 13
	

	22
	Doza OBO aparentă 
	buc.
	Dimensiuni: aprox. 94X94X46mm; Grad de protecție: IP54
	

	23
	Canal (pat) cablu


	buc.
	Material: PVC ignifugat; Dimensiuni (mm): 25x16; Lungime (m): 2; Montaj:cu adeziv; Capac: Inclus.
	

	24
	Bandă electroizolatoare
	buc.
	Din PVC, 20 m x 18 mm, neagră.
	

	25
	Bandă dublu adezivă
	buc.
	Transparentă, Dimensiuni: 20mmx5m
	

	26
	Stecher
	buc.
	Culoare:alb,Clasa protectie:IP 20,Tensiune alim:250 V;Contact de protectie:Da
	

	27
	Șurubelniță creion tensiune
	buc.
	
	

	28
	Bec LED 
	buc.
	Model:A60,Putere:12W;Lumina:rece;Dulie:E 27
	

	29
	Diblu cu holsurub
	buc.
	Diblu lungime:40 mm;Diametru diblu:6 mm;Diametru surub:3.8 mm;Lungime surub:45 mm
	

	30
	Diblu cu holsurub
	buc.
	Diblu lungime:60 mm;Diblu diametru:8 mm;Surub diametru:4.8.mm,Lungime surub:65 mm
	

	31
	Diblu cu holsurub
	buc.
	Diblu lungime 50 mm;Diblu diametru 10 mm;Surub lungime 55 mm;Surub diametru 7 mm
	

	32
	Prelungitor 1,5 m,3500W,3 prize
	buc.
	Lungime cablu:1,5 m,numar prize:3;putere:3500 w;contact de protectie
	


Lotul 2: Centru Militar Județean Maramureș

	Nr.crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Specificaţii tehnice minime obligatorii
	Specificaţii tehnice PROPUSE

(descriere produs, inclusiv marca, tip, producător ş.a.m.d.)

	1
	Baterii R6 
	buc
	Alkaline,1.5V 1500 mA
	

	2
	Baterii R 3
	buc
	Alkaline 1.5V 1500 Ma
	

	3
	Tub neon 18W Philips
	buc
	Tub fluorescent 18 W T8 G13 830 lumină caldă ,16000 h
	

	4
	Tub neon 36 W Philips
	buc
	Tub fluorescent 18 W T8 830 TL-D lumină caldă,16000 h
	

	5
	Startere Philips S2
	buc
	Pentru corp de neon de max.22 W,tensiune 220-240V
	

	6
	Startere Philips S10
	buc
	Pentru corp de neon de max.65W,tensiune 220-240V
	

	7
	Plafonieră led 40W
	buc
	Plafonieră led 40W,dimensiuni 60x60cm,lumină rece sau caldă,alimentare 220-240 V
	

	8
	Tub led T8 L600 sticlă 360 grade
	buc
	Tub led T8 L 600 sticlă 360 grade,9-14 W,ce se conectează direct la 220W,clasă enegetică A++,durată de utilizare 15000-30000 ore
	

	9
	Tub led T8 L1200 sticlă 360 grade
	buc
	Tub led T8 L 1200 sticlă 360 grade,18 W ,ce se conectează direct la 220 V,clasă energetică A++,durată de utilizare 15000-30000 ore
	

	10
	Bec led 9-14 W 
	buc
	Bec 9-14 W,dulie E27,lumină rece sau caldă
	

	11
	Lanternă
	buc
	Lanternă carcasă ABS plastic cu acumulator tip18650 3,7 V,2000 Ma,bec 1x3W+12X5mm LED
	

	12
	Prelungitor priză
	buc
	Prelungitor priză,cu întrerupător,6 prize ,lungime cablu 5m
	

	13
	Sonerie wireless
	buc
	Sonerie wireless cu mai multe melodii,volum reglabil,avertizare prin sunet și lumină sau separat,tensiune de alimentare 220-240V,sunet 85 Db,gamă de semnal 150 m
	

	14
	Cablu electric 3x2,5 mm 
	m
	Cablu cu 3 conductoare din cupru cu secțiunea de 2,5 mmp,cu izolație pvc
	

	15
	Întrerupător sonerie exterior 
	buc
	Intrerupător sonerie exterior ,grad  IP 44,montaj pe tencuială
	

	16
	Sonerie de incendiu
	buc
	Sonerie de incendiu,diametru 150 mm,alimentare 220V,sunet 85-90Db,rezistentă la intemperii.
	

	17
	Priza cu capac pt.exterior
	buc
	Priză cu capac ,montaj pe tencuială,cu nul dr protecție,culoare alba,cu un grad ridicat de protecție la praf și umiditate,tensiune maximă 250V
	

	18
	Bandă izolatoare
	buc
	0,15x19x2000 mm
	


Lotul 3: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești”

	Nr.crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Specificaţii tehnice minime obligatorii
	Specificaţii tehnice PROPUSE

(descriere produs, inclusiv marca, tip, producător ş.a.m.d.)

	1
	Tuburi neon 36W
	buc
	Culoare albă,lumină rece,putere 36W,lungimea 1213,6 mm,diametru 28mm,tensiunea de alimentare 220-240V AC,clasă energetică A
	

	2
	Corpuri neon 2x36W
	buc
	Corp 2 tuburi echipat cu dispersor transparent 2x36W,baza corpului tablă de oțel /abajur policarbonat,culoare albă,dimensiuni 1250x152x66 cm 
	

	3
	Becuri 12W
	buc
	Becul LED tip A60(formă standardard)este prevăzut cu dulie E 27,cu lumină rece,durată viață 20000 ore
	

	4
	Aplice
	buc
	Aplica este un corp de iluminat modern,cu structura din metal,cu dulie E 27,putere maximă 60 W
	

	5
	Tuburi neon 36W
	buc
	Culoare albă,lumină rece,putere 36W,lungimea 1213,6 mm,diametru 28mm,tensiunea de alimentare 220-240V AC,clasă energetică A
	


Notă: În cazul în care nu se regăsesc completate toate rândurile / coloanele şi / sau nu pot fi identificate cantitativ/calitativ produsele, oferta nu este luată în considerare.
În cazul în care ofertantul copiază Specificaţiile minime obligatorii în coloana 3 – Specificaţii tehnice propuse, fără a detalia produsele conform cerinţelor, oferta va fi declarată neconformă, indiferent de preţ.
Ofertant

(semnatura autorizată) 






Data completării .........................................................
10

