[image: image1.png]


[image: image2.jpg]ROMANIA

1918-2018 | SARBATORIM IMPREUNA



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Str. Gh. Şincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro 



ANEXA
LISTA DE CANTITĂȚI 

REPARAȚII CURENTE CJ MARAMUREȘ 

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	UM
	Cantitatea

	1
	Demolarea pereților din zidărie de cărămidă plină
	mc
	1,72

	2
	Reparații la tencuieli pereți din zidărie de cărămidă
	mp
	5,58

	3
	Reparații la pardoseli din ciment mozaicat 
	mp
	1

	4
	Reparații la pardoseli din parchet de stejar
	mp
	1,31

	5
	Curățire vopsea veche cu decapant de pe tâmplărie metalică 
	mp
	2

	6
	Placare pereți existenți din lemn cu plăci de rigips carton de 12,5 mm simple, prinse cu bride de ajustare
	mp
	13,40

	7
	Glet de ipsos  la pereți
	mp
	19,69

	8
	Vopsitorii executate cu vopsea lavabilă la pereți și tavane
	mp
	2562,8

	9
	Vopsitorii în culori de ulei, aplicate peste vopseaua existentă a tâmplăriei interioare din lemn 
	mp
	284,74

	10
	Vopsitorii cu email alchidic pe tâmplăria interioara metalică
	mp
	47,08

	11
	Vopsitorii cu email alchidic la glafuri 
	mp
	25,22

	12
	Vopsitorii cu lac de ulei a peretelui din lemn
	mp
	13,6

	13
	Vopsitorii cu lac de ulei la uși dulapuri înzidite
	mp
	17,5

	14
	Vopsitorii cu vopsea de ulei pe bagheta de lemn
	mp
	0,9

	15
	Vopsirea cu lac de ulei mână curentă balustradă
	mp
	18,14

	16
	Revopsire calorifere existente cu vopsea pentru calorifer
	mp
	139,71

	17
	Revopsirea conductelor de instalații având diametrul exterior pana la 60 mm, inclusiv într-un strat peste vopseaua existentă cu vopsea de ulei
	ml
	195,75

	18
	Vopsitorii cu vopsea de ulei la stâlpii metalici de la balustradă
	ml
	51

	19
	Rașchetarea mecanizată a parchetului din stejar 
	mp
	354,97

	20
	Lăcuirea parchetului din stejar
	mp
	354,97

	21
	Montarea și demontarea schelei metalice
	mp
	39

	22
	Transport prin purtare directă la 90 m
	to
	10,4

	23
	Transport materiale și schelă la 10 km
	to
	3


