
FORMULARE - model
Fiecare operator economic care  participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în  prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) şi ştampilate în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate, mai apoi scanate şi trimise la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro .

	Formular 1
	Scrisoare de înaintare

	Formular C
	Formular ofertă financiară

	Formular C1
	Centralizatorul Financiar al Activităților


FORMULAR 1

     OFERTANTUL 

       ..................... 

    (denumirea/numele)

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E

Către ...................................................……….......……………………………………………....

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de publicitate publicat in SEAP sub nr……………………….., privind aplicarea modalităţii de Achiziţie directă pentru achiziția publică având ca obiect furnizarea de „Materiale de instalații sanitare și termice”, noi ___________________________________(denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat urmatoarele documente: oferta financiară;
Persoana de contact (pentru această achizitie)

	Nume 
	

	Adresa
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


Participanţii  la achizitia publică şi calitatea acestora:

	Calitatea de participant
	Numele operatorului economic
	CUI
	Adresă/Nr. telefon şi fax

	Ofertant 
	
	
	

	Ofertant asociat
	
	
	

	Subcontractant
	
	
	


 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........…… 

Cu stimă,
Ofertant,

.......................

(semnătura autorizată)

FORMULAR C

..............................................
(denumire operator economic)
FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către: Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului S.C. .........................S.R.L. ne oferim să furnizăm „Materiale de instalații sanitare și termice”, pentru suma de ................. lei fără TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor furnizate.
2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentele achiziţiei. (daca este cazul)
4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele S.C. ....................................... S.R.L.
FORMULAR C.1

CENTRALIZATORUL FINANCIAR 
	Nr.

crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate
	Descriere și specificații minime
	Descriere, specificații ofertate 
	Valoare unitară ofertată (Lei fără TVA
	Valoare totală ofertată (Lei fără TVA)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=3x6

	1
	Aerator pentru lavoar
	buc
	20
	Model: M 24, dimensiune racord: M 24, tip produs:            aerator, recomandare : lavoar, bideu
	
	
	

	2
	Colier reparație Gebo 1”
	buc
	2
	Colier Gebo 1  ; material : fontă; cu garnitură cauciuc
	
	
	

	3
	Colier reparație Gebo 1 ¼”
	buc
	2
	Colier Gebo 1 ¼ ; material :  fontă ; cu garnitură cauciuc
	
	
	

	4
	Colier reparație Gebo 1 ½”
	buc
	2
	Colier Gebo 1 ½  , material : fontă ; cu garnitură cauciuc 
	
	
	

	5
	Colier reparație Gebo 2 “
	buc
	2
	Colier Gebo 2 ; material : fontă ; cu garnitură cauciuc
	
	
	

	6
	Colier reparație Gebo 2 ½”
	buc
	2
	Colier Gebo 2 ½  ; material : fontă; cu garnitură cauciuc
	
	
	

	7
	Colier reparație Gebo 3 “
	buc
	2
	Colier Gebo 3” ; material : fontă ; cu garnitură cauciuc
	
	
	

	8
	Garnitură etanșare 1/2”
	buc
	50
	Dimensiune ( inch) : 1/2 ; material : clingherit
	
	
	

	9
	Garnitură etanșare 3/4 “
	buc
	50
	Dimensiune ( inch ) :  3/4  ; material : clingherit
	
	
	

	10
	Garnitură etanșare 1 “
	buc
	50
	Dimensiune ( inch ) : 1 ; material : clingherit
	
	
	

	11
	Silicon sanitar transparent
	buc
	5
	Utilizare : interior/exterior  ; domeniu de aplicare : casnic/ industrial ; timp de punere în operă (min ): 10-30 mod de aplicare : cu pistolul pentru silicon, culoare : transparent
	
	
	

	12
	Silicon sanitar alb
	buc
	5
	Utilizare : interior/exterior ; domeniu de aplicare : casnic/industrial ; timp de punere în operă ( min ) : 10-30

mod de aplicare : cu pistolul pentru silicon, culoare : alb
	
	
	

	13
	Robinet sferic 1/2 “
	Buc
	5
	Tip: robinet trecere cu bilă ; diametru nominal (mm): 15 ; 

Tip filet: interior- interior
	
	
	

	14
	Robinet sferic  3/4 ”
	buc
	5
	Tip: robinet trecere cu bilă , diametru nominal (mm): 20;

Tip filet : interior-interior
	
	
	

	15
	Robinet sferic 1 “
	buc
	5
	Tip : robinet trecere cu bilă ; diametru nominal (mm): 25;

Tip filet : interior- interior
	
	
	

	16
	Reducție 1 “- 1/2 “, alamă
	Buc 
	10
	Material : alamă ; racord ( inch ) : 1”-1/2 “
	
	
	

	17
	Mufă 1/2”, alamă
	buc
	10
	Tip produs : mufă ; utilizare : în instalațiile sanitare și termice ; racord ( inch) : 1/2 ; tip filet : interior- interiorr
	
	
	

	18
	Niplu 1/2 “ , alamă
	buc
	10
	Tip produs : niplu ; utilizare : în instalațiile sanitare și termice ; racord ( inch ) : ½ ; tip filet 
	
	
	

	19
	Robinet colțar tur 1/2 “
	buc
	10
	Tip : robinet colțar tur ;  diametru ( inch ):1/2; material alamă ;  racord (inch)
	
	
	

	20
	Robinet colțar retur 1/2 “
	buc
	10
	Tip : robinet colțar retur ; diametru ( inch ) : ½ ; material alamă ; racord ( inch )
	
	
	

	21
	Bandă teflon
	buc
	5
	Bandă teflon ; dimensiuni : 30 x 19,05 x 0,12 mm
	
	
	

	22
	Cânepă
	buc
	2
	Material : cânepă ; utilizare : pentru etanșare filete
	
	
	

	23
	Invertor sudură MMA Telwin Force (sau echivalent)
	buc
	1
	Tensiune alimentare ( V): 230 ; diametru maxim electrozi utilizabili ( mm ): 3,2 ; 
	
	
	

	24
	Lacăt
	buc
	10
	Destinație : interior/ exterior ; material : aluminiu ; tip lacăt : cu 3 chei; model ALUTITAN 770/40 SB ;
	
	
	

	25
	Electrozi sudură 1,6 mm
	set
	1
	Diametru: 1,6 mm ; greutate set : 1 kg
	
	
	

	26
	Electrozi sudură 2,5 mm
	set 
	1
	Tip produs : electrozi ; culoare : gri ; lungime : gri , diametru : 2,5 mm ; greutate : 4,5 kg
	
	
	

	TOTAL (Lei fără TVA)
	


Note: 
1. Furnizorul va livra produsele la adresa achizitorului, în baza comenzii emise de către achizitor, cu respectarea specificațiilor tehnice din Formularul C1 – Centralizator Financiar, în termen de maxim 5 zile de la primirea comenzii. Costul transportului până la sediul achizitorului este suportat de către furnizor.
2. Eventualele defecte sau alte neconformități constatate vor fi suportate pe cheltuiala furnizorului și vor fi remediate în termen de maxim 48 ore de la momentul sesizării făcute de către achizitor.

   Data completării ......................

Ofertant,

S.C. ................................ S.R.L.
prin ............................................

(nume, prenume, funcţia şi semnătura autorizată)
