[image: image1.png]


[image: image2.png]


ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Str. Gh. Şincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro 



ADIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Nr.               / _____.____.2021
	APROB,

PREŞEDINTE

Ionel Ovidiu BOGDAN


NOTĂ  CONCEPTUALĂ

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: Locuri de popas la drumuri județene

Amplasament: Drum județean DJ 109F, drum județean DJ 186 și drum județean DJ 185
1.2. Ordonator principal de credite/ investitor:

JUDEŢUL MARAMUREŞ, 

Sediul: str. Gheorghe Şincai,nr. 46, Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş, România.

1.3. Ordonator de credite secundar/ beneficiarul de investiție: - nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiţiei: Judeţul Maramureş – Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia  Mare,  str.  Gh.  Șincai, nr. 46; 
1.5. Beneficiarul final al investiţiei: Judeţul Maramureş – Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia  Mare,  str.  Gh.  Șincai, nr. 46; 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale:       
În urma  studierii impactului pe care il are turismul asupra dezvoltării economice a zonelor rurale din Maramureș,  s-a constata existența unui  trafic turistic intens pe drumurile județene  care fac legătura  între punctele turistice, precum și zonele cu vedere peisagistică frumoasă ale județului. S-a constatat că pe aceste drumuri  nu sunt  locuri de popas conforme standardelor europene, precum și un număr destul de limitat de panouri cu date informative asupra obiectivelor turistice si a locurilor unde se păstrează meșteșugurile  populare. 
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:
 Realizarea obiectivului de investiții  ar avea efecte pozitive, încântând privirea turiștilor atât cu  priveliști frumoase cât si cu construcția în sine, care va respecta  specificul local și tradiția  în mesteșugul prelucrării lemnului, renumită în această zonă. Turiști vor găsi aici pe lângă apa proaspătă de izvor si aerul curat al muntelui si un loc de informare de unde vor afla lucruri neștiute despre obiectivele turistice existente în zonă si in județ, despre  meșteșuguri  şi tradiții specifice maramureșului.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:
Întârzierea sau nerealizarea investiției poate avea consecințe negative asupra  dezvoltării turismului, prin scăderea numărului de turiști, lucru care va avea efect asupra dezvoltării localităților rurale și implicit asupra întregului județ.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: nu este cazul.
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus
  
Obiectivul de investiţii propus se încadrează în:

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 90/2018, Obiectivul Strategic 1. Creșterea conectivității și atractivității județului Maramureș pentru investitori care să realizeze activități inovative și cu valoare adăugată ridicată și pentru turiști, Prioritatea 1.1. Asigurarea accesibilității județului Maramureș și a mobilității persoanelor și Mărfurilor Măsura 1.1.1. Asigurarea conectivității județului cu restul regiunii și cu regiunile de graniță (Ucraina) și a coeziunii teritoriale interne
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii: nu este cazul.
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
Obiectivul proiectului îl constituie  realizarea de locuri de popas de-a lungul drumurilor județene, dotate cu grupuri sanitare, parcare si spațiu de joacă pentru copii, având un caracter de relaxare si odihnă, dar în acelaș timp si un caracter informativ prin panourile  amplasate in incinta acestora.
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz: 
Cheltuielile pentru execuţia obiectivului de investiţii se estimează în faza de proiectare, respectiv la faza studiului de fezabilitate. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii s-a făcut ținând cont de standardele de cost existente pentru lucrări similare, costurile unor investiţii similare realizate și ofertele de preţ de pe piaţa construcţiilor acolo unde nu sunt cuprinse în standardele de cost specifice.
Valoarea estimată a obiectivului de investiţii este de 6 500 000 lei cu TVA.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: 
Valoarea de proiectare estimată aferente obiectivului de investiţie este de 130000 lei cu TVA, defalcarea pe faze fiind următoarea:

Elaborare studiu de fezabilitate,  avize, acorduri 
– 130 000 lei cu TVA

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate

· Consiliul Judeţean Maramureş, fonduri publice din bugetul judeţean.

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente

 Amplasamentele se află in  zona de extravilan,  pe domeniul public  al UAT-urilor, de-a lungul drumurilor județene DJ 109F, DJ186 și DJ185. 
5. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiţii:

a) descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan)
Amplasamentul 1

 Zona propusă pentru  amenajarea unui loc de popas cu parcare și grupuri sanitare  se află  în partea de sud- vest   a UAT Budești , pe partea stângă a  DJ 109 F, sensul de mers dinspre Cavnic,  în Pasul Neteda.

Prin  proiect  se va stabilii exact suprafața necesară  pentru parcare  și dimensiunile în plan, în funcție de traficul existent în zonă.

Amplasamentul 2

Zona propusă pentru  amenajarea unui loc de popas cu parcare și grupuri sanitare  se află  în partea de nord- vest   a UAT Rozavlea, pe partea stângă a  DJ 186, sensul de mers înspre Strâmtura. Terenul în suprafață de 736 mp este situat de-a lungul drumului județean DJ 186. Pe acest teren este amenajată o parcare  nou asfaltată, nemarcată,  în mijlocul căreia se află amplasată o troiță . 

Amplasamentul 3

Zona propusă pentru  amenajarea unui loc de popas cu parcare și grupuri sanitare  se află  în partea de vest   a  satului Văleni component al  UAT Călinești, pe partea dreaptă  a  DJ 185, sensul de mers înspre Călinești. 

Prin  proiect  se va stabilii exact suprafața necesară  pentru parcare  și dimensiunile în plan, în funcție de traficul existent în zonă.

b)  relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Amplasamentul 1

Accesul la terenul pe care urmează a se face investiția se  face din drumul județean 109F.

 Terenul se invecinează :

· În partea de nord- vest la aproximativ  4,5 km  -  Vârful Gutâi și Creasta Cocoșului

· În partea de sud – vest la aproximativ 2 km -  pârtiile de la Roata

· În partea de est   – Carieră de caolin aflată în stagnare

Amplasamentul 2

Accesul la terenul pe care urmează a se face investiția se  face din drumul județean  DJ 186.

Terenul se invecinează :

· În partea de nord –  drumul județean DJ 186

· În partea de sud – Râul Iza

Terenul este situat în Parcul Natural Munții Maramureșului. 

Amplasamentul 3

Accesul la terenul pe care urmează a se face investiția se  face din drumul județean  DJ 185.

 Terenul se invecinează :

· În partea de est  –  sat Văleni

· În partea de sud – DJ 185

Terenul este situat în Parcul Natural Munții Maramureșului. 

 c) surse de poluare existente în zonă: 

Nu este cazul.

d) particularități de relief:
Amplasamente  1 este situate aproape de Vărful Gutâiu Mare, cel mai inalt vărf al Munților Gutâi, munți de origine vulcanică acoperiţi cu pășuni presărate cu jnepeni, ienuperi şi afinişuri, spre poale acoperiți cu  păduri de conifere şi fag. Aceşti munţi străjuiesc partea de sud-vest, a  comunei Budeşti, făcând hotarul cu oraşul Cavnic, cunoscut centru minier din Maramureş.

Amplasamentul 2 este situat în Depresiunea Maramureş, pe cursul râului Iza, la 35 km sud-est de Sighetu Marmaţiei, capitala Maramureşului Istoric și 53 de km față de renumita stațiune Borșa.

Amplasamentul 3 este situat în Depresiunea Maramureş, intre Valea Izei si Valea Cosaului in inima maramuresului istoric, la 25 km sud-est de Sighetu Marmaţiei, capitala maramureşului istoric și 56 de km de  renumita vale a Vaserului.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

În zona amplasamentului 1 propus nu au fost identificate rețele. 

In zona amplasamentelor 2 și 3  există rețele edilitare. Obiectivul propus se va amplasa astfel încât să nu afecteze eventualele reţele edilitare existente în amplasament pentru a nu necesita relocarea/ protejarea acestora. 

f) existenta unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

- nu este cazul
g) posibile obligații de servitute:
- nu este cazul; 

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:

Amplasamentul 1 identificat în zona de intersecție a unor drumuri de exploatare forestiere cu DJ 109 F. Pentru realizarea obictivului propus se va avea în vedere modul in care se va face accesul si legăura acestora cu zona amenajată și cu drumul județean 109F.

 i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:
Extravilan UAT - uri:

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră din extravilanul localităţii se face respectând următoarele:

a. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă. În mod excepţional cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatării silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.

b. Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor , Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Turismului. În mod excepţional, pentru construcţii cu destinaţie militară, căi ferate, şosele de importanţă deosebită, linii electrice de înaltă tensiune, mine, forări, sonde şi echipamente aferente acestora, conducte magistrale de transport gaze sau petrol ori pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare, de gospodărire a apelor sau de realizare aunor noi surse de apă , obiective turistice , ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier în alte scopuri decât cele silvice  -  cu sau fără defrişarea pădurii – se aprobă potrivit legii – codul sivic  art .54 şi 74.

În scopul protejării suprafeţelor împădurite cu : valoare dendrologică, peisagistică deosebită este recomandabil ca lucrările să se execute cu defrişări minime  şi cu  măsuri de protecţie împotriva riscurilor  -  incendii, poluare.Ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier se face de regulă pe bază de schimb.  Terenurile preluate trebuie să fie apte a fi împădurite şi echivalente ca suprafaţă şi bonitate.Prin schimburile efectuate fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a a celui pe care îl înlocuieşte.

La autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT, MAPN, MI, SRI pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se reglementează distanţele minime de amplasare a construcţiilor faţă de obiectivele cu caracter special.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţia sanitară a surselor, reţelelor, staţia de epurare, staţii de pompare, etc.) se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

În zonele de protecție sanitară se interzice amplasarea oricărui obiectiv, cu exceptia celor destinate personalului de interventie/intretinere si a unitatilor care nu necesita factori de mediu lipsiti de impuritati (depozitare, activitati industriale nealimentare). 

 Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie pe baza normelor sanitare se face numai pe baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică. 

 Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor de locuinţe sau de obiective de utilitate publică sau privată, pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor sau instalaţiilor, cât şi pentru PUZ-urile necesare conform Reglementărilor propuse. 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul general de urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 525/1996, republicată, în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:
a. Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare.

b. Parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante)

c. Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte instalații sau construcții de acest gen.

Se va ţine cont de cerinţele specificate în certificatul de urbanism care va fi emis la elaborarea studiului de fezabilitate  pentru obiectivul propus.

j) existenta de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate: 
Condiționări: Se va ţine cont de cerinţele specificate în certificatul de urbanism pentru obiectivul propus și a punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului. 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinație și funcțiuni:

a. Destinație şi funcțiuni;

  Amplasamentul 1 și 3

Destinație: Loc de popas dotat cu grupuri sanitare, parcare si spațiu de joacă pentru copii  având un caracter de relaxare si odihnă, dar în acelaș timp si un caracter informativ prin panourile informative amplasate in incinta acestuia. 

Funțiuni: zonă de popas, parcare, grupuri sanitare, spațiu de joacă, informare turistică.

Amplasamentul 2

Destinație: Loc de popas dotat cu grupuri sanitare și parcare având un caracter de relaxare si odihnă, dar în acelaș timp si un caracter informativ prin panourile informative amplasate in incinta acestuia. 

Funțiuni: zonă de popas, parcare, grupuri sanitare,  informare turistică.

b. Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Demersul autorităţilor a avut ca punct de plecare traficul turistic intens atras de bogăția si importanța turistică și culturală  a regiunii. În acest sens, autorităţile locale doresc  amenajarea unui loc de popas care să încânte privirea turistilor atît cu  privelisti frumoase cât si cu construcția în sine, care va respecta  specificul local și tradiția  în mesteșugul prelucrării lemnului, renumită în această zonă. Turiști vor găsi aici pe lângă apa proaspătă de izvor si aerul curat al muntelui si un loc de informare de unde vor afla lucruri neștiute despre obiectivele turistice existente în zonă si in județ, despre  meșteșuguri  şi tradiții specifice Maramureșului.

c. Nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra căilor existente de acces (drumuri de exploatare) și va propune drumuri de acces, structuri (podețe) pentru reintegrarea căilor de comunicații existente -  acolo unde se întâlnesc astfel de situații.

Aceasta poate include, dar nu se limitează la, proiectarea unui drum de exploatare care va ocoli parcarea,  având ca scop, să restabilească accesul către proprietății.

Soluția aleasă, va lua în considerare volumul de trafic  din zona respective, siguranța traficului, vizibilitatea în intersecții, etc

 Traficul mediu zilnic anual în zona amplasamentului 1  este de 1056 autovehicule, dintre care 789 autoturisme, 81 microbuze, 37 autocare , 23 autovehicule articulate tip TIR, 108 autocamioane, 9 biciclete, 6 tractoare, 3 vehicule cu tracțiune animală .

Traficul mediu zilnic anual în zona amplasamentului 2 și 3  este de 4913 autovehicule, dintre care 1830 autoturisme, 644 microbuze, 326 autocare , 294 autovehicule articulate tip TIR, 659 autocamioane, 632 autocamionete, 223 biciclete, 155 tractoare, 110 vehicule cu tracțiune animală.

 La proiectarea elementelor parcării se va avea in vedere respectarea Normativului privind adapatrea clădirlor civile și spațiului urban la nevoile persoanelor cu handicap.

Sistemele de colectare și evacuare a apelor de suprafață și a apelor subterane reprezintă una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viață a obiectivului și pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare a acestuia în condiții de siguranță. Prin urmare, Prestatorul va acorda importanta cuvenită proiectului privind sistemul de colectare și evacuarea apelor.

Prestatorul va prevedea lucrările de amenajare peisagistica, conform prevederilor legale si va tine cont de minim următoarele:

-
materialele propuse trebuie sa fie compatibile cu zona climatica, caracteristicile pedologice, hidrologice si litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic să fie plantat;

-
sistemul radicular al materialului peisagistic trebuie să fie pretabil pentru zona;

- materialul peisajistic  va fi compatibil cu zona climatică, se va utiliza tipuri de vegetație specifice zonei;

-
caracteristicile materialului peisagistic solicitat cum ar fi diametrul tulpinii, corelat cu vârsta, calitatea precum și recomandările privind lucrările de întreținerea a acestora; 

-
pe planul de situaţie se vor preciza locațiile speciilor propuse în incinta spațiilor de servicii și parcărilor de scurta durată; 

-
la proiectul de peisagistică trebuie precizat diametrul la colet, înălțimea speciilor propuse și vârsta acestora;

Spatiile de parcare/ spațiile de servicii vor fi prevăzute cu sistem de iluminat public. Sistemul de iluminat public se va asigura conform standardelor și normativelor in vigoare. Se vor analiza și prevederile Directivei 2014/94/UE a Parlamentului și a Consiliului European privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, respectiv termen de transpunere la nivel național de 24 luni de la data aprobării acesteia.

Conform abordării generale a Consiliului European, Directiva 2014/94/UE - instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi „Statele Membre trebuie să asigure o infrastructura accesibilă și disponibilă pentru reîncărcarea vehiculelor care utilizează combustibili alternativi. Definirea unui număr de puncte de reîncărcare accesibile se va face în conformitate cu prevederile politicii de dezvoltare națională.

Pentru amenajarea accesului la parcări, planurile de situaţie vor conține obligatoriu coordonatele ridicării topo si eventualele obstacolele existente in zonele respective.

Proiectele privind amenajarea accesului la parcări vor conține profilele longitudinale în lungul DJ si profilele transversale in punctele caracteristice.


Parcarea va fi prevăzută cu iluminat cu tehnologie LED, care se va realiza în conformitate cu normativele și standardele în vigoare, utilizând energii neconvenționale: panouri fotovoltaice cu tensiunea de alimentare curent continuu sau versiunea de curent alternativ cu încărcător regulator, invertor și accumulator. Durata de funcționare fără alimentare trebuie să fie de trei zile.

La proiectul de arhitectura se vor avea în vedere următoarele:

-
pentru toaletele prevăzute clădirea trebuie să fie prevăzută cu aerisire directă, iar numărul și felul obiectelor sanitare se vor stabili respectând prevederile normelor și standardelor in vigoare aferente;

-     se va realiza o copertină pentrupentru protecția împotriva ploilor, zăpezii și a văntului;

-    ferestrele vor fi cu deschidere oscilobatanta; 

Pentru finisajele interioare se vor utiliza materiale  rezistente la trafic intens, impermeabille şi uşor de curăţat. 
Pentru compartimentări sanitare se vor folosi:
- panouri HPL, cu densitatea de 1,3- 1,5 g/cmc si clasa mare de flamabilitate;
-  usi cabine toalete cu  balamale tip bandă;
-  butoane de tragere și zăvoare cu  sistem  de semnalizare liber/ ocupat sau roșu/ verde
- picioarele compartimentărilor vor fi reglabile asigurînd un spațiu liber sub panouri, pentr-o curătare usoară a pardoselii;
Sistemele de prindere a panourilor de compartimentare trebuie să asigure o bună rigiditate si stabilitate a cabinelor.
Se va avea în vedere existenta unei suprafeţe care să permite desfăşurarea activităţii de pregătire a ustensilelor şi a materialelor utilizate în procedura de curăţare. Zona va fi dotată cu pubele şi saci colectori de unică folosinţă pentru deşeuri, conform legislaţiei în vigoare.

 Grupurile sanitare vor fi dotate cu dozatoare de săpun si dezinfectant, uscătoare de mâini, dispenser prosoape pliate de hărtie cu cheie, port hârtie igienică, dispenser pungi tampoane,  dispenser acoperitoare colac WC, coșuri pentru nevoi igienice. Aceste dotări vor fi din oțel inoxidabil, prevăzute cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.
Obiectele sanitare  vor fi sistem antivandalism, fără îmbinări demontabile, din oțel inoxidabil, prevăzute cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.. 

Lavoarul va avea  suprafața expusă șlefuită până ajunge la aspect satinat, va fi prevăzut cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat, va permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana care il va utiliza să aibă acces la conducte.
Vasul de WC va fi prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală, suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat, partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular, va fi  prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton prin împingere și va  permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana care il utilizează să aibă acces la conducte.
 Deasupra lavoarului se va monta o poliță construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări, realizată din material compozit (extrem de dur), suprafața acesteia, finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri, prinderea în perete se va face cu bolțuri securizate.
 Oglinda se poziționează deasupra lavoarului va fi plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri, prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere și finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.
 Se va amenaja separate un grup sanitar pentru persoanele cu handicap și pentru mamele cu copii mici. Acestea vor respecta standardele în vigoare fiind dotate la rândul lor cu obiecte sanitare antivandalism avînd caracteristicile enumerate mai sus, dar care pot fi utilizate de către persoanele cu handicap..

Grupurile sanitare vor fi dotate cu dozatoare de săpun si dezinfectant, uscătoare de mâini, dispenser prosoape pliate de hărtie cu cheie, port hârtie igienică, dispenser pungi tampoane,  dispenser acoperitoare colac WC, coșuri pentru nevoi igienice. Aceste dotări vor fi din oțel inoxidabil, prevăzute cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.
-
proiectantul prin soluția tehnica propusa trebuie sa asigure un raport optim de ventilație si umiditate a spațiului;

 -  apele uzate provenite de la grupurile sanitare vor fi evacuate într-o ministație de epurare urmând a se studia posibilitate deversări apelor epurate intr-un emisar din zonă – pentru amplasamentul 1 și 3

Pentru amplasamentul 2 apele uzate vor fi deversate în reteaua de canalizare existentă in zonă.

- pentru zona de recreere se va avea in vedere iluminatul  public adecvat spațiului;

Se vor prevedea perdele de protecție in lungul drumului județean pe toata lungimea deschiderii la drum;

Pentru asigurarea iluminatului se vor avea în vedere următoarele:

- 
iluminatul interior si exterior se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat;

-
iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente care se pretează la telegestiune;

Proiectarea iluminatului căilor de circulație rutieră se face în conformitate cu SR-EN 13201 și CIE 115-2010, o importantă deosebita acordând-se selectării claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionării sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrica și creșterea eficientei sistemului de iluminat propus;

Criteriile și parametrii care stau la bază selectării claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:

-
Criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori în aceeași zona și tipurile de utilizatori excluși;

-
Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului și influentele externe legate de mediu;

Selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face în funcție de următorii parametrii: viteza, flux trafic, componenta traficului, separare sensuri, densitate intersecții, nivelul luminanței ambientale și ghidajul vizual;

Selectarea corecta a claselor de iluminat este în strânsă corelare cu îndeplinirea unor criterii de performanță cum ar fi: luminanța suprafeței îmbrăcămintei rutiere și orbirea fiziologică;

Soluția propusa de proiectantul de specialitate trebuie sa aibă un factor de menținere cât mai ridicat și cu precizări explicite privind deprecierea fluxului luminos în timp;

Este obligatoriu sa se precizeze operațiile privind întreținerea corectivă;

Soluțiile agreate de Beneficiar sunt cu telegestiune și anume, inteligente și adaptive, respectiv cu senzori crepusculari de zi și noapte și senzori de trafic cu posibilități de gestionare a intensității luminoase de către Beneficiar, funcție de trafic sau de intervalul orar și eficienta energetica a sistemului de iluminat.

Stâlpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea în vedere ca, aceștia să nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

Se va studia  posibilitatea instalării unor puncte de reîncărcare capabile să încarce, pe rând, câte un vehicul electric conform cu prevederilor art. 15, alin. (1) ,alin (6) și alin.7 din Legea nr. 372/ 2005, în cazul clădirilor nerezidenţiale noi, care au mai mult de 10 locuri de parcare, altele decât cele deţinute şi ocupate de întreprinderi mici şi mijlocii, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligaţi să instaleze cel puţin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puţin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, atunci când parcarea este adiacentă clădirii. Suplimentar faţă de cerinţele privind instalarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi a tubulaturii încastrate aferente acestora, la întocmirea proiectului tehnic de execuţie, pot fi luate în considerare, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi funcţional, şi aspecte privind: infrastructura încastrată necesară încărcării inteligente; securitatea la incendiu asociată vehiculelor electrice şi infrastructurii de încărcare; accesibilitatea pentru persoanele cu handicap la punctele de reîncărcare pentru vehicule electrice; infrastructura de parcare dedicată bicicletelor electrice şi a mijloacelor de transport destinate persoanelor cu mobilitate redusă; contorizarea inteligentă; încărcarea inteligentă; facilitarea utilizării bateriilor vehiculelor electrice ca sursă de energie. Autorizarea, instalarea, utilizarea, verificarea şi dezafectarea staţiilor de reîncărcare, împreună cu infrastructura electrică aferentă acestora, trebuie să se facă cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi a legislaţiei în vigoare.
Indicatoarele și marcajele rutiere permanente vor fi în conformitate cu standardele în vigoare, cu Convenția de la Viena („Convenția privind semnele și semnalele de Circulație din 1968” și Acordul European de la 1971 care o completează) și cu codul rutier român; cu SR 1848-1:2011 (Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri și amplasare), SR 1848-2:2011 (Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice), SR 1848:3-2011 (Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire), și SR 1848-7/2015  (Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referința.

Marcajul rutier se va realiza în conformitate cu prevederile SR 1848-7/2015. 

Indicatoarele rutiere se vor realiza în conformitate cu prevederile SR 1848-1:2011, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011.

Semnalizarea se va realiza în conformitate cu standardele în vigoare și codul rutier român. Semnalizarea rutieră de orientare în zona nodurilor rutiere se va amplasa pe console și portale.

Se va utiliza supravegherea video a parcării. Camerele video vor asigura funcționare atât pe timp de zi cât și noaptea (imagini IR), captură de imagini și video la detectarea mișcării în zona monitorizată, generarea de alarme la detectarea mișcării în zona monitorizată, salvarea datelor înregistrate inclusiv local cu menținerea timp de 24 ore a înregistrărilor, reglarea distanței de focalizare a camerei la fața locului (lentilă varifocală manuală).

Se vor amenaja spatii de joacă pentru copii, minimal conform normelor în vigoare pentru amplasamentul 1 și 3.

 Pentru amplasamentele 1 și 3 se va amenaja câte un  spațiu de joacă prevăzut cu leagăne dintre care cel puțin unul va fi special pentru copii cu dizabilități, set joc panou conectează animale din care copii să invețe animalele care trăiesc în Munții Maramureșului, set joc panou x si zero sau alte tipuri de panouri joc care să capteze atenția copilului astfel încât adultul sa nu foe nevoit să-l supravegheze pentru a nu se accidenta. 

 Pe amplasamentele 1 și 3 se vor monta echipamente sport pentru exterior destinat persoanelor adulte care să destindă muschii spatelui si a picioarelor. Aceste echipamente vor fi sistem antivandalism, fără îmbinări demontabile, din oțel sau alte materiale durabile, prevăzute cu fixări mascate și rezistente la smulgere și rupere. Dacă suprafața parcării situate pe amplasamentul 2 va permite, se vor amplasa si acolo  astfel de echipamente.

Mobilierul urban  și panourile informative vor fi inspirate din specificul local. Materialele utilizate vor fi specifice locului iar acolo unde este strict necesar se vor utiliza materiale durabile mascate de elemente de vegetație care să le integreze in peisaj.

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:

Se va stabili prin studiul de fezabilitate în conformitate cu normativele în vigoare.
d) nevoi/ solicitări funcționale specifice: 

Se vor analiza, fundamenta şi propune minimum două scenarii/ opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii având în vedere următoarele aspecte:

Amenajarea unui loc de odihnă / popas prin amplasare de bănci, măsuțe,  balansoare pentru adulți ( pentru amplasamentul 2, doar dacă suprafața terenului  permite acest lucru), coș de gunoi, pubele şi saci colectori de unică folosinţă pentru deşeuri, conform legislaţiei în vigoare;

· Amenajarea unui spațiu de joacă minimal pentru copii pentru amplasamentul 1 și 3 ;

· Panouri de informare turistică

Se va întocmi un studiu privind încadrarea în specificul local, care va avea la bază Ghidul de arhitectură pentru  zona Maramureșului Istoric.
7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:

Elaborarea documentațiilor se va face cu respectarea conținutului cadru și a exigențelor stabilite de legislația și reglementările tehnice în construcții în vigoare, dintre care enumerăm:
Hotărârea nr.907 din 29 Noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțaet din fonduri publice.

Ordinul nr. 863 din 2 Iulie 2008 pentru aprobarea “Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”.

 Hotărârea nr.907 din 29 Noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțaet din fonduri publice.

Ordinul nr. 863 din 2 Iulie 2008 pentru aprobarea “Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”.

 Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*) privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare.

Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Ordinul nr. 233 din 26 Februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotărârea nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor.

Hotărârea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Cod de proiectare seismică – Partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2006.

Cod de proiectare seismică – Partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013.

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ NP 068-02.

Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000.

P118-1999 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor.

NP 051 – 2012- Normativ privind adapatrea clădirlor civile și spațiului urban la nevoiele persoanelor cu handicap, indicative 

Hotărârea nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agreement

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Data: _______________________
	                       Arhitect  Șef    

                  George – Radu Lazăr                                             
	  Întocmit:

ing. Stela - Marinela Felecan




1
2

