
FORMULARE

	Formular 1
	Scrisoare de înaintare

	Formular A1
	Declarație  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016

	Formular B
	Formularul de ofertă tehnică

	Formular C
	Formularul de ofertă financiară

	Formular D
	Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă


FORMULAR 1

Operator economic…………………… 




(denumirea/numele/C.U.I.) 





Nr. ..…...... / .…………...

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către JUDEŢUL MARAMUREŞ , adresa sediu: mun. Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr 46, cod poştal 430311

Ca urmare a anunțului de publicitate  nr. ______ din ______________, privind achiziția directă  pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI , noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat următoarele:
- ………………………

-…………………………….
1. Persoana de contact (pentru această procedură)

	Nume 
	

	Adresa
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........…… 

Cu stimă,

Semnătură ofertant

Formular A1

  OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 
1. Subsemnatul/a, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Maramureș în scopul atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art.60, cum ar fi următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

f)situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).

2. Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ., declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului  de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Consiliului Județean  Maramureș  cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Lista persoanelor, care dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante, conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, este următoarea: Bogdan Ionel-Ovidiu - Președinte; Lazăr Doru-Alexandru – Vicepreședinte; Trufan Radu-Alexandru - Vicepreședinte; Todoran Aurica - Secretar general al judetului; consilieri județeni: Ambruș Emil, Bîrlea Gheorghe, Bledea Daniela, Brezoczki Valeria-Mirela, Bobocea Ioan, Buda Andrei, Bude Ioan, Cherhat Olivia, Cheudan Ion, Coman Ioan Radu, Cosma Alexandru, Alb Vasile-Dorinel, Cozma Dorin, Dobocan Romeo, Filip Adrian-Nicolae, Horj Emil, Ilieș Marius-Sorin, Kovacs Francisc Marinel, Marincaș Viorica, Moldovan George-Dumitru, Petruț Anamaria-Ioana, Moga Liliana-Reghina, Ștețco Gabriel-Bogdan, Timiș Gică, Vlad Adrian-Vasile, Hojda Vasile, Stoian Marius-Aurel, Zaharia Bogdan-Andrei, Miculaiciuc Andrei, Lucaci Dorin Cosmin Dumitru, Muntean Ioan, Pop Ion; Breban Claudia-Maria – director executiv DDIP; Adriana-Maria Petruț - director executiv Direcția economică, Dumitrița Lazăr – director executiv Direcția juridică; Lazăr George-Radu - arhitect șef al județului; Ruzsa Delia - șef serviciu; Barbul Gerrard - șef serviciu, Horotan Liliana - șef serviciu, Corui Lucia-Vitalia - șef serviciu, Chendea Cristian - șef serviciu, Chiorean Oana - șef serviciu, Buda Ioan - șef serviciu, Danci Laura - șef birou, Dobrican Liviu - șef serviciu, Dragomir Călin - consilier superior, Ginal Mariana - consilier superior, Rața Loana Veronica - consilier superior, Sigheartău Mihai - consilier superior, Pop Gabriela Marcela - consilier superior, Manța Răzvan - consilier superior, Maihai Labici – consilier juridic, Georgescu Alexandra – consilier juridic, Farcaș Alina Silvia – consilier superior, Medeșan laura Angela – consilier superior, Marc Elena – consilier superior; Serviciul achiziții publice: Zaharia Ana - șef serviciu, consilieri achiziții publice: Stan Camelia, Kadar Daniela, Țicală Bogdan-Ioan; Roman Răzvan-Cosmin, Ciubotaru Cristian-Claudiu, Kovacs Laura-Andreea.

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    .............................................

Numele  şi prenumele semnatarului
  ....................................................

Capacitate de semnătura
...............................................

Data  .....................................................

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

                                                                                                             Formular B
OPERATOR ECONOMIC

.........................................

 (denumire ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA TEHNICĂ

Denumirea achiziției:  Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI
OBSERVAȚIE: ÎN MOD OBLIGATORIU OFERTANTUL  VA COMPLETA FORMULARUL CU IDENTIFICAREA FACILĂ A TUTUROR CARACTERISTICILOR SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI MENȚIONATE ÎN TABELUL DE MAI JOS.

	Specificațiile minime solicitate
	Specificațiile ofertate

	Dimensiuni de gabarit ale containerului abroll:

Lungime: minim 5.500 mm – maxim 6.600 mm;

Lățime: minim 2.000 mm – maxim 2.499 mm;
Înălțime: minim 1.500 mm – maxim 2.100 mm;
Greutate container cu rezervor plin cu apă, motopompă și accesorii: maxim 16.000kg;

Fabricat conform standardului DIN 30722 (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platformă de transport) pentru a putea fi transportat terestru – cu autovehicule specifice, prevăzite cu sistem hidraukic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului DIN 30722.
Containerul trebuie să fie cu cârlig, care să permită încărcarea/descărcarea și transportul pe un autovehicul cu cabină simplă pe șasiu cu sistem de încărcare/descărcare cu cârlig hidraulic – ABROLLKIPPER (ROLL-OFF) sau similar.

Containerul are ca bază un sașiu de tip ROLL-OFF , dimensionat conform DIN 303722.

Containerul va fi prevăzut în partea din spate a căii de rulare cu 2 role metalice
 Platforma
Dimensiunile platformei:

Lungime: minim 1.500 mm – maxim 2.000 mm;

Lățime: minim 2.000 mm – maxim 2.400 mm;
Platforma va fi amplasată în partea din față a containerului, între cârligul care permită încărcarea/descărcarea containerului și rezervorul de apă.
Platforma va fi prevăzută cu un spațiu cu accesorii de fixare pentru o canistră metalică de 20 litri de carburant.

Platforma va fi confecționată din tablă striată de aluminiu antiderapantă de minim 5 mm, fiind delimitată de balustrade de protecție/anticădere cu înălțimea de minim 1000 mm și maxim 1100 mm

Rezervorul de apă:

Dimensiunile rezervorului de apă: 

Lungime interioară: minim 4.500 mm – maxim 5.500 mm;

Diametru interior în înălțime minim 1.500 mm –maxim 1.800 mm (dacă rezervorul este aplatizat);

Diametru interior în lațime: maxim 2.300 mm;

Capacitate rezervor: minim 9.500 litri – maxim 10.000 litri

Pe părțile laterale a rezervorului, în partea inferioară a acestuia, să fie amplasate platforme confecționate din tablă striată din aluminiu antiderapantă de minim 5 mm pentru asigurarea circulației dea lungul rezervorului, fără a depăși limitele maxime admise prin specificație.

Rezervorul va fi confecționat din tablă de calitate OL 37 (S235JR) grosime 5 mm, montat în interiorul unei structuri de protecție contra șocurilor și răsturnării, pe un șasiu (cale de rulare) executat din profile INP 180 mm.

Rezervorul va fi pre-tratat la interior cu două straturi de grund anticoroziv și vopsit ulterior, iar la exterior cu un strat de grund și vopsit în 2 straturi cu vopsea alchidică de culoare roșu RAL 3000.

Pentru vizitare, la partea superioară va fi amplasată o gură cu capac rabatabil de minim 500 mm, asigurând accesul unei persoane în interiorul lui, în dreptul căreia se va găsi țeava de preaplin.

Teava de preaplin va deversa surplusul de apă sub container.

Rezervorul trebuie să aibă un indicator extern (nivelmetru) gradat care va indica cantitatea de apă din rezervor.

Rezervorul de apă trebuie să poată fi golit prin intermediul unui robinet având cel puțin 2 țoli în diametru.

Toate racordurile fixe menionate anterior vor fi prevăzute cu racorduri înfundate și lanțuri pentru prevenirea pierderii accidentale a acestora.

Motopompă transportabilă cu următoarele specificații tehnice:

Motor termic în patru timpi;

Putere minim 50kW;

Carburant: Benzină;

Pornire electrică;

Dispozitiv de amorsare automată încorporat;

Amorsare de la o adâncime de 7,5 m;

Amorsare în mai puțin de 20 secunde;

Valvă protecție termică pompă cu acționare automată;

Panou de comandă cu cel puțin următoarele funcții:

Posibilitatea reglementării electronice a turației și a presiunii;

Buton de pornire;

Presiune ulei motor;

Contor ore funcționare;

Lampă luminoasă avertizare și indicatoare pentru lichidul de răcire a motorului;

Afișaj luminos cu led;

Afișare nivel rezervor cu indicator avertizare nivel redus carburant;

Indicator luminos pentru limitarea vizitei de aspirație;

Masa cu rezervorul de combustibil plin: maxim 190kg;

Capacitatea rezervor: minim 15 litri;

Debit refulare pompă la 10 bari: minim 1.900 litr/minut;

Nivel sonor: maxim 98 db;

Cuplare automată a pompei, ambreiaj centrifugal;

Limitarea automată a turației motorului în lipsa apei;

Dimensiuni:

Lungime:maxim 1050 mm;

Lățime: maxim 750 mm;

Înălțime: maxim 850 mm;

1 intrare absorție pompă prevăzută cu racord fix tip A;

2 ieșiri pompă prevăzute cu robinete cu racord fix tip B;

Garantare operare continuă fără întrerupere.

Motopompa transportabilă va respecta standardul EN 14466+A1:2009 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerințe de securitate și performanță, încercări, iar producătorul acesteia sau reprezentatul sau autorizat va prezenta o declarație CE de conformitate. Motopompa va avea aplicat marcajul CE.

Compartimente de depozitare de materiale și accesorii din inventarul containerului:

Compartimentele vor fi amplasate pe o parte și de alta a rezervorului de apă.

Compartimentele vor fi dotate cu uși de vizitare cu sistem de închidere care să asigure siguranța în mers, suporți de fixare, rafturi, panouri culisabile orizontale/verticale (dacă este cazul) pe care sunt fixate/depozitate materiale și accesoriile din inventarul containerului. Acestă cutii are rol pentru depozitare accesorii de lucru cu apă, printre care și tunul de refulare a apei.

Scară fixă de acces pe rezervor:

Scara fixă de acces pe rezervor va fi poziționată în dreptul gurii de vizitare în partea din față a containerului pe lateralul rezervorului;
Scara va fi prevăzută cu trepte antiderapante ce rezistă la o sarcină de minim 150 kg;
Scară pliabilă de acces pe platformă: 

Scara va fi amplasată în partea din spate a containerului și rezistă la o sarcină de minim 150 kg;

Scara trebuie să fie realizată astfel încât în momentul transportului, al neutilizării și al depozitării la nivelul solului să permită poziționarea într-o poziție de siguranță pentru evitarea deschiderii accidentale a acesteia și să dețină un sistem de blocare în poziția retractată;

Conducte de aspirație, legătură și refulare:

Instalația care face legătura între rezervorul de apă și motopompa transportabilă (compusă din conducte, furtunuri de cauciuc, robinete, racorduri fixe și înfundate) va fi astfel realizată încât să permită alimentarea rezervorului de apă atât din surse naturale/artificiale de apă fără presiune, din surse artificiale de alimentare cu apă cu presiune (spre exemplu rețeaua de hidranți stradali), precum și utilizarea de către motopompă a apei stocate în rezervor, în funcție de necesitățile operaționale, prin respectarea următoarelor condiții:

În vederea alimentării rezervorului de apă din surse naturale cu ajutorul motopompei, instalațiia va avea o intrare tip A la care se vor racorda furtunuri de absorție tipA, iar refularea apei se va efectua pe două ieșiri tip B. De la aceste ieșiri se poate refula apă atât pentru umplerea rezervorului cât și pentru utilizarea directă la stins incendii, respectiv transvazarea apă.

În cazul alimentării rezervorului din surse cu apă sub presiune (hidranți), instalația sau rezervorul va avea prevăzut un racord tip A pentru alimentare, poziționat astfel încât să asigure accesul facil la acesta.

Racordul de tip A trebuie să permită alimetarea rezervorului când este cazul și cu ajutorul motopompei.

Pentru Alimentarea motopompei din rezervor și decuplarea rapidă a acesteia în caz de nevoie, racordarea la rezervorul de apă se va efectua cu ajutorul unui furtun de cauciuc tip A cu racordurile aferente.

Pentru alimentarea motopompei, containerul va fi racordată printru-un system compus din record tip A, furtun flexibil cu inserție metalică, o vană future cu 3 căi cu record fix și posibilitatea de alege alternativ alimentarea din bazin sau din  sursă externă.
	

	2. Garanţia acordată produsului

Garanția utilajului din momentul recepționării de către beneficiar trebuie să fie de minim 6 ani;
	

	3. Echipare

Rezervorul de apă va fi echipat cu stema județului Maramureș, utilizată de către autoritatea publică județeană;

Rezervorul de apă va fi echipat cu inscripții pe părțile laterale cu textul:„PREVENIM, PROTEJĂM, SALVĂM”, cu font Arial, dimensiunea inscripției fiind aleasă în funcție de spațiul de dispunere avut la dispoziție, dar nu mai puțin de 1200 mm X 170 mm.

Rezervorul de apă va fi echipat, pe părțile laterale, pictograma cu numărul telefonic pentru apel de urgență „112”, prezentat în anexă.

Containerul va fi echipat cu următoarele accesorii pentru prevenirea și stingerea incendiilor:

Tub de absorție tip A (de lungime: de minim 1.500 mm – maxim 1.700 mm) cu racorduri STAS 1640-87 – 8 bucăți;

Notă: Tuburile de absorție vor i amplasate fără a afecta accesul la echipamentele și instalația specială (tranversal sau longitudinal). Pot fi poziționate și în parte de jos a rezervorului, longitudinal cu aceasta, fiind fixate cu curele/cleme de prindere, astfel încât să asigure siguranța în mers a autospecialei.
Furtun absorție – aspiurație Apă, cu sistem de prindere cu racord tip A, conform STAS 1640-87, din poliuretan întărit cu spirala de oțel, ușor, cu o mare flexibilitate și rezistență la abraziune, frecare, flexiune, cu lucrul la temperaturi de lucru între -20℃ și +60 ℃ - 10 metri liniari;

Sorb cu sită pentru tub de absorție TIP A confecționat din materiale ușoare prevăzute cu racord pentru cuplarea tuburilor de absorție, conform STAS 1640-87 – 1 bucată;

Furtun refulare tip B, cu racorduri tip B (conform STAS 1640-87), din fibre textile poliesterice cu țesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164), cauciucat (grosimea stratului de cauciuc 1,00 mm±0,2 mm), cu rezistente la o presiune de încărcare de 25 bari, cu o masă a furtunului pe metru linar de 700 gr, lungime de 20000mm ±200 mm – 10 bucăți,

Furtun refulare tip c, cu racorduri tip C (conform STAS 1640-87), din fibre textile poliesterice cu țesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164), cauciucat (grosimea stratului de cauciuc 1,00 mm±0,2 mm), cu rezistente la o presiune de încărcare de 20 bari, cu o masă a furtunului pe metru linar de 450 gr, lungime de 20000mm ±200 mm – 6 bucăți;

Colector B+B→A confecționat din aliaj de aluminiu, compus din corpul colectorului, două racorduri fixe tip B pentru intrarea apei, un racord fix tip A pentru ieșirea apei și o clapetă mecanică de închidere cu bolț, cu o presiune de lucru de max 10 bari și masă de 6,1 kg – 1 bucată;

Reducție A – B din aluminiu turnat sub presiune și cu garnituri de etanșare cu diamentrul mic de trecere de 62 mm și diametrul mare de trecere 96 mm, ce rezistă la presiune de lucru de 10 bari– 1 bucată;

Reducție B – C din aluminiu turnat sub presiune și cu garnituri de etanșare cu diamentrul mic de trecere de 45 mm și diametrul mare de trecere 62 mm, ce rezistă la presiune de lucru de 10 bari– 2 bucăți;

Tun de refulare a apei din material ușor cu control manual, având o presiune de lucru maximă de 7 bari la (100 PSI), îndeplinește standardul EN 15767-1, unghi de atac vertical: +11° - + 45°, unghi de atac orizontal +/- 15°, greutate nominală maximă 10 kg, cu ajutaj reglabil a debitului de refulare a apei, minim 1000 litri – 2.000 litri, posibilitate de a comuta în timpul operării între modul de refulare jet sau perdea, lungime jet apă fără vânt minim 75 metri – 1 bucată;

Țeava de refulare de tip pistol cu racord fix de tip C (52 mm) EN 15182-2, , care permite schimbarea de jet (compact, pulverizat și perdea de apă) – 2 bucăți;

Țeavă de refulare de tip pistol cu racord fix de tip B – 1 bucată;

Distribuitor de tip B-CBC din aluminiu DN 14345,  presiunea maximă de 16 bari, obturarea se realizează prin robinete cu disc – 1 bucată;

Hidrant portativ B cu cot dublu și cu robinete, DIN 14375 – 1 bucată;

Cheie hidrant confecționată din oțel tratat termică, rezistentă la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 3223, de lungime minimă de 1050 mm, lungime maxima 1150 mm – 1 bucată;

Cheie racorduri A,B,C, confecționată din oțel tratat rezistentă la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 14822 – 1 set;

Dispozitivi pentru spălat furtune A,B,C, - 1 bucată.


	

	4. Mentenanță și logistică
Furnizorul va asigura service și suport logistic pentru operare, gratuit în perioada de garanție, pentru defecțiunile care fac obiectul garanției produsului, prin rețeaua proprie sau unități service agreate.

Furnizorul va asigura transportul gratuit la service pe o raza de 150 km față de Baia Mare.

La livrare, furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului lista cu datele de contact ale unităților service agreate de producător, autorizate RAR, să efectueze lucrări de mentenanță pe teritoriul țării, pe care o va actualiza permanent și o va comunica beneficiarului pe toata durata de garanție a produsului.

Pentru defecțiunile care fac obiectul garanției, constatarea defecțiunii se va face în maxim 48 ore de la introducerea mijloacelor tehnice în service.

Timpul de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: cele agreate de comun acord între achizitor și unitatea service autorizată de către ofertant, în funcție de complexitatea reparației.

Perioada de asigurare a serviciilor de mentenanță va fi cel puțin egală cu durata de serviciu a produsului, iar remedierea eventualelor defecte de fabricație sau a celor constatate în garanție ( și care fac obiectul garanției conform aliniatului 1) vor fi executate gratuit de Furnizor sau rețeaua de reparatori autorizați ai producătorului.

Autoritatea Contractantă are responsabilitatea efectuării pe cheltuiala sa a întreținerilor periodice (Inspecții Service) în garanție la un service agreat de producător conform Cărții service".

Durata medie de utilizare a produsului trebuie să fie de minim 5 ani.
	

	5.Reguli de recepție
Toți parametrii din prezenta specificațe sunt obligatorii.

Produsul oferit trebuie să fie nou.

Produsul oferit trebuie sa dețină omologare naționala de tip sau numar de înregistrare acordat de R.A.R., pentru cele care dețin omologare comunitară (CE) de tip.

Recepția se va efectua la sediul beneficiarului, în prezența beneficiarului și a reprezentanților furnizorului.

Furnizorul va asigura instruirea personalului în vederea utilizării produsului și a întreținerii curente de bază.

Documente de livrare:

· certificat de conformitate;

· certificate de garanție și calitate sau fișe de întreținere și garanție;

· factură fiscală;

· cartea de identitate a utilajelor;

· inventar de complet cantitativ și valoric;

· documentație de exploatare în limba română: manual, instrucțiuni de utilizare, carnet service sau de garanție, cu grafic de executare a reviziilor.


	

	6. Cerințe pentru asigurarea calității

Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului o declarație de conformitate privind îndeplinirea de către produs a cerințelor de performanță, de siguranță în exploatare și de protecție a mediului stipulate în prezenta specificație tehnică și în toate standardele și normele aplicabile.


	


NOTĂ: În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele minime impuse, oferta se respinge ca fiind neconformă.

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila, dacă e cazul), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
__________________
(denumire/nume operator economic)
Formular C
OPERATOR ECONOMIC

.........................................

 (denumire ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA
Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI , subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ……………………………… pentru suma de ................., fără TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI,  în termen de ................zile. 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/ luna/ anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile contractuale.
Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
                                                                                                                                                   Formular D

D E C L A R A T I E

PRIVIND OBLIGATIILE RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA


Subsemnatul ______________________________ reprezentant împuternicit al ________________, str. _______________________________, ____________ în calitate de ofertant la procedura de _____________, organizată la data de _______________ de către Consiliul Judeţean Maramureş pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI”, 35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor , declar pe proprie răspundere că mă angajez să furnizez Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PS, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la a condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului în conformitate cu legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislației naționale, prin acorduri colective sau prin tratate, convenții și acorduri internaționale în aceste domenii.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat. 


Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării .........                                                       Operator economic,  

                                                                                          (semnătură autorizată)                   

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
1

