 ANEXĂ nr. 1
LISTA BUNURILOR IMOBILE CARE SE INCLUD ÎN 

DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI
	Nr.

Crt.
	Codul de clasificare
	Denumirea bunului
	Elemente 

de identificare
	Anul dării în folosinţă
	Valoarea de inventar  

 -  $ -
	Situaţia juridică actuală

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1.8.6.
	Alimentare cu apă   comuna Asuaju de Sus
· Asuaju de Sus

· Asuaju de Jos


	-Front captare (3 puţuri forate)

-Conducte aducţiune + conducte de legătură între fronturile de captare 15 km

-Staţie clorare

-Staţie pompare

-Rezervor tampon 15 mc

-Rezervor înmagazinare Asuaju de Sus 150 mc

-Rezervor înmagazinare Asuaju de Jos 350 mc

-Staţie de repompare cu hidrofor Asuaju de Sus 
-Reţele de distribuţie 20,2 km
	2007
	2.083.713
	H.G. nr.687/1997 H.C.J. nr.11/2004




