
                        Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 280/ 5 septembrie 2022
Descrierea sumara a investiţiei propusă prin proiect

„Reabilitare și modernizare Centrul de recuperare și reabilitare al persoanelor cu handicap din Sighetu Marmației”, din municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă, nr. 41, monument istoric, înscris în lista monumentelor istorice sub codul MM-II-B-04701 – Casa Groedel
Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

•
Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

•
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

•
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

•
Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;

•
Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

•
Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

•
Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

•
Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

•
Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată ;

•
Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;

•
Alte tipuri de lucrări;

•
Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Scopul acestor intervenţii este:

•
reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) 

•
reducerea consumului de energie primară (kWh/m2 an) 

•
consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)

•
reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)

•
creşterea numărului punctelor de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)

Pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Centrul de recuperare și reabilitare al persoanelor cu handicap din Sighetu Marmației”, aria desfașurată calculata în cadrul Auditului Energetic realizat este de 3492 mp. 
Având in vedere faptul ca, acest proiect se încadrează in lucrări de renovare moderată de 440 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA, valoarea  eligibila a proiectului este de 1.536.480, 00 Euro fără TVA, la care se adaugă 25.000,00 Euro fără TVA (pentru 1 stație de încărcare rapidă, cu putere peste 22kW, cu câte două puncte de încărcare/stație), valoarea totala eligibila a proiectului fiind de 1.561.480 Euro fără TVA.

Valoarea eligibila fără TVA, este de 7.686.697,59 Lei, fără TVA, la cursul aferent lunii mai 2021 de 1 Euro= 4.9227 lei, respectiv 9.147.170,13 Lei, cu TVA.

