Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.291 din 29.09.2022
DATELE DE IDENTIFICARE 
ale bunului aparținând domeniului public al Județului Maramureș care trece 
în domeniul public al comunei Bârsana
	Nr.

crt.
	Denumirea bunului
	Elemente

de identificare
	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosinţă
	Valoarea de inventar

- lei-

	1
	Alimentare cu apă a localității Bârsana și Nănești
Comuna Bârsana

	Bârsana
-front captare din 9 foraje,

-pompă submersibilă,

-conducte de legătură 835 m,

-staţie de pompare,

-staţie de clorinare,

-aducţiune 7,4 km,

-rezervor înmagazinare 650 mc.

Năneşti 

-rezervor înmagazinare 150 mc.

Reţea distribuţie 19,7 km.
	2010
	10.352.734,33


