                                                                                                            Anexa 2 la HCJ nr.1/2023

COMPONENTE DE INVESTII UAT JUDETUL MARAMURES

UAT JUDETUL MARAMURES

SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA

BAIA MARE – ULMENI
	Nr. Crt. 
	Componente de investitii
	UM
	Indicatori

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Baia Mare - Miresu Mare 
	m
	66.042,00

	2
	Rezervor 300 mc_Baia Mare
	buc.
	1,00

	3
	Statie de pompare Baia Mare
	buc.
	1,00

	4
	Statie de clorinare Baia Mare
	buc.
	1,00

	5
	Rezervor Iadara_200 mc
	buc.
	1,00

	6
	Statie pompare Iadara
	buc.
	1,00

	7
	Statie de clorinare Iadara
	buc.
	1,00

	8
	Rezervor Tulghies_2x200 mc
	buc.
	2,00

	9
	Statie de clorinare Tulghies
	buc.
	1,00

	10
	Rezervor Remeti pe Somes_150 mc
	buc.
	1,00

	11
	Statie de clorinare Remeti pe Somes
	buc.
	1,00

	12
	Rezervor 100 mc_Ariesu de Padure
	buc.
	1,00

	13
	Statie de Clorinare Ariesu De Padure
	buc.
	1,00

	14
	Rezervor 1x300 mc_Finteusu Mic
	buc.
	1,00

	15
	Statie de clorinare Finteusu Mic
	buc.
	1,00

	16
	Rezervor 300 mc_Satulung
	buc.
	1,00

	17
	Statie de Clorinare Satulung 
	buc.
	1,00

	18
	Rezervor 2X750 mc_Finteusu Mic
	buc.
	2,00

	19
	Statie pompare Remetea Chioarului (SP2 Finteusu Mic) 
	buc.
	1,00

	20
	Statie pompare Valenii Somcutei (SP1  Finteusu Mic) 
	buc.
	1,00

	21
	Statie Clorinare Finteusu Mic
	buc.
	1,00

	22
	Rezervor 1x300 mc Valenii Somcutei
	buc.
	1,00

	23
	Statie de clorinare Valenii Somcutei
	buc.
	1,00

	24
	Rezervor 300 mc Chelinta
	buc.
	1,00

	25
	Statie de clorinare Chelinta
	buc.
	1,00

	26
	Rezervor 2x500 mc_ULMENI
	buc.
	2,00

	27
	Statie pompare Int. Finteusu Mic
	buc.
	1,00

	28
	Statie de clorinare ULMENI
	buc.
	1,00

	29
	Reabilitare (retehnologizare) rezervor existent _300 mc - Remetea Chioarului 
	buc.
	1,00


SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA

BAIA MARE - SEINI

	Nr. Crt. 
	Componente de investitii
	UM
	Indicatori

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Baia Mare - Seini
	m
	40.643

	2
	Rezervor inmagazinare apa potabila 300 mc_Sasar
	buc
	1

	3
	Statie pompare SASAR 
	buc
	1

	4
	Statie Clorinare Sasar
	buc
	1

	5
	Rezervor 300 mc_Tautii Magheraus
	buc
	1

	6
	Statie de clorinareTautii Magheraus
	buc
	1

	7
	Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_Ilba
	buc
	2

	8
	Statie de Clorinare Ilba
	buc
	1

	9
	Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_Seini
	buc
	2

	10
	Statie de pompare Seini
	buc
	1

	11
	Statie Clorinare Seini
	buc
	1

	12
	Reabilitare (retehnologizare) rezervor existent 2x200 mc - Ardusat
	buc
	2


SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA

SIGHETU MARMAȚIEI – REMEȚI
	INVESTITII r. Crt. 
	Componente de investitii
	UM
	Indicatori

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti
	m
	21.350

	2
	Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti
	m
	2.550

	3
	Statie pompare Campul Negru - Sighet
	buc
	1

	4
	Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti
	m
	4.260

	5
	Rezervor 1x200 mc_Sarasau
	buc
	1

	6
	Statie de clorinare Sarasau
	buc
	1

	7
	Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc_Campulung la Tisa
	buc
	2

	8
	Statie de Clorinare Campulung la Tisa
	buc
	1

	9
	Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc_Remeti
	buc
	2

	10
	Statie Clorinare Remeti
	buc
	1

	11
	Reabilitare Sursa Apa Craciunesti
	buc
	1

	12
	 Reabilitare (retehnologizare) rezervoare existente 1x200 mc + 1x100 mc - Craciunesti
	buc
	2

	13
	Reabilitare statie de clorinare Craciunesti
	buc
	1

	14
	Bransamente la reteaua de distributie apa potabila in localitatea Sarasau
	buc
	864

	15
	Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_GA SM - Remeti
	buc
	2

	16
	Statie de Clorinare GA SM-Remeti
	buc
	1


SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA

SIGHETU MARMAȚIEI – RONA DE JOS

	Nr. Crt. 
	Componente de investitii
	UM
	Indicatori

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos
	m
	13.000

	2
	Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies
	buc
	1

	3
	Rezervor 1x300 mc Rona De Jos
	buc
	1

	4
	Statie Clorinare GA Rona de Jos
	buc
	1

	5
	Bransamente pe reteaua de distributie apa potabila Rona de Jos
	buc
	560


Statie de Epurare apa uzata SEAU Catalina : Coltau, Sacalaseni in UAT COLTĂU

	Nr. Crt. 
	Componente de investitii
	UM
	Indicatori

	1
	Statie de Epurare apa uzata in localitatea Catalina
	buc
	1


