
Anexa nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 156/19.05.2023

   

Documentatia tehnico-economică - Caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare centru școlar de educație incluzivă Baia Mare, grădiniță, clădire P+1E”, finanțat în cadrul P.N.N.R., Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale, Proiectul nr. C5 – B2.2.a – 579
Proiectul ”Reabilitare centru școlar de educație incluzivă Baia Mare, grădiniță, clădire P+1E pentru care s-a semnat Contractul de finanțare nr. 22263/ 22.02.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2.a , Runda 2, pentru acordarea finanțării de către MDLPA pentru implementarea Proiectului nr. C5 – B2.2.a – 579, vizează implementarea unui pachet standard de măsuri de eficiență energetică la nivelul clădirilor, care va avea ca rezultat scăderea consumului specific pentru încălzire și creșterea confortului pentru proprietarii/ utilizatorii clădirii.
Obiectul general al proiectului este lucrări de reabilitare şi construire, prin care se cuprind și lucrări de renovarea energetică moderată/aprofundată a clădirilor publice.
Obiectul specific al proiectului îl reprezintă aducerea clădirii în normativele în vigoare, adaptarea acestora nevoilor beneficiarului, schimbarea destinatiei incăperilor cât reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
Indicatori de proiect:
Indicatorii la nivelul obiectivului de investiții aferent clădirii.
Clădire P+1E, 
Adresa: MUN. BAIA MARE, STR. 8 MARTIE, NR. 5, JUDET MARAMURES 
CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
Categoria de importanta
Imobilul cu destinaţia actuală de gradiniță, care va fi schimbată în internat. Aceasta se încadrează în categoria C normala, în conformitate H.G.R. 766/1997. 
Clasa de importanta
Imobilul cu funcţiunea propusă de Internat, se încadrează în „clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică -
seism:  acceleraţia terenului  a.g.=0,15g , perioada de control Tc= 0,70 sec.   (conf. P100-1/2013) respectiv în grupa de construcții ,,A 4” clădiri realizate după anul 1978. 
Clădire existentă:
• Regimul de înălțime: P+1E;
• Înălțimea la coamă a clădirii: 11,67 m;
• Înălțimea la streașină a clădirii: 7,40 m;
• Suprafața construită: 288,78 m2;
• Suprafața construită desfășurată: 520,00 m2;
• Înălțimea medie a soclului: 0,40 m;
• Tâmplăria: tamplarie PVC;
• Tip acoperiș: șarpantă;
• Tip învelitoare: țiglă metalică.
• Gradul de rezistență la foc: IV.
OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 

Obiectivul principal al investiției este lucrări de reabilitare şi construire, prin care se cuprind și lucrări de renovarea energetică prin care se vor aduce o serie de intervenții la corp de clădire, în scopul creșterii eficienței energetice a clădirilor publice. Intervențiile propuse vor atrage/aduce următoarele avantaje:
•
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kwh/m2.an),
•
Reducerea consumului de energie primară totală (kwh/m2.an),
•
Reducerea consumului de energie primară totală utilizând surse convenționale (kwh/m2.an),
•
Reducerea consumului de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kwh/m2.an),
•
Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2.an),
•
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%),
•
Reducerea consumului de energie primară (%),
•
Reducerea emisiilor de CO2 (%).

Din examinarea clădirii existente s-a constatat starea buna de conservare a sistemului structural, nu s-au identificat fisuri sau crăpături care să indice cedări ale  elementelor structurale sau tasări diferențiate ale fundațiilor. 
     Din analiza comparativă a situației existente relevate cu  modificările funcționale propuse prin documentația  prezentată, pe lângă reabilitarea termică a întregii clădiri, se constată următoarele:
Parter
-  crearea unui gol de comunicare, ax  D x 7-8, între grupul sanitar comun existent și o încăpere amenajată pentru o persoană cu dizabilități. 
- execuția unei rampe exterioare pentru accesul persoanelor în cărucior.
- accesul în clădire va fi refăcut la nivelul acoperișului prin demolarea copertinei / șarpantei existente și executarea unui acoperiș tip terasă extins, la nivelul planșeului peste parter. 
Etaj 
-  crearea unui gol de comunicare, ax  3 x A-B, între o încăpere existentă și grupul sanitar alăturat propus pentru o persoană cu dizabilități.. 

Prin lucrările de reabilitare propuse, calitatea sistemului structural se va îmbunătăți, fiind asigurată preluarea solicitărilor ce vor apare în exploatare și în timp, în noua conformare funcțională, cu condiția respectării soluțiilor de intervenție cuprinse în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).
ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA DEFICIENŢELOR
Principalele tipuri de intervenții se regăsesc în documntația elaborată ”LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI CONSTRUIRE”-faza DALI, nr. proiect: 40/ 2020, elaborată de s.c. VARGA DETALII STUDIO s.r.l.-d, STR. 3 NR. 52, ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUS, JUD. MARAMUREȘ, documentație prin care s-a analizat aducerea clădirii în normativele în vigoare, adaptarea acestora nevoilor beneficiarului, schimbarea destinatiei incăperilor, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, eficientizarea modalitătii de organizare prin crearea de conditii optime de funcționare astfel încât să fie asigurate pe întreaga durată de existență a construcției îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile, cu privire la rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
Reabilitarea termică a clădirii are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp/an, în condiții de eficiență economică și în condițiile păstrării valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei clădirilor publice.
Utilizarea eficientă a energiei în clădiri și diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrări de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât și la unele componente ale sistemului de încălzire (după caz), în condițiile asigurării cerințelor fundamentale de calitate în construcții prin utilizare de produse pentru construcții și tehnologii performante, conforme cu specificațiile tehnice aplicabile.
Soluțiile constructive propuse se referă la adaptarea construcției la nevoile beneficiaruluiși la reabilitarea termică prin sisteme termoizolante agrementate în România și nu se referă la materiale termoizolatoare și conexe agrementate în România. Se recomanda ca sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.
Este necesar și obligatoriu ca în etapa de execuție să se utilizeze produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanţă cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare.
Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen şi nediscriminarea:
• Se propune implementarea unei soluţii prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv utilizarea de materiale care nu întrețin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrală a fatadelor cu vată bazaltică.
• Se propune crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.
Toate materialele ce se vor utiliza trebuie să respecte obligaţiile pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
Soluţiile tehnice, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional - arhitectural şi economic şi analiza detaliată a acestora sunt prezentate în cap. 4, art. C, cu privire la “Principalele modificări propuse și destinații ale încăperilor noi” din documentația DALI, iar în urma comparaţiei celor două scenarii propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor, în cadrul cap. 4, art. b din DALI a fost selectat și justificat ca recomandat de către elaborator Scenariul A, din următoarele considerente:
· Reducerea considerabilă a timpului de execuție nefiind necesară relocarea amplasamentului;

· Reducerea considerabilă a cheltuielilor de execuție

A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:
• VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
· inclusiv T.V.A. – total: 1,885,554.49 lei;
· exclusiv T.V.A. – total: 1,587,410.00 lei;
• CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):
· inclusiv T.V.A.: 1,642,616.50 lei;
· exclusiv T.V.A.: 1,380,350.00 lei.
B. INDICATOR MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE
	Indicatori de eficiență energetică
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) 
	265,49
	76,5

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an) 
	390,74
	134,81 

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) 
	390,74
	134,81

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) 
	0 
	13,29

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	64,3
	21,59

	Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) 
	- 
	71,19% 

	Reducerea consumului de energie primară 
	- 
	65,5% 

	Reducerea emisiilor de CO2 
	- 
	66,43% 


C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/ OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII
· Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: 0 bucăți.
· Economia anuală de energie:
· 96.131,48 kWh/an;
· 8,26 tep.
D. DURATA ESTIMATĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI
· Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 12 luni
	Asumat proiectant
S.C. ............, reprezentată prin ..............
	

	PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN


	
	SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN


