
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.  286 /17.08.2023

   

Detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Crearea și Dezvoltarea Parcului de Specializare Inteligentă Șomcuta Mare, Județul Maramureș”
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PARCULUI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ȘOMCUTA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ” - str. Nicolae Bălcescu (DN1C), nr. 158, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/ INVESTITOR
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
S.C. DRAGOȘ DRACON S.R.L.
PROIECT NR.:
402/2023
OBIECTUL LUCRĂRII 
Prin prezenta investiției se urmărește stimularea creării noilor afaceri în industrie prin crearea condițiilor favorabile pentru investitorii locali și străini. Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări:
· Realizare acces asigurându-se legătura cu strada Finteușului, până la intersecția acestuia cu drumul național DN1C/E58/str. Nicolae Bălcescu, inclusiv intersecția dintre acestea;
· Realizare drum auto de incintă, inclusiv trotuare pietonale și un sens giratoriu care va facilita accesul în parcul industrial;
· Parcelarea terenului în scopul închirierii ulterioare pentru realizarea de hale industriale; de asemenea se propun un lot parcare și un lot servicii și spații tehnice care să deservească parcului industrial; Pe lotul servicii și spații tehnice v-a fi amplasat rezervorul de apă și spații tehnice rețele.
· Realizare zid de sprijin;
· Realizare piste biciclete;
· Realizare spații verzi care să deservească parcului industrial;
· Realizare parcare care să deservească parcului industrial, cu locuri de parcare pentru TIR-uri și locuri de parcare pentru autoturisme; zona de parcare se va dota cu 2 stații de încărcare de 163 KW/3 conectori
· Instalații de alimentare cu apă, canalizare, branșamente la curent electric, pluviale,           iluminat stradal, luminat parc, etc.
· Amenajări exterioare.
 OBIECTIVE SPECIFICE
· oferirea unor servicii specializate de calitate;
· sporirea volumul investițiilor suplimentare la nivel local;
· prin intermediul realizării zonei industriale se va crea un vector de imagine locală capabil să acționeze ca ancoră de promovare pentru atragerea de investiții la nivelul orașului;
· creșterea economiei locale ca urmare a veniturilor realizate atât Administrativ, cât și de întreprinderile chiriașe. Aceste venituri vor avea o contribuție indirectă la creșterea PIB-ului local, ceea ce va avea ca rezultat creșterea competitivității economiei locale comparativ cu economiile altor unități teritoriale;
· creșterea valorii imobilelor și a terenului din zonă după implementarea proiectului ca urmare a dezvoltării zonei respective;
· asigurarea accesului la infrastructură tehnico-edilitare a investitorilor care intenționează să dezvolte o afacere pe raza orașului Șomcuta Mare;
· o parte din locurile de muncă vor fi completate din persoanele angajate în companii din regiune, dar vor fi angajați și șomeri, precum și alte persoane care se vor întoarce din străinătate;
· creșterea calității vieții pentru locuitori prin dezvoltarea economică a orașului;
DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul studiat se găsește în intravilanul localității Șomcuta Mare cu acces la DN1C și are o suprafață de 104.500,00 mp identificat prin număr cadastral 51678 înscris în C.F. număr 51678 Șomcuta Mare și se află pe domeniul privat al Județului Maramureș. Terenul nu are înscrieri privind sarcini asupra dreptului de proprietate. Imobilul este format din teren având categoria de folosință pășune. Terenul este liber de construcții. 
SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Cele două scenarii analizate vizează același amplasament și aceleași tipuri de dotări pentru realizarea unui parc de specializare inteligentă astfel: se propune realizarea unui drum de incintă și trotuare pentru circulația pietonală, amenajare posturi de transformare sau alte anexe aferente utilităților parcului industrial, un sens giratoriu, zid de sprijin, pistă de biciclete, zone verzi, parcări pentru TIR-uri și autoturisme, precum și parcelarea terenului în 12 loturi, dintre care 10 loturi pentru construirea de hale de depozitare/ producție, care vor fii închiriate.
Parcelarea terenului în 12 loturi:
· 10 loturi pentru construire hale depozitare/producție – loturi pentru închirieri;
· 1 lot parcare;
· 1 lot servicii și spații tehnice;
· amplasare anexe tehnice (posturi transformare, generator, cameră pompe și rezervoare apă);
· parcări pentru TIR-uri și autoturisme;
· zone verzi;
· zid de sprijin;
· pistă de biciclete;
	SUPRAFEȚE PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUCȚII

	DESTINAȚIE
	SUPRAFAȚĂ TEREN
	SUPRAFAȚĂ CONSTRUCȚIE (MP)

	LOT 1 CONSTRUIBIL 
	14701,47
	0

	LOT 2 CONSTRUIBIL 
	5183,3
	0

	LOT 3 CONSTRUIBIL 
	3408,65
	0

	LOT 4 CONSTRUIBIL 
	3867,8
	0


	LOT 5 CONSTRUIBIL
	8309,99
	0

	LOT 6 CONSTRUIBIL 
	6183,51
	0

	LOT 7 CONSTRUIBIL 
	8990,03
	0

	LOT 8 CONSTRUIBIL 
	9953,51
	0

	LOT 9 CONSTRUIBIL 
	7510,01
	0

	LOT 10 CONSTRUIBIL
	3130,19
	0

	LOTURI ÎNCHIRIABILE
	71238,46
	0

	LOT SERVICII ȘI SPAȚII TEHNICE
	6358,88
	0

	LOT PARCARE
	3459,06
	0

	LOTURI SERVICII/ SPAȚII TEHNICE/ PARCARE
	9817,94
	0


	DESTINAȚIE
	SUPRAFAȚĂ MP
	

	DRUMURI AUTO ÎN AFARA LOTURILOR
	5629,54
	

	TROTUARE ÎN AFARA  LOTURILOR
	658,9
	

	SPAȚII VERZI ÎN AFARA LOTURILOR
	17155,16
	

	DIN CARE :
	
	

	SUPRAFAȚA ȘI NUMĂRUL PARCĂRII AUTO -TIR
	1265,26
	30 LOCURI

	SUPRAFAȚA ȘI NUMĂRUL PARCĂRII AUTO
	815,20
	17 LOCURI


  Se propune o retragere minimă de 3,20 m de la limita parcelelor față de drumul de acces, de 6,00 m de la limita zonă construibilă față de limita de proprietate; de asemenea după parcelare, distanta de la zona liberă pentru construcție va fi de minim 9,20 m față drumul de acces. Distanța dintre limitele parcelelor în zona de protecție a magistralei Transgaz va fi de  39,99 m, iar în zona de protecție ANIF de 26,10 m. 
       Descrierea lucrărilor proiectate :
      În plan a fost proiectat un drum principal cu o lățime a carosabilului de 7 m.A fost amenajat un sens giratoriu în incintă.Conexiunea cu drumul principal (național) va fi realizată conform avizului administratorului drumului, cu indicațiile acestuia.
       Platformele ce deservesc construcțiile din incintă au fost prevăzute pentru autovehicule de dimensiuni mari, astfel încât acestea să poată efectua manevre de întoarcere și de ancorare.  Pe traseul acestui drum au fost dispuse mai multe locuri de parcare atât pentru autoturisme (17 locuri), cât și pentru autovehicule grele (30 locuri).
         Prin dimensionarea structurii rutiere pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani, conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică), Indicativ PD117-2001, a rezultat următoarea soluție de modernizare, pentru partea carosabilă a drumurilor de acces, inclusiv platformele ce deservesc construcțiile :
Structura rutieră carosabilă:
· Umplutura din balast;
· Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;
· Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de: 6 CM cu asternere mecanica;
· Geotextil de tip Tegola Drefon VST 200-200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime,utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje
· Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica
Trotuare și piste bicicliști
   Se propun următoarele straturi :
· Strat de agregate naturale cilindrate;
· Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă;
· Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executate la cald, în grosime de 6,0 cm;
· Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor --verzi, trotuare, alei, etc, așezate pe o fundație din beton 10 x 20 cm.
Parcare auto
  Se propun următoarele straturi :
· Umplutură din balast;
· Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă;
· Geotextil de tip Tegola Drefon VST 200-200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m -lungime,utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje;
· Strat de legătură (binder) de criblură;
· Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executate la cald, în grosime de 6,0 cm;
· Borduri mari, prefabricate din beton cu secțiunea de 20x25 cm, pe fundație de beton de 30 x 15 cm.
    Sens giratoriu
         Se propune realizarea unui sens giratoriu care va facilita accesul din DN 1C spre parcul industrial. Amenajarea insulei centrale se va realiza sub formă circulară, delimitată prin borduri ce vor încadra o zonă verde interioară. Se va asigura fluidizarea traficului prin marcaje si indicatoare rutiere.
      Lucrări de siguranța circulației
      Semnalizarea orizontală și verticală se va executa conform SR1848-7/2015 și repectiv SR 1848-1/201. Marcajele rutiere (marginale) se vor executa cu vopsea cu mixrobile din sticlă, pe întreg traseul. De asemenea, pentru siguranța circulației rutiere în timpul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a realiza semnalizarea provizorie a punctelor de lucru conform ”Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice”, aprobate cu ord. M.I. și M.T. nr. 1112/411/2000.
Terasamente
Volumul lucrărilor de terasamente necesare atât pentru sistematizarea pe verticală, cât și pentru realizarea structurii rutiere, s-a calculat pe baza profilelor transversale curente.
O atenție deosebită se va acorda compactării stratului suport (terenul natural după săpătură) în vederea obținerii unui grad de compactare conform normelor tehnice în vigoare. Surplusul de pământ rezultat în urmaz săpăturii structurii rutiere și a pământului vegetal se va depozita în afara incintei, într-o locație stabilită de comun acord cu beneficiarul.
La executarea lucrărilor de terasamente se va acorda o atenție deosebită depistării exacte (în plan și spațiu) a eventualelor rețele subterane existente (telefonie, gaze, electrice etc.). Întrucât pe planul topografic nu sunt specificate rețelele subterane, este necesar ca înainte de începerea lucrărilor, să se obțină Acordul scris de la toți deținătorii de rețele, în vederea evitării oricărui fel de avarie pe timpul executării lucrărilor terasiere.
Lucrarea respectă prevederile prescripțiilor tehnice de bază pe domeniul drumurilor (stas-uri, normative, instrucțiuni tehnice etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 
Împrejmuire incintă
Se propune realizarea împrejmuirii incintei cu gard realizat din panouri sârmă bordurată cu stâlpișori metalici, din țeavă rectangulară și fundații izolate.
Asigurarea utilităților :
Alimentarea cu apă se realizează prin intermediul unui branșament la rețeaua de apă a localității.
Alimentarea cu apă se va asigura din rețeaua publică de apă, conducta de distribuție existentă Dn: 110 mm PE, de pe DN 1C, aflată la aproximativ 650 metri – conducta ce alimentează localitatea Finteușu Mare – printr-o extindere proiectată până la amplasamentul studiat, un branșament proiectat și un cămin de apometru proiectat, amplasat la cel mult 1-2 m de limita de proprietate ăublic-privat. Căminul de apometru va fi echipat cu un contor de apă rece, de tip Ip68, lungime 17cm, cu mecanism de măsurare interschimbabil, clasa metrologică “C”. Dimensiunea branșamentului și a contorului va fi stabilit de către proiectant.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizează prin intermediul unui branșament la rețeaua de canalizare a localității.
Apele uzate menajere vor putea fi deversate în rețeaua publică de canalizare menajeră existentă pe str. Mocirii, conducta Dn:250mm PVC, aflată la aproximativ 1300 metri, printr-o extindere de conduxtă de canalizare până la amplasamentul studiat, un racord de canalizare proiectat și un cămin de racord canalizare proiectat, amplaat la limita de proprietate public-privat. Datorită configurației terenului, apele uzate nu pot fi deversate gravitațional, în acest caz se va monta o stație de pompare a apelor uzate menajere.
Delimitarea dintre rețeaua publică de apă/canalizare și instalația interioară a utilizatorului se face prin contorul de branșament respectiv cămin de racord, care sunt ultimele componente ale rețelei publice.
Branșamentul de apă până la contor respectiv racord de canalizare până la cămin de racord, aparțin rețelei publice de distribuție a apei/rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestora.
Asigurarea agentului termic va fi furnizat prin intermediul centralelor termice, care va funcționa pe combustibil gazos.
Sistemul de transport la gazelor naturale
-punctul flexibil de racordare: X(384255) și Y(670646);
-punctul de delimitare robinetul de ieșire al SRMP;
-racordul de gaze naturale nou, DN150, PN40 bar, racordat în conducta de transport gaze naturale Sărmășel-Hideaga-Satu Mare, Nord I, DN300, PN40 bar, cuprinsă între 0,01 și 0,1 km, în limita de siguranță a conductei în care se va face racordarea;
-stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) nouă, având următoarele caracteristici tehnice: instalație de reglare, instalație de măsurare, presiunea minimă amonte de 8 bar, presiunea minimă/maximă în aval de 5/6 bar, filtrare, separatoare, instalație de odorizare, supraveghere, poziționată în metalic termoizolant, sistem de comandă și achiziție de date, linie de debit redus, alte specificații conform fișei de date a SRMP-ului.
Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul unui branșament la rețeaua electrică existentă a localității, cât și energia produsă de panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe o suprafață de 1090 mp, dimensionate în concordanță cu necesitățile parcului; 101,1 KW putere instalată echivalentă pentru 220 bucăți de panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice sunt doar pentru consum propriu, și anume: iluminat stradal și stații de încărcare. Alimentarea cu energie electrică a investiției, din rețeaua furnizorilor se va realiza conform avizului de racord eliberat de către furnizor la cererea beneficiarului. Racordul electric se va realiza din rețeaua de înaltă tensiune, urmând ca în incinta studiată să se monteze două posturi de transformare de joasă tensiune din care se vor alimenta blocurile de măsură și protecție trifazate, amplasament pe fiecare parcelă.
 INSTALAȚII ELECTRICE
Rețele exterioare
Alimentarea cu energie electrică a investiției, din rețeaua furnizorilor se va realiza conform avizului de racord eliberat de către furnizor la cererea beneficiarului. Racordul electric se va realiza din rețeaua de înaltă tensiune, urmând ca în incinta studiată să se monteze două posturi de transformare de joasă tensiune din care se vor alimenta blocurile de măsură și protecție trifazate, amplasament pe fiecare parcelă. BTM-urile care deservesc fiecare parcelă vor fi alimentate de la posturile de transformare prin cablu armat montat îngropat de tip CYAbY, LES 0,40 kV, pozat la adâncimea de 0,80 m, pe pat de nisip de 10 cm, iar peste cablu se prevede bandă avertizoare. Alimentarea iluminatului exterior se va realiza prin cabluri CYAbY, pozate în șanturi cu respectarea distanțelor minime față de alte rețele subterane, ipuse de NTE 007/08/00, precum și între cabluri. La subtraversarea căilor de acces carosabile, cablurile vor fi protejate în țevi din PVC-G de diametru corespunzător, fixate în beton.
Proiectul stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor electrice exterioare pentru obiectivul ce urmează a se realiza, de la posturile de transformare până la blocurile de măsură și protecție trifazat.Contorizarea se va realiza la nivelul blocurilor de măsură și protecție trifazat pentru fiecare parcelă în parte. Iluminatul exterior se realizează cu corpuri de iluminat montate pe stâlp de oțel cu înălțimea de 7m. Toate corpurile de iluminat vor fi de tip LED. Alimentarea cu energie electrică până la stâlpii de iluminat se va realiza cu cabluri de cupru armat de tip CYAbY, pozate îngropat, iar la baza fiecărui stâlp se va monta o cutie cu joncțiune de unde se va alimenta corpul de iluminat cu cablu din cupru de tip CYYF.
Gospodăria de incendiu 
Alimentarea cu energie electrică a grupurilor de pompare incendiu (hidranți și sprinklere) se va alimenta dintr-un tablou electric, care se va monta în clădirea cu destinația ”casa de pompe”. Pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică a receptoarelor vitale ( conform cu prevederile art. 7.22 din Normativul I7/2011) se va monta un grup electrogen  trifazat de pornire automată la dispariția tensiunii rețelei normale de alimentare. Acesta va fi amplasat în exterior și va fi de tip compact complet pregătit pentru intervenție : un rezervor de combustibil înglobat, exhaustor pentru ventilația grupului, încărcător pentru baterie, baterie de acumulatoare, cablurile de legătură necesare, țeavă de eșapament, tabloul grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornirea automată în caz de cădere de tensiune de la rețea, supraveghere, comandă și întrerupător automat de linie. Trecerea de pe sursa de bază pe sursa de rezervă se va realiza automat prin AAR într-un interval cuprins între 3-60 sec. Grupul electrogen va fi indicat executantului de către beneficiar.
Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de 8 ore.
Cablurile coloanelor cu rol de siguranță la foc sunt realizate în cabluri rezistente la foc 90 min tip NHXH FE180/E90.Se vor respecta prevederile normativului I7-2011, art. 7.23 cu privire la iluminatul de securitate.
Durata de amortizare a echipamentelor pentru stingerea incendiilor este de 18 ani.
Zonă verde :
Iluminatul zonei verzi se realizează cu corpuri de iluminat montați pe stâlp de oțel cu înălțime de 3 m. Toate corpurile de iluminat vor fi de tip LED. Alimentarea cu energie electrică până la stâlpii de iluminat se va realiza cu cabluri de cupru armat de tip CYAbY, pozat îngropat, iar la baza fiecărui stâlp se va monta o cutie de joncțiuni de unde se va alimenta corpul de iluminat cu cablu din cupru tip CYYF.
În Scenariul 2 parametrii propuși sunt identici cu cei din scenariul 1, cu excepția următoarelor puncte :
· Trotuare și piste bicicliști - din granule de cauciuc;
· Sistemul rutier carosabil: Umplutura din balast; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; Geotextil de tip Tegola Drefon VST 200-200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime,utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje; Imbracaminte beton ciment la autostrăzi, drumuri de clasele 1-4, executată în două straturi (de rezistență și de uzură), având grosimea totală de: 15 cm;
· 
împrejmuire din stâlpișori prefabricați cu fundații izolate + panouri prefabricate din beton armat;
SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/ OPȚIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
Scenariul tehnico-economic recomandat de către elaborator este scenariul 1.
În vederea justificării scenariului recomandat s-au luat în considerare următoarele avantaje ale scenariului 1:
-
conform evaluărilor aferente celor două scenarii, varianta propusă în scenariul 2 este mai costisitoare decât soluția propusă în primul scenariu;
-
în cazul scenariului 2, utilizarea asfaltului pentru realizarea sistemului rutier carosabil, cât și utilizarea granulelor de cauciuc pentru trotuare și piste de bicicliști este dezavantajoasă, deoarece necesită o tehnologie mai specială de punere în practică, tehnologie care este costisitoare;
-
ținând cont de principiul utilizării judicioase a fondurilor publice, resuresele financiare economisite în scenariul 1 față de scenariul 2 pot fi utilizate pentru realizarea altor investiții.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI
A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu tva şi, respectiv, fără tva, din care construcţii-montaj (c+m), în conformitate cu devizul general
• valoarea totală a lucrărilor de intervenție:
· inclusiv T.V.A. – total: 33.144.911,82 lei;
· exclusiv T.V.A. – total: 27.889.392,61 lei;
• construcții-montaj (C + M):
· inclusiv T.V.A.: 24.748.190,86 lei;
· exclusiv T.V.A.: 20.796.799,10 lei.
B. indicator minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare
Prin implementarea investiției se vor realiza următoarele:
	
SUPRAFEȚE PARCELARE TEREN STUDIAT

	DESTINAȚIE
	SUPRAFAȚĂ MP
	% PROPUS

	SUPRAFAȚĂ CONSTRUCȚII PUBLICE (SERVICII)
	0
	0

	SUPRAFAȚĂ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE (HALE)
	0
	0

	SUPRAFAȚĂ SPAȚIU VERDE
	66315,17
	62,50

	SUPRAFAȚĂ CIRCULAȚII AUTO (ASFALT)
	5683,79
	5,43

	SUPRAFAȚĂ CIRCULAȚII AUTO (PAVAJ INDUSTRIAL HALE)
	27715,46
	26,55

	SUPRAFAȚĂ CIRCULAȚII PISTĂ BICICLETE
	1162,96
	1,11

	SUPRAFAȚĂ CIRCULAȚII PIETONALE (ALEI)
	1431,26
	1,36

	SUPRAFAȚĂ ZID DE SPRIJIN
	110,90
	1,06

	SUPRAFAȚĂ PARCARE
	2080,46
	1,99

	SUPRAFAȚĂ TOTALĂ TEREN INVESTIȚIE
	104500
	100


C. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții
Calcul preț / mp construit 
Suprafața totală teren investiție = 104.500,00 mp;
Cost / mp (lei cu TVA Inclus) – investiție totală = valoare deviz / suprafața totală teren investiție = 
33.144.911,82 lei / 104.500,00 mp = 317,17 lei/mp;
Cost / mp (lei cu TVA Inclus) – C+M = 24.748.190,86 lei / 104.500,00 mp = 236,82 lei/mp;
D. durata estimată a obiectivului de investiții, exprimată în luni
Durata lucrărilor de execuție construcții este de 18 de luni.
	Asumat proiectant
SC DRAGOȘ DRACON SRL., 
reprezentată prin DRAGOȘ MARIAN,

	

	PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN


	
	Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN



