Anexă la HOTĂRÂREA nr.352 din 28 septembrie 2023

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

Monitorizarea digitală a traficului și instalarea unor stații de alimentare cu combustibili alternativi pe drumurile județene din Maramureș cuprinse în proiectul Mara Nord

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții

a) Principalii indicatorii tehnico-economici ai investiției:

	Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):
	5.127.503,16
	lei

	din care: construcţii - montaj C + M (inclusiv TVA):
	2.549.396,50
	lei

	Stații de alimentare cu combustibili alternativi
	12
	buc

	Camere video pentru monitorizarea traficului
	8
	buc

	Durata estimată de execuţie:
	18
	luni


b) Indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice:

Detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora

în conformitate cu documentația tehnico-economică (valorile includ TVA)

Stațiile vor avea un punct de reîncărcare ce va permite încărcarea in curent continuu, la o

putere de 60 kW a vehiculelor electrice si un punct de reîncărcare care permite încărcarea

in curent alternativ, la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice.
Obiectivul prezentei investiții este de a crea 24 puncte de reîncărcare, prin montarea a 12 stații de reîncărcare după cum urmează:

1.  Comuna Vadu Izei, DJ 186 la km 0+025; 

2.  Comuna Bârsana, DJ 186 la km 12+837;
3.  Comuna Călinești, satul Cornești, DJ 186B la km 3+820;

4.  Comuna Budești, DJ 186B la km 13+810;
5.  Comuna Lăpuș, DJ 109F la km 45+750;
6.  Orașul Cavnic, DJ 109F la km 74+040;
7.  Comuna Ocna Șugatag, DJ 109F la km 95+190;
8.  Comuna Ocna Șugatag, DJ 109F la km 95+455;
9.  Comuna Ocna Șugatag, DJ 109F la km 95+727;
10.  Comuna Ocna Șugatag, DJ 109F la km 95+850;
11.  Comuna Ocna Șugatag, DJ 109F la km 95+997;
12.  Comuna Suciu de Sus, DJ 171A la km 0+490.
Pentru monitorizarea video au fost alese locațiile de mai jos:

1. Orașul Târgu Lăpuș localitatea Rogoz DJ 109F la km 39+674; 
2. Orașul Cavnic DJ 109F la km 74+049; 

3. Comuna Ocna Șugatag DJ109F la km 96+203;

4. Comuna Giulești, localitatea Ferești DJ 186B la km 1+010; 
5. Comuna Bârsana DJ 186 la km 13+040;

6. Comuna Suciu de Sus, localitatea Suciu de Jos DJ 171 la km 51+370; 
7. Comuna Groșii Țibleșului DJ 171A la km 6+022;

8. Comuna Bogdan Vodă, satul Bocicoel DJ 188 la km 5+007. 
Asumat de către Proiectant

S.C. EDS Electric S.R.L. Baia Mare
Semnătura
