Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 400  din 27 octombrie 2023

Datele de identificare a constructiilor  aparținând obiectivului  ”Stație de pompare, extindere rețea de alimentare cu apă și branșament apă”  care se declară bunuri de interes public județean și se înscriu în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Maramureș 
	Nr.

crt.
	Cod de clasif.
	Denumirea bunului
	Elemente

de identificare
	Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă
	Valoarea de inventar

- lei -

	1
	1.8.6
	Stație de pompare, extindere rețea de alimentare cu apă și branșament apă

	Comuna Coltău, Comuna Recea

Stație de pompare:

- Cabina stației de pompare – 12,00 mp

- Grup de pompare format din 3 pompe centrifuge verticale

- Rezervor cilindric acumulare apă cu capacitatea V=50 mc   - 1 buc 

- Cămine de branșare – 1 buc

- Împrejmuire stație de pompare – l=60 ml

Extindere rețea alimentare cu apă:

- Conducta apa din țeavă PE-HD, l=1000,00 ml
	2023
	771.093,00


