      Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 448 din data de 8 decembrie 2023 

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

SINTEZA

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: 

Reabilitare Centrul Cultural Maramureș 

Ordonator principal de credite/ investitor: 

UAT JUDEȚUL MARAMUREȘ, CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Beneficiarul investiției: 

UAT JUDEȚUL MARAMUREȘ, CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Amplasamentul: 

Bulevardul Unirii, nr. 13, localitatea Baia Mare, județul Maramureș
Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
ASOCIEREA S.C. TAFFO S.R.L. și S.C. 9 OPŢIUNE S.R.L.
1. Prezentarea contextului:
Prezenta documentație se realizează în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Prezenta lucrare este elaborată ca urmare a necesității constatate de CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES de a crește performanța energetică a clădirii situată în Bulevardul Unirii, nr. 13, localitatea Baia Mare, județul Maramures, . 
Scopul lucrării este de a determina indicatorii tehnico-economici ai soluţiilor şi măsurilor energetice a clădirii rezultate în urma efectuării expertizei tehnice şi a auditului energetic, în conformitate cu legislaţia din domeniul construcţiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) şi cu reglementările tehnice în vigoare. 

Prin realizarea lucrărilor propuse se va realiza obiectivul de promovare a eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

De asemenea, lucrarile propuse, în prezenta documentație, vor conduce la un centru si complex cultural care sa gazduiasca in cadrul aceluiasi ansamblu activități specifice. 

Activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

Legislația pe baza careia s-a promovat această lucrare este Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificările și completările ulterioare.
2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 
Imobilul situat în intravilanul municipiului Baia Mare, pe Bulevardul Unirii, nr. 13, este proprietatea Statului Roman, in C.F. fiind notat inscriere provizorie, drept de proprietate in favoarea Judetului Mramures, domeniu public. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, situat în centrul nou al municipiului Baia Mare, la intersectia Bulevardului Unirii cu strada Hortensiei, fosta Casa Tineretului, este un imobil compus din teren neimprejmuit de 7927 mp (inregistrat in CF sub A1, nr. cad 125549), Corp A avand suprafata construita de 816 mp, suprafat desfasurata de 2727 mp (inregistrat in CF sub A1.1, nr. cad. 125549-C1), cu regim de inaltime S+P+3E si corpul B cu suprafata construita de 1196 mp, suprafata desfasurata de 4504 mp (inregistrat in CF sub A1.2, nr. cad 125549-C2), cu regim de inaltime S+D+P+4E. ◦ au fost realizate recompartimentari interioare si tavane suspendate care afecteaza functionalitatea si pot avea impact asupra stabilitatii constructiilor 

Cele doua corpuri de cladire ale ansamblului si lucrarile exterioare se afla intr-o stare avansata de degradare avand in vedere intretinerea defectuoasa a cladirii. Din punct de vedere constructiv starea fizica si functionala a cladirilor nu poate indeplini cerintele legislatiei in vigoare pentru functionare deoarece nu dispun de amenajarile si instalatiile aferente constructiilor care permit exploatarea in conditii de siguranta precum si a interventiilor neautorizate efectuate in timp asupra acestora, astfel:
· au fost realizate recompartimentari interioare si tavane suspendate care afecteaza functionalitatea si pot avea impact asupra stabilitatii constructiilor 
· spatiile interioare afectate de neutilizarea / utilizarea defectuoasa precum si inundatii atat de la retele de apa interioare cat si de la precipitatii (acoperis deteriorat iar canalizarea pluviala refuleaza in demisol 

· finisajele exterioare si interioare sunt deteriorate si pericliteaza siguranta pietonilor, 

· au fost realizate interventii / improvizatii asupra instalatiilor (electrice, apa, canalizare, gaze, ventilare / climatizare, PSI) astfel incat acestea nu functioneaza sau functioneaza defectuos, punand in pericol intregul ansamblu 

· lucrarile exterioare prezinta degradari la nivelul circulatiilor auto, a parcajelor si a circulatiilor pietonale precum si la nivelul instalatiilor exterioare ( canalizare menajera si pluviala, PSI, etc.) 
Nu există dotări pentru crearea conditiilor de punere in scena a diverselor spectacole, echipamente, utilaje, si mobilier pentru a sustine si intretine evolutia procesului cultural conform cerintelor in vigoare. 

Corpurile cladirii existente si propuse au fost redenumite dupa cum urmeaza: 

Corpul C = Corpul A 

Corpul S + Corpul H (cele două corpuri sunt alipite)= Corpul B 

De asemenea, implementarea măsurilor de eficienţă energetică va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: 

· • Îmbunătățirea condițiilor de confort interior; 

· • Reducerea consumurilor energetice; 

· • Reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră; 

· • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie; 

· • Eficientizarea modalitătii de organizare prin crearea de conditii optime; 

· • Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. 

Măsurile propuse în prezenta documentație tehnică respecta prevederile Regulamentului (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului (Taxonomia UE) prin care este definit principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).
Concluziile Raportului De Expertiza Tehnică 
Lucrările de reabilitare vor fi executate pe baza proiectului de execuție elaborat de un proiectant avizat, verificat si semnat de un verificator atestat pentru respectarea cerinței esențiale "rezistență și stabilitate" (conform legii nr.10-legea privind calitatea în construcții, HG 925/95). 

Documentația cu avizele specificate în certificatul de urbanism se va înainta spre avizare organelor legale de autorizare. 

Execuția va fi încredințată unor persoane sau firme cu experiență atestate tehnic și profesional. 

Orice neconcordata si deficienta tehnica care au in momentul de fata caracter de lucrari ascunse, constatate in timpul executiei vor fi aduse în cel mai scurt timp la cunoştinţa Expertului tehnic. In continuare se va urmări comportarea în timp a obiectului analizat, in cazul apariţiei unor degradări sau la orice suspiciune de comportare defectuoasă va fi contactat expertul pentru găsirea unor soluţii de intervenţie.
Concluziile Raportului de Audit Energetic 

Raportul de audit energetic a fost realizat la clădirile existente care au: 

• aria utilă a spațiului condiționat al clădirii – 6.080,18 m2 

• suprafața construită desfășurată: Scd = 7.231,00 m2 

După realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii se vor obține: 

-o reducere a consumului total anual specific de energie final de la 327,68 kWh/m2.an la 95,03 kWh/m2.an; 

-o reducere a consumului total anual specific de energie final pentru încălzirea spațiilor de la 269,06 kWh/m2.an la 48,12 kWh/m2.an; 

-o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 de 377.153,57 kg CO2/an. 

-o reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru iluminat artificial de la 29,91 kWh/m2an la 10,17 kWh/m2an; 

Indicatori de realizare, de rezultat și suplimentari specifici apelului de proiecte 
	Indicator
	Unitate de măsură
	Valoare de bază
	Valoare  realizată

	Emisii de gaze cu efect de seră estimate
	tone de CO2 echivalent /an
	419,35
	42,20

	Consum anual de energie primară
	MWh/an
	2.572,93
	634,09

	Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită – Suprafața utilă încălzită a clădirii reabilitată termic 
	m2
	0
	6.080,18

	Consum anual de energie finală pentru încălzire 
	kWh/an
	1.635.933,23
	292.578,26

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	kWh/an
	90.959,49
	434.489,58

	Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice
	Nr.
	0
	1

	Numărul punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice instalate, cu putere normală sau înaltă 
	nr. puncte de reîncarcare
	0
	0


Alti indicatori de performanță energetică 

	Denumire indicator/Unitate de măsură
	Valoare 

	Consumul final specific de energie a clădirii înainte de renovare (KWh/mp/an)
	327,68

	Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/mp/an), după renovare energetică
	6,94

	Consumul anual specific de energie primară (KWh/mp/an), după renovare energetică
	104,29

	Reducerea consumului anual de energie pentru încălzire
	82,12 %

	Reducerea emisiilor de CO2, după renovare
	89,94%

	Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an), după renovare
	75,36%

	Procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după renovare
	68,52%


Caracteristici tehnici și parametrii specifici investitei 

Suprafața construită S = 2656,63 mp

- Suprafața desfășurată  S= 9100,85 mp

- Suprafața utilă  S= 8502,98 mp

- Regim de inălțime: S+D+P+4E

- Hatic = 19,54 m (de la cota 0.00)
- clasa de risc seismic Rs III 
3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Obiectul prezentei documentaţii îl constituie avizarea lucrărilor de intervenţie privind Reabilitare Centrul Cultural Maramures, amplasat în localitatea Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 13, judetul Maramures. 
Obiectivul de politică îl reprezintă ”O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile”. 

Obiectivul specific vizat: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

Obiectivele urmărite sunt: 

· Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 

· Scăderea consumului anual de energie primară 

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire

· Scăderea consumului anual specific de energie 

· Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2

· Gestionarea inteligentă a energiei și utilizărea energiei din surse regenerabile 

Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:

• Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire: 82,12%

• Reducerea consumului de energie primară: 75,36%

• Reducerea emisiilor de CO2: 89,94%

De asemenea, pe lângă obiectivele de eficiență energetică vor fi atinse și următoarele obiective: 

• cresterea ofertei de spatii destinate vietii culturale prin repunerea in circuitul public a doua spatii de tinuta , destinate evenimentelor culturale ( teatru, concerte, spatii destinate activitatilor de creatie etc); 

• stoparea distrugerii continuue a unor spatii de mare valoare artistica, care fiind scoase din uz sunt supuse degradarii galopante; 

• salvarea unui obiectiv cu potential ridicat pentru deservirea evenimentelor culturale; 

• sporirea ofertei turistice culturale a municipiului Baia Mare. 
Măsuri conexe 

- repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei

- reabilitarea acoperisului tip șarpantă

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

- refacerea finisajelor interioare

- refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii

- înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci

- înlocuirea colectoarelor de canalizare pluvială

- înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră

- crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi:

- lucrări specifice necesare obținerii avizului isu

- lucrări privind realizarea iluminatului de siguranță conform prevederilor normativului

- lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (altele decât cele despart spații încălzite de spații neîncălzite

- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice: inlocuirea circuitelor electrice

- lucrari de modernizare a instalației de paratrăznet

- montare obiecte sanitare și baterii

- instalarea circuitelor de curenți slabi pentru transfer date și internet
Activitățile propuse spre finanțare, prin natura acestora, se califică drept activități care contribuie în mod substanțial la 2 din cele 6 obiective de mediu, conform articolelor 10 – 15 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.
Mentionam ca soluțiile propuse din proiect nu afecteza în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și sunt în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. 
Avand in vedere aceste considerente si tinand cont de analiza fiecarei activitati propuse, consideram ca proiectul contribuie cu success la indeplinirea obiectivului Adaptarea la schimbarile climatice din cadrul Regulamentului (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului (Taxonomia UE) prin care este definit principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).
[image: image1.png]Swew [ ¥r 10600, Facemmicy X |+ Crate ® signin  — O X

Alltools ~ Edit ~ Convert  Sign Find textortools Q a3 @ & R
BE Pag 1 DJ
losecr: Resbitare ContrlCuturst Maramure, Judetl Waramures [n3
Proectan: sosiere Tafo SRL 519 Optiune SRL
DG - DEVIZ GENERAL o 28
al obiectivului de investitii
Reabilitare Centrul Cultural Maramures, Judetul Maramures
Vaoare Vaowre
8 | oenumirescapotto s subcapicietor de chetuies. | 2T | ™ A
«r i i
7 7 3 T 5
CAPTOLT
Cheltuiei pentru obtinerea i smensjarea terenului
o Do T m =
i e ] m T
= e R R S W o ™ T
=2 maamzi PRt Telocare A proteca UEAatior 0] Lx L
[FoTAL caPoLT 55 o) o9
CAPITOLZ
Cheltuiehpentru ssigurarea uiiatlor necesre obictivuui de investiti
[FoTAL capiToLz I I
CAPITOLT
Chettuie pentru profectare i sistent tehnica
& = ] T =
T S = = w7z
T T TSR R ] B T
= o e ] m T
TS 2 SR e R O S S o ™ T
[ Evemeame i B T
= o e SR S S S = L
[ T e e
ez o e SR S w30m T w0
& P O I
e T o) w |
= o o) w |
= S O T T S S o ™ T
e = ceve genera
= Cosmertie 2 FEGeES e T Veae e R EE I
Jvsloseoturiocasiorsanir
e Vit s 6 S ORI T S e L
e P e R I I !
& g e A, T
g Consulani "400.000.00( 75.000.00| 76.000.00 L
T g R e S e e e I =
e o] ™ T
T S R T PR e 7= .
o e e
e oI T
[T e e s PO T aE c
e e e SN e I
o e e e e e T T w0
e e o o e 5 [}
e e T
[FoTAL capoLs A W IR @
Q
i - . s e =
L Type here to search ai 2| aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 2023 T20)





[image: image2.png]Swew [ ¥r 10600, Facemmicy X |+ Crate ® signin  — O X

Altods £t Convert Sign frdetotos QB B B @ & 8
) s ez P
Corr o m e o
1 2 3 4 5 a
@ —
“ Cheltuieli pentru investitia de baza oo
b I E
2, e e
s e e | ST
o o e e e e ST
3 e
= e
& e = =
L [ForaL capmrors e SOs 00| TSRS
e
Py Al chetin
T e e
. .,
T e = . o
—— —  ——
R = - =
R — e
e o] v — o
e s e
— e - e
e e o] s
B
- S —
e _ e
o cRPors e swsE|
S
crenuepenies e ety st
e, o = .
e o = -
o casrows o oo =
oot s e T
== cs neansewsary e
e e
[ ——
AT —
e e
| Devizul general este parte components 3 stud. de fezabilitate/documentatiei de avizare 3 lucrarilor de interventii g
Raport generat cu ISDP . www.devize ro, e-mail: office@intersoftro, tel- 0236.477.007 m

79 35 Mostly coudy A @ & 9 d) RoU

hos7
0612203

I

2]

P Type here to search

@ % S D & ~» @ O W

&




