
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.  208 /28.05.2024

   

Caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare)”
Obiectul general al proiectului este tratarea deșeurilor în vederea reducerii cantităților care necesită eliminare finală prin depozitare și asigurarea capacităților de depozitare temporară a deșeurilor reziduale rămase în urma operațiilor de tratare și valorificare pentru o perioadă de maximum 1 an.
Indicatori de proiect:

Platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare)
Adresa: comuna Satulung, județul Maramureș
CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Categoria de importanta

Funcțiunea principală a obiectivului de investiții este:

-
Platformă tehnologică pentru operațiuni preliminare înainte de valorificare a deșeurilor (inclusiv preprocesarea: demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la întrebuințarea în principal drept combustibil, recuperarea substanțelor organice prin compostare);

-
Amenajarea unor platforme de compostare in vederea reducerii necesarului de depozitare;  

-
Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile si care nu pot fi supuse procesului de compostare, procesate sub formă de (Refuse-Derived Fuel (RDF) - Solid Recovered Fuels (SRF)) combustibili solizi pregătiți din deșeuri nepericuloase pentru a fi utilizați pentru recuperarea energiei în instalațiile de incinerare sau coincinerare a deșeurilor;

-
Drum de acces;
Construcții noi aferente funcțiunilor descrise:

-
Construcții pentru procesarea și sortarea deșeurilor solide nepericuloase - regim  de  înălțime Parter înalt – TMB – TRATARE MECANICA - INSTALATIE DE DESPICARE/TOCARE, SORTARE, BALOTARE, procesarea și mărunțirea refuzului de la operațiile de sortare care nu poate fi supuse procesului de compostare  (deșeurile rezultate în urma tratării vor fi gestionate în următoarele faze tehnologice de pe amplasament) sau urmează să fie transportate la operațiuni de procesare suplimentară ce se desfășoară de către operatori autorizați pe alte amplasamente;

-
Construcții pentru tratarea biologică a fracțiunii organice a deșeurilor menajere urbane amestecate, separate prin mijloace mecanice și/sau biodeşeuri în sensul Directivei 2008/98/CE, provenite din biodeşeuri colectate separat la sursă, regim de înălțime Parter înalt, TMB- TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA;

-
Construcții pentru tratarea biologică a fracțiunii organice a deșeurilor menajere urbane amestecate, separate prin mijloace mecanice și/sau biodeşeuri în sensul Directivei 2008/98/CE, provenite din biodeşeuri colectate separat la sursă regim de înălțime Parter înalt, TMB-TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE;

-
Platforme acoperite pentru depozitarea temporară (Refuse-derived fuel (RDF) - Solid recovered fuels (SRF)) combustibili solizi pregătiți din deșeuri nepericuloase pentru a fi utilizați pentru recuperarea energiei în instalațiile de incinerare sau coincinerare a deșeurilor cu rol de a asigura uscarea naturală a acestora pe perioada depozitării (uscarea naturală respectă principiile ”Zero Waste” care recomandă ” Atunci când condițiile permit, să fie luată în calcul recuperarea energiei numai prin sisteme care operează la temperatura ambientală și la presiunea care apare în mod natural, fără a recurge la energie adăugată, precum în cazul gazeificării, pirolizei, arc de plasmă etc.”;

-
dotări, instalații și spații de depozitare a materialelor necesare desfășurării  activităților conexe: containere administrative și sanitare (vestiare, grupuri sanitare);

-
Platformă încărcare reciclabile balotate, 

-
Unitate de spălare a anvelopelor  

-
Instalații de protecție și de monitorizare a calității factorilor de mediu ( cuprind forajele de observație a apelor subterane, portal identificare radiații.).

-
Construcții tehnico-edilitare necesare punerii în funcțiune a construcțiilor propuse și a  zonei de depozitare  (cuprind instalațiile și rețelele de apă și canalizare inclusiv stații/echipamente de epurare a apelor );

-
Rețele de incintă și racorduri la rețelele tehnico-edilitare;

-
Amenajarea incintei cu circulații carosabile, alei pietonale, platforme, locuri de parcare și spații verzi;

-
Iluminat arhitectural și elemente publicitare;

-
Amenajarea drumurilor de legătură care se vor racorda cu drumul de acces care face totodată legătura de la DN 1C la Arieșul de Pădure.

-
Deviere și amenajare canale de desecare preexistente pe amplasament.
OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE


Obiectivul de investiții are ca rol în prima etapă eliminarea disfuncționalităților din infrastructura de gestionare a deșeurilor municipale solide din județul Maramureș, disfuncționalități determinate de dificultățile realizării lucrărilor de construcție a CMID Sârbi Fărcașa ca urmare a alunecărilor de teren de pe amplasament și ținând cont de împrejurarea că stocarea deșeurilor pe platformele de stocare temporară de la Sighetu Marmației și platforma de la Satu Nou a fost sistată, serviciul de salubrizare ne având variantă de tratare sau stocare a deșeurilor în județul Maramureș, fiind departe de nivelul de pregătire pentru reutilizare și reciclare avut în vedere.

În etapa doua obiectivul va asigura capacitatea necesară procesării de deșeuri verzi și alte tipuri de deșeuri biodegradabile altele decât din deșeurile menajere și capacitatea de tratare a deșeurilor din construcții și demolări.
Obiectivul va fi capabil să trateze alternativ mai multe tipuri de fluxuri de deșeuri prin asigurarea unui management adecvat.  
ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA DEFICIENŢELOR
Există o întârziere la finalizarea investițiilor și implicit a posibilității de punere în funcție și operare a stației de sortare CMID-Sârbi 32.000 t/an, a stației de tratare mecano-biologică TMB CMID Sârbi 150.000 t/an și a Celulei 1 a depozitului de 26.123,57 mp si cu o capacitate de 450.449,10 mc deșeuri.

SMID prevăzut are următoarele componente: 

Sistemul de colectare a deșeurilor pe 4 zone: 

Colectarea deșeurilor municipale si asimilabile pe cele 4 zone de gestionare (Zona 1: Zona Sîrbi, Zona2: Zona Sighetu-Marmației, -Zona 3: Zona Moisei, Zona 4: Zona Târgu Lăpuș) va cuprinde: 

- Colectarea deșeurilor reciclabile 

- Colectarea deșeurilor voluminoase; 

- Colectarea deșeurilor din parcuri si grădini (colectarea si transportul la TMB in sarcina instituțiilor care se ocupă cu întreținerea acestora); 

- Colectarea deșeurilor din piețe; 

- Colectarea deșeurilor stradale; 

- Colectarea deșeurilor din construcții; 

- Colectarea deșeurilor biodegradabile in amestec cu cele menajere in zona urbana; 

- Compostarea individuala a deșeurilor biodegradabile in zona rurala. 

Transportul si transferul deșeurilor 

- 3 stații de transfer – Târgu Lăpuș, Moisei si Sighetu Marmației 

Centre de colectare deșeuri voluminoase (CCDV) 

- 7 CCDV in Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Baia Mare, Seini, Borșa, Șomcuta si Vișeu de Sus 

SORTARE, TRATARE si DEPOZITARE 

Sortarea 

Sortarea deșeurilor se va face in cele 2 stații de sortare (StS) ce vor fi realizate prin proiect: 

- 1 Stație de sortare la Sighetu Marmației pentru zona 2 Sighetu-Marmației, si zona 3 Moisei 

- 1 Stație de sortare la CMID Sîrbi pentru zona 1 Centrala- Sîrbi si zona 4 Târgu Lăpuș. 

Tratarea mecano-biologică (TMB) 

- 1 stație de TMB la CMID din Sîrbi 

Depozitarea 

- 1 depozit conform in cadrul CMID din localitatea Sîrbi 

În afara deșeurilor destinate stației de sortare de la Sighetul Marmației prevăzută în vederea procesării a 16.413 t/an de deșeuri reciclabile (11.560 t/an din zona Sighetul Marmației și 4.853 t/an aduse de la Stația de transfer Moisei) toată cantitatea de deșeuri, inclusiv deșeurile reziduale provenite de la aceasta conform schemei SMID ar urma să fie transferate la CMID Sîrbi.

Pentru Zona2 (Zona Sighetu-Marmației) și Zona 3 (Zona Moisei) cantitatea de deșeuri care ar urma să fie transferate la CMID Sîrbi este după cum urmează:

De la Stația de transfer Sighetul Marmației:

Biodegradabile 18.253 t/an

Reziduale 9.872 t/an

De la Stația de Sortare Sighetul Marmației:

1.641 t/an

De la Stația de transfer Moisei:

Biodegradabile 13.883 t/an

Reziduale 7.785 t/an

Pentru Zona 4 (Zona Târgu Lăpuș)

De la Stația de transfer Târgu Lăpuș:

Biodegradabile 4.527 t/an

Reziduale 2.450 t/an

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Integrat al Deșeurilor din județul Maramureș va fi autoritate contractanta pentru delegarea contractelor de salubritate, în baza mandatului special dat de fiecare Consiliu Local implicat și arondat unei zone de colectare și unei stații de transfer. 

Așadar ADI MM va încheia 4 contracte de gestiune delegată (unul din ele a fost deja încheiat) care vor fi atribuite la 4 operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare – serviciul de colectare a deșeurilor pentru fiecare din cele 4 zone de colectare a deșeurilor stabilite in județ, precum si pentru transportul deșeurilor la stațiile de transfer (Sighetu-Marmației, Moisei si Târgu Lăpuș) si respectiv direct la CMID pentru zona Sîrbi. 

Unul din cele patru contracte (Contract nr. 116 /13.05.2019), cel pentru zona 1, care presupune transportul deșeurilor direct la CMID pentru zona Sîrbi a fost încheiat cu S.C Drusal S.A.

Contractele de delegare cu operatorii menționați mai sus vor fi încheiate de către ADI în numele și pe seama unităților administrativ- teritoriale membre implicate din fiecare zona, care vor acorda acest mandat în baza Statutului ADI, prin Hotărârile Consiliilor Locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii. 

U.A.T. Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș în calitate de beneficiar al proiectului SMID Maramureș a înființat o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) care este responsabilă cu managementul proiectului și care la finalizarea integrală a SMID  se va transforma într-o Unitate de Management a Proiectului pentru Managementul Deșeurilor din județul Maramureș. 

Serviciile publice de gestionare a deșeurilor se vor derula prin gestiune delegată. 
În acest sens, U.A.T. Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș a încheiat un contract de delegare a gestiunii cu S.C. DRUSAL S.A., cu sediul în județul Maramureș municipiul Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16/4, Cod Unic de Înregistrare 7233879, număr de înregistrare la registrul comerțului J24/360/1995, prin care se deleagă un operator pe o perioadă determinată, cu competentă în ceea ce privește prestarea serviciului de salubrizare și de gestiune a infrastructurii din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) situat în satul Sîrbi, Comuna Fărcașa (CMID având stație de sortare, TMB si depozit conform) , precum si gestionarea celorlalte facilități construite, respectiv a stațiilor de transfer (Târgu Lăpuș, Moisei, Sighetu Marmației ), a stației de sortare (Sighetu Marmației ), a centrelor de colectare a deșeurilor voluminoase (Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Mare, Șomcuta Mare, Seini), precum si realizarea transferului deșeurilor de la stațiile de transfer la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor .

Operatorul desemnat nu a preluat obiectivele finalizate din lista sus menționată astfel încât acestea nu au fost operaționalizate.

In prezent, serviciul de salubrizare in Județul Maramureș este realizat de 9 operatori de salubritate in mediul urban, dintre care 4 sunt servicii publice din cadrul administrațiilor locale și 5 operatori privați. În zonele rurale din județul Maramureș, activitățile de colectare a deșeurilor menajere sunt prestate de către operatori privați (cu participare 100% privata) in 48 comune si de către Consiliile Locale, printr-un departament specializat, în 15 comune ( cu participare de 100% publica). Acești operatori acoperă in proporție de 100% Județul Maramureș, cu servicii de colectare si transport.

Pe de altă parte colectarea selectivă este foarte slab implementată. Se colectează de regulă următoarea structură de deșeuri:

	Tip deșeu
	Cod deșeu
	Denumire

conform HG nr. 856/2002

	Deșeuri menajere în amestec de la populație și unități economice (deșeu municipal)
	20.03.01
	deșeuri municipale amestecate

	Deșeuri de plastic (PET, HDPE, PP, etc.)
	20.01.39
	materiale plastice, ambalaje
de materiale plastice

	
	15.01.02
	

	Deșeuri de hârtie + carton
	20.01.01
	hârtie şi carton, ambalaje de
hârtie şi carton

	
	15.01.01
	

	Deșeuri metalice (fier, ,

aluminiu) 
	20.01.40
	metale, ambalaje metalice

	
	15.01.04
	

	Deșeuri de sticlă


	20.01.02
	sticlă, ambalaje de sticlă

	
	15.01.07
	


Cantitățile de deșeuri biodegradabile, reziduale și o mare parte a deșeurilor reciclabile la ora actuală sunt colectate în amestec.
A. INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:
	
	Fără TVA [lei]
	Cu TVA [lei]

	Total valoare investiţie
	101.489.558,23
	120.642.732,13

	Din care construcţii-montaj
	60.295.533,10
	71.765.631,19


B. INDICATOR MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE:
-
C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII INDICATORII FINANCIARI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

Nivelul costurilor operationale sunt cele prezentate în sectiunea 4.6. Analiză financiară.

· tariful propus: 379.918 lei/tona.

· Proiectul generează venituri directe din depozitare/ tratare deseuri;

· Rata de actualizare: 5%;

· Perioada de calcul: 30 ani.

Realizarea investiției crează premisele dezvoltării turismului rural si al agriculturii ecologice.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra capitalului natural în care se încadrează. Asupra mediului social și economic al comunei, proiectul va avea un impact pozitiv.
D. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 12 luni.

	Asumat proiectant,
S.C. EVALPROTEH S.R.L, 
  reprezentată prin Marius PAȘCU,

	

	PREŞEDINTE,
Ionel-Ovidiu BOGDAN



	
	Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Aurica TODORAN


