
Anexa nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.  210 /28.05.2024

   

Caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus” – IMOBIL CORP A - ȘCOALĂ, localitatea Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 30, județul Maramureș
Pentru proiectul “Reabilitare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus”, s-a semnat contractul de prestări servicii nr. 19203 din data de 16.09.2021 pentru servicii de Elaborare documentație tehnică pentru Reabilitare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus.
Obiectul general al proiectului este renovarea energetică moderată a clădirilor aferente centrului școlar.
Obiectul specific al proiectului îl reprezintă reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
Indicatori de proiect:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investiții aferent clădirii

IMOBIL CORP A - ȘCOALĂ
Adresa: localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș, str. 22 Decembrie, nr. 30, județul Maramureș
CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Categoria de importanta

Imobilul cu destinaţia de Școală, se încadrează în categoria C normală, în conformitate H.G.R. 766/1997. Clasa de importanta
Imobilul cu funcţiunea de școală, se încadrează în „clasa II de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2013 respectiv în „Cladiri care prezinta un pericol major pentru siguranta publica in cazul prabusirii sau avarierii grave”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanţă valoarea  ϒI = 1. 
Clădire existentă:

• Regimul de înălțime: S+P+1E;

• Înălțimea clădirii: 12,550 m;

• Suprafața construită: 504,86 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 983,57 m2;

• Înălțimea medie a soclului: Variabil de la 27 la 180 cm;

• Număr de tronsoane: 1;

• Tâmplăria: parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

• Tip acoperiș: șarpantă;

• Tip învelitoare: țiglă metalică.

• Gradul de rezistență la foc: III.

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 


Obiectivul principal al reabiltării Reabilitare centru școlar pentru educație incluzivă Vișeu de Sus este cel de a aduce o serie (un set) de intervenții la corp Școală, în scopul creșterii eficienței energetice a clădirilor publice. Intervențiile propuse vor atrage/aduce următoarele avantaje:

•
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kwh/m2.an),

•
Reducerea consumului de energie primară totală (kwh/m2.an),

•
Reducerea consumului de energie primară totală utilizând surse convenționale (kwh/m2.an),

•
Reducerea consumului de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kwh/m2.an),

•
Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2.an),

•
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%),

•
Reducerea consumului de energie primară (%),

•
Reducerea emisiilor de CO2 (%).
Din analiza stării tehnice a clădirilor existente s-a constatat că starea de conservare globală se poate considera satisfăcătoare, raportat la vechimea construcțiilor. Prin lucrările de reabilitare propuse, calitatea sistemului structural se va îmbunătăți, fiind asigurată preluarea solicitărilor ce vor apare în exploatare și în timp, în noua conformare funcțională, cu condiția respectării soluțiilor de intervenție cuprinse în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).
ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA DEFICIENŢELOR
Principalele tipuri de intervenții se regăsesc în DALI ”Reabilitare Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus – IMOBIL CORP A - ȘCOALĂ”, nr. proiect: 220.1/ 2021, elaborată de SC Brilio Concept S.R.L., în prezent S.C. CONCEPTIX ENERGY S.R.L., din  satul Floresti, com. Floresti, str. Prof. Ioachim Olteanu, nr. 2, camera 2, demisol, jud. Cluj, documentație prin care s-a analizat îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, eficientizarea modalitătii de organizare prin crearea de conditii optime de funcționare astfel încât să fie asigurate pe întreaga durată de existență a construcției îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile, cu privire la rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Reabilitarea termică a clădirii are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp/an, în condiții de eficiență economică și în condițiile păstrării valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei clădirilor publice.

Utilizarea eficientă a energiei în clădiri și diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrări de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât și la unele componente ale sistemului de încălzire (după caz), în condițiile asigurării cerințelor fundamentale de calitate în construcții prin utilizare de produse pentru construcții și tehnologii performante, conforme cu specificațiile tehnice aplicabile.

Soluțiile constructive propuse se referă numai la reabilitări termice cu sisteme termoizolante agrementate în România și nu se referă la materiale termoizolatoare și conexe agrementate în România. Se recomanda ca sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar și obligatoriu ca în etapa de execuție să se utilizeze produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanţă cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen şi nediscriminarea:

• Se propune implementarea unei soluţii prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv utilizarea de materiale care nu întrețin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrală a fatadelor cu vată bazaltică.

• Se propune crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie să respecte obligaţiile pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Soluţiile tehnice, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional - arhitectural şi economic şi analiza detaliată a acestora sunt prezentate în cap. 5 din DALI, iar în urma comparaţiei celor două scenarii propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor, în cadrul cap. 6 din DALI a fost selectat și justificat ca recomandat de către elaborator Scenariul 1, din următoarele considerente:

•
Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigură o eficiență energetică superioară.

•
Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigură o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datorită eficienței energetice superioare.

•
Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezintă beneficii mai mari.

•
Din punct de vedere al sustenabilităţii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului datorită obținerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2).

•
Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezintă aceleasi riscuri.

A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

• VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

· inclusiv T.V.A. – total: 5.726.942,09 lei;

· exclusiv T.V.A. – total: 4.818.404,02 lei;

• CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

· inclusiv T.V.A.: 3.962.126,42 lei;
· exclusiv T.V.A.: 3.329.518,00 lei.

B. INDICATOR MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE
• Consumul total anual specific de energie finala de: 149,36 kWh/m2 an. 

• Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 99,54 kWh/m2 (a.u.) şi an. 

• Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2: 79.403,01 kg CO2/an. 

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/ OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

· Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: 0 bucăți.

· Economia anuală de energie:

· 133.725 kWh/an;

· 10,95 tep.

D. DURATA ESTIMATĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

· Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 12 luni
	Asumat proiectant,
S.C. CONCEPTIX  ENERGY S.R.L,   reprezentată prin Naghiu George-Sebastian,

	

	PREŞEDINTE,
Ionel-Ovidiu BOGDAN



	
	Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Aurica TODORAN


