Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș  nr. 279/26.07.2024 
Indicatori tehnico-economici  pentru Scenariul 1 recomandat al obiectivului de investiții INSTALATIE FOTOVOLTAICA ON-GRID CU PUTEREA INSTALATA DE 2.004,66 KWP LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES RA”
a) Indicatori tehnici ai obiectivului de investitii  sunt urmatorii:
	Indicatori 
	Indicatori obligatorii la nivel de proiect
	Unitate de măsură
	Cantitate 

	Indicatorul I.1 - realizare
	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile
	MW
	2

	Indicatorul I.2 - rezultat
	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră
	Echivalent

tone de CO2/an
	1.444,08

	Indicatorul I.3 - rezultat
	Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile
	MWh/an
	2.360,00

	Indicatorul I.4 - rezultat
	Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință
	MWh
	47.200

	Indicatorul I.5
	Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu (*)
	% 
	85,82

	Indicatorul I.6 - rezultat
	Factorul de capacitate al centralei electrice
	%
	13,47


b) Indicatori economici ai obiectivului de investitii:
Valoarea totala este de 16,776,155.62 lei cu TVA din care 

Valoarea de C+M este de 9,284,412.08 lei cu TVA 

c)Durata de realizare a obiectivului de investitii - 12 luni
